## замеры трансф. декабрь 2022
[15 empty] | Приложение 5 | [19 empty] | Приложение 5 | [20 empty] | Приложение 5 | [18 empty] | Приложение 5 | [15 empty] | Приложение 5 | [10 empty] | Приложение 5
Контрольный замер по трансформаторам АО "Электротехнический комплекс" за "21" декабря 2022 г.
Балансовая принадлежность | Наименование |  |  | Присоединение |  | 3-00 |  |  |  | 4-00 |  |  |  | 5-00 |  |  |  | 6-00 |  |  |  | 7-00 |  |  |  | 8-00 |  |  |  | 9-00 |  |  |  | 10-00 |  |  |  | 11-00 |  |  |  | 12-00 |  |  |  | 13-00 |  |  |  | 14-00 |  |  |  | 15-00 |  |  |  | 16-00 |  |  |  | 17-00 |  |  |  | 18-00 |  |  |  | 19-00 |  |  |  | 20-00 |  |  |  | 21-00 |  |  |  | 22-00 |  |  |  | 23-00 |  |  |  | 24-00 |  |  |  | 1-00 |  |  |  | 2-00 |  |  |  | Положение анцапф трансформатора. Состояние автоматики.
| Предприятия | Подстанция | Класс U | Трансформаторы | Ввода | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 114
ЭТК | АО"ЭТК" | ОБВ-1 | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 0.75168 | 0.18528 | 72.91 | 6.26 | 0.76992 | 0.19296 | 70.74 | 6.26 | 1.1654 | 0.46368 | 144.03 | 6.22 | 1.4275 | 0.62016 | 143.39 | 6.21 | 1.4246 | 0.62208 | 144.3 | 6.2 | 1.7952 | 0.85056 | 195.5 | 6.15 | 1.465 | 0.6432 | 147.64 | 6.17 | 1.4602 | 0.66048 | 165.34 | 6.15 | 1.9085 | 0.93792 | 148.08 | 6.17 | 1.4218 | 0.64992 | 150.51 | 6.18 | 1.9814 | 0.99072 | 218.87 | 6.14 | 1.5811 | 0.7344 | 147.44 | 6.18 | 0.9264 | 0.3072 | 135.7 | 6.19 | 1.4486 | 0.61824 | 150.69 | 6.19 | 0.95808 | 0.28704 | 80.6 | 6.23 | 0.84096 | 0.20928 | 79.74 | 6.23 | 0.83712 | 0.21792 | 80.2 | 6.23 | 1.3315 | 0.5424 | 150.18 | 6.2 | 1.4784 | 0.64224 | 150.13 | 6.2 | 1.4669 | 0.63744 | 147.73 | 6.2 | 0.96768 | 0.312 | 77.23 | 6.24 | 0.81024 | 0.20928 | 74.58 | 6.26 | 0.78432 | 0.19584 | 73.55 | 6.26 | 0.7968 | 0.20448 | 76.84 | 6.26 | 3
ЭТК | АО"ЭТК" | ОБВ-1 | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 1.1098 | 0.61632 | 65.49 | 6.58 | 0.52128 | 0.20544 | 46.16 | 6.59 | 0.92544 | 0.48 | 69.62 | 6.57 | 0.91776 | 0.20448 | 130.22 | 6.57 | 1.4813 | 0.21408 | 133.67 | 6.55 | 1.5043 | 0.21984 | 137.49 | 6.53 | 1.5274 | 0.22272 | 135.61 | 6.52 | 1.5168 | 0.22848 | 138.15 | 6.52 | 1.5466 | 0.22272 | 138.59 | 6.53 | 1.5408 | 0.21792 | 135.08 | 6.53 | 1.5139 | 0.22656 | 135.63 | 6.53 | 1.5034 | 0.22176 | 144.11 | 6.53 | 1.8346 | 0.47328 | 176.93 | 6.51 | 1.9373 | 0.53184 | 180.4 | 6.51 | 1.9603 | 0.528 | 181.16 | 6.51 | 1.9507 | 0.52992 | 177.33 | 6.52 | 1.9411 | 0.52896 | 178.74 | 6.53 | 1.945 | 0.52512 | 178.5 | 6.54 | 1.945 | 0.52416 | 177.19 | 6.53 | 1.9306 | 0.51936 | 177.34 | 6.53 | 1.4486 | 0.68352 | 150.56 | 6.52 | 1.1155 | 0.61632 | 90.34 | 6.55 | 1.2682 | 0.72864 | 160.17 | 6.52 | 0.82176 | 0.4032 | 46.16 | 6.59 | 2
ЭТК | АО"ЭТК" | ОБВ-1 | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 1.8614 | 0.8016 | 138.4 |  | 1.2912 | 0.3984 | 116.9 |  | 2.0909 | 0.94368 | 213.65 |  | 2.3453 | 0.82464 | 273.61 |  | 2.9059 | 0.83616 | 277.97 |  | 3.2995 | 1.0704 | 332.99 |  | 2.9923 | 0.86592 | 283.25 |  | 2.977 | 0.88896 | 303.49 |  | 3.455 | 1.1606 | 286.67 |  | 2.9626 | 0.86784 | 285.59 |  | 3.4954 | 1.2173 | 354.5 |  | 3.0845 | 0.95616 | 291.55 |  | 2.761 | 0.78048 | 312.63 |  | 3.3859 | 1.1501 | 331.09 |  | 2.9184 | 0.81504 | 261.76 |  | 2.7917 | 0.7392 | 257.07 |  | 2.7782 | 0.74688 | 258.94 |  | 3.2765 | 1.0675 | 328.68 |  | 3.4234 | 1.1664 | 327.32 |  | 3.3974 | 1.1568 | 325.07 |  | 2.4163 | 0.99552 | 227.79 |  | 1.9258 | 0.8256 | 164.92 |  | 2.0525 | 0.92448 | 233.72 |  | 1.6186 | 0.60768 | 123
ЭТК | АО"ЭТК" | ОБВ-2 | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 1.2366 | 0.4158 | 120.8873 | 6.2472 | 1.2834 | 0.423 | 121.938 | 6.2509 | 1.3248 | 0.4104 | 152.2543 | 6.2292 | 1.4778 | 0.4536 | 110.6683 | 6.2504 | 1.2078 | 0.3222 | 112.9967 | 6.2337 | 1.2024 | 0.3618 | 129.766 | 6.1938 | 1.2906 | 0.3906 | 112.0137 | 6.2057 | 1.1736 | 0.3042 | 118.6733 | 6.1966 | 1.2888 | 0.4086 | 126.2043 | 6.1987 | 1.2096 | 0.3402 | 112.047 | 6.2183 | 1.2636 | 0.3798 | 127.9443 | 6.1981 | 1.2726 | 0.405 | 116.2143 | 6.2098 | 1.125 | 0.2934 | 113.691 | 6.2134 | 1.251 | 0.4014 | 125.8887 | 6.2073 | 1.2798 | 0.4086 | 122.695 | 6.2096 | 1.1988 | 0.3222 | 116.903 | 6.2253 | 1.26 | 0.3384 | 126.547 | 6.2274 | 1.3392 | 0.3618 | 131.5 | 6.2294 | 1.3968 | 0.378 | 133.3607 | 6.2258 | 1.3356 | 0.3618 | 136.2923 | 6.2276 | 1.4526 | 0.4212 | 145.984 | 6.2068 | 1.341 | 0.4302 | 125.033 | 6.2429 | 1.215 | 0.3582 | 121.4257 | 6.2405 | 1.224 | 0.4104 | 118.879 | 6.2526 | 1
ЭТК | АО"ЭТК" | ОБВ-2 | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 1.161 | 0.3474 | 113.836 | 6.236 | 1.2132 | 0.3618 | 117.2613 | 6.2399 | 1.2564 | 0.369 | 143.0013 | 6.2198 | 1.4238 | 0.4086 | 102.0197 | 6.2219 | 1.143 | 0.3132 | 116.024 | 6.2079 | 1.188 | 0.2844 | 119.477 | 6.1622 | 1.242 | 0.3114 | 108.3843 | 6.156 | 1.1286 | 0.3024 | 112.6103 | 6.1479 | 1.26 | 0.3528 | 124.339 | 6.157 | 1.1862 | 0.3222 | 112.4373 | 6.1727 | 1.2366 | 0.342 | 123.9057 | 6.17 | 1.2492 | 0.3492 | 115.7083 | 6.1604 | 1.1016 | 0.2934 | 117.6127 | 6.1484 | 1.2132 | 0.342 | 123.4017 | 6.1574 | 1.2528 | 0.3546 | 120.9307 | 6.1536 | 1.1466 | 0.3132 | 113.941 | 6.1634 | 1.2168 | 0.3348 | 121.7793 | 6.1781 | 1.2888 | 0.351 | 126.969 | 6.1916 | 1.35 | 0.3726 | 129.079 | 6.1903 | 1.2906 | 0.3546 | 120.3847 | 6.2104 | 1.3896 | 0.3942 | 128.5743 | 6.2221 | 1.2906 | 0.378 | 121.475 | 6.2318 | 1.1556 | 0.333 | 110.6583 | 6.2379 | 1.1772 | 0.3528 | 116.0257 | 6.2428 | 1
ЭТК | АО"ЭТК" | ОБВ-2 | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 2.3976 | 0.7632 | 234.7233 |  | 2.4966 | 0.7848 | 239.1993 |  | 2.5812 | 0.7794 | 295.2557 |  | 2.9016 | 0.8622 | 212.688 |  | 2.3508 | 0.6354 | 229.0207 |  | 2.3904 | 0.6462 | 249.243 |  | 2.5326 | 0.702 | 220.398 |  | 2.3022 | 0.6066 | 231.2837 |  | 2.5488 | 0.7614 | 250.5433 |  | 2.3958 | 0.6624 | 224.4843 |  | 2.5002 | 0.7218 | 251.85 |  | 3.1194 | 0.9072 | 257.461 |  | 3.1122 | 0.9072 | 235.7183 |  | 3.1194 | 0.918 | 228.7547 |  | 3.132 | 0.9126 | 243.2263 |  | 3.1788 | 0.9324 | 231.675 |  | 3.1824 | 0.9414 | 248.046 |  | 2.628 | 0.7128 | 258.469 |  | 2.7468 | 0.7506 | 262.4397 |  | 2.6262 | 0.7164 | 256.677 |  | 2.8422 | 0.8154 | 274.5583 |  | 2.6316 | 0.8082 | 246.508 |  | 2.3706 | 0.6912 | 232.084 |  | 2.4012 | 0.7632 | 234.9047
ЭТК | АО"ЭТК" | Падь | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 1.608 | 0.0504 | 149.1 | 6.24 | 1.6032 | 0.0528 | 148.74 | 6.25 | 1.608 | 0.0552 | 149.36 | 6.23 | 1.6056 | 0.0528 | 148.67 | 6.23 | 1.6104 | 0.0456 | 150.16 | 6.22 | 1.5984 | 0.0456 | 149.42 | 6.19 | 1.596 | 0.0456 | 149.81 | 6.2 | 1.6008 | 0.0528 | 149.6 | 6.19 | 1.596 | 0.0504 | 150.04 | 6.2 | 1.5936 | 0.0432 | 148.73 | 6.2 | 1.596 | 0.0456 | 148.91 | 6.2 | 1.5936 | 0.048 | 148.33 | 6.2 | 1.5936 | 0.0456 | 148.68 | 6.2 | 1.596 | 0.0456 | 149.09 | 6.21 | 1.5984 | 0.0432 | 149.66 | 6.21 | 1.6032 | 0.0456 | 149.97 | 6.21 | 1.6032 | 0.0432 | 148.62 | 6.22 | 1.6032 | 0.0432 | 149.54 | 6.23 | 1.6056 | 0.0432 | 148.7 | 6.22 | 1.6056 | 0.0384 | 149.78 | 6.23 | 1.608 | 0.0408 | 148.93 | 6.23 | 1.6008 | 0.048 | 149.45 | 6.23 | 1.6056 | 0.0456 | 148.56 | 6.23 | 1.6032 | 0.0504 | 148.61 | 6.25 | 4
ЭТК | АО"ЭТК" | Падь | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0.024 | 0.0216 | 2.87 | 6.34 | 0.024 | 0.0192 | 2.85 | 6.34 | 0.0264 | 0.0192 | 2.92 | 6.33 | 0.024 | 0.0216 | 2.81 | 6.32 | 0.024 | 0.0192 | 2.77 | 6.3 | 0.024 | 0.0192 | 3.04 | 6.27 | 0.0264 | 0.0192 | 2.81 | 6.28 | 0.024 | 0.0192 | 2.92 | 6.27 | 0.0264 | 0.0192 | 2.93 | 6.29 | 0.024 | 0.0192 | 2.93 | 6.29 | 0.0264 | 0.0192 | 2.54 | 6.29 | 0.0192 | 0.0192 | 2.62 | 6.29 | 0.0216 | 0.0192 | 2.61 | 6.28 | 0.0216 | 0.0192 | 2.57 | 6.3 | 0.0216 | 0.0192 | 2.69 | 6.3 | 0.0216 | 0.0192 | 2.64 | 6.3 | 0.0216 | 0.0192 | 2.65 | 6.32 | 0.0216 | 0.0192 | 2.62 | 6.32 | 0.0216 | 0.0192 | 2.69 | 6.31 | 0.0216 | 0.0216 | 2.73 | 6.32 | 0.024 | 0.0192 | 2.67 | 6.32 | 0.0216 | 0.0192 | 2.66 | 6.33 | 0.0216 | 0.0192 | 2.67 | 6.33 | 0.0192 | 0.0216 | 2.68 | 6.34 | 11
ЭТК | АО"ЭТК" | Падь | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 1.632 | 0.072 | 151.97 |  | 1.6272 | 0.072 | 151.59 |  | 1.6344 | 0.0744 | 152.28 |  | 1.6296 | 0.0744 | 151.48 |  | 1.6344 | 0.0648 | 152.93 |  | 1.6224 | 0.0648 | 152.46 |  | 1.6224 | 0.0648 | 152.62 |  | 1.6248 | 0.072 | 152.52 |  | 1.6224 | 0.0696 | 152.97 |  | 1.6176 | 0.0624 | 151.66 |  | 1.6224 | 0.0648 | 151.45 |  | 1.6128 | 0.0672 | 150.95 |  | 1.6152 | 0.0648 | 151.29 |  | 1.6176 | 0.0648 | 151.66 |  | 1.62 | 0.0624 | 152.35 |  | 1.6248 | 0.0648 | 152.61 |  | 1.6248 | 0.0624 | 151.27 |  | 1.6248 | 0.0624 | 152.16 |  | 1.6272 | 0.0624 | 151.39 |  | 1.6272 | 0.06 | 152.51 |  | 1.632 | 0.06 | 151.6 |  | 1.6224 | 0.0672 | 152.11 |  | 1.6272 | 0.0648 | 151.23 |  | 1.6224 | 0.072 | 151.29
ЭТК | АО"ЭТК" | ГНС | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 1.143 | 0.8946 | 136.33 | 6.19 | 1.1304 | 0.891 | 133.54 | 6.19 | 1.1034 | 0.882 | 129.66 | 6.19 | 1.0836 | 0.873 | 132.73 | 6.17 | 1.152 | 0.8856 | 139.81 | 6.16 | 1.2006 | 0.8946 | 140.15 | 6.14 | 1.3086 | 1.0134 | 173.65 | 6.11 | 1.4958 | 1.278 | 189.22 | 6.09 | 1.5372 | 1.2816 | 189.04 | 6.1 | 1.5372 | 1.2888 | 189.87 | 6.1 | 1.5444 | 1.2906 | 189.84 | 6.09 | 1.53 | 1.2798 | 188.65 | 6.1 | 1.5462 | 1.2852 | 192.82 | 6.09 | 1.5444 | 1.2852 | 189.4 | 6.1 | 1.5804 | 1.305 | 188.28 | 6.1 | 1.5516 | 1.2924 | 192.91 | 6.1 | 1.5804 | 1.305 | 194.77 | 6.11 | 1.593 | 1.314 | 194.72 | 6.11 | 1.5966 | 1.3212 | 197.56 | 6.12 | 1.6182 | 1.332 | 197.57 | 6.12 | 1.6182 | 1.3356 | 197.41 | 6.14 | 1.593 | 1.3374 | 193.61 | 6.15 | 1.5174 | 1.3194 | 185.27 | 6.15 | 1.413 | 1.2996 | 178.2 | 6.16 | 1
ЭТК | АО"ЭТК" | ГНС | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0.4212 | 0.342 | 37.56 | 6.21 | 0.3438 | 0.2232 | 37.75 | 6.21 | 0.342 | 0.2214 | 49.29 | 6.2 | 0.45 | 0.3276 | 51.84 | 6.19 | 0.4554 | 0.3276 | 52.54 | 6.18 | 0.4716 | 0.3258 | 54.93 | 6.15 | 0.4896 | 0.3204 | 55.43 | 6.14 | 0.4968 | 0.3204 | 56.15 | 6.14 | 0.5076 | 0.3222 | 57.04 | 6.15 | 0.513 | 0.3204 | 56.74 | 6.15 | 0.5112 | 0.3222 | 57.39 | 6.14 | 0.5094 | 0.3186 | 57.14 | 6.15 | 0.5094 | 0.3204 | 56.33 | 6.14 | 0.5058 | 0.3186 | 56.33 | 6.15 | 0.5112 | 0.3222 | 56.39 | 6.15 | 0.5148 | 0.324 | 57.47 | 6.15 | 0.513 | 0.324 | 56.74 | 6.16 | 0.5022 | 0.3276 | 55.71 | 6.17 | 0.4896 | 0.3276 | 54.47 | 6.17 | 0.4716 | 0.3276 | 53.15 | 6.18 | 0.4608 | 0.3294 | 52.87 | 6.19 | 0.3996 | 0.2736 | 38.65 | 6.21 | 0.351 | 0.2232 | 38.59 | 6.21 | 0.351 | 0.2214 | 38.52 | 6.21 | 4
ЭТК | АО"ЭТК" | ГНС | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 1.5642 | 1.2366 | 173.89 |  | 1.4742 | 1.1142 | 171.29 |  | 1.4454 | 1.1034 | 178.95 |  | 1.5336 | 1.2006 | 184.57 |  | 1.6074 | 1.2132 | 192.35 |  | 1.6722 | 1.2204 | 195.08 |  | 1.7982 | 1.3338 | 229.08 |  | 1.9926 | 1.5984 | 245.37 |  | 2.0448 | 1.6038 | 246.08 |  | 2.0502 | 1.6092 | 246.61 |  | 2.0556 | 1.6128 | 247.23 |  | 2.0394 | 1.5984 | 245.79 |  | 2.0556 | 1.6056 | 249.15 |  | 2.0502 | 1.6038 | 245.73 |  | 2.0916 | 1.6272 | 244.67 |  | 2.0664 | 1.6164 | 250.38 |  | 2.0934 | 1.629 | 251.51 |  | 2.0952 | 1.6416 | 250.43 |  | 2.0862 | 1.6488 | 252.03 |  | 2.0898 | 1.6596 | 250.72 |  | 2.079 | 1.665 | 250.28 |  | 1.9926 | 1.611 | 232.26 |  | 1.8684 | 1.5426 | 223.86 |  | 1.764 | 1.521 | 216.72
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 1.0854 | 0.8208 | 127.43 | 6.15 | 1.098 | 0.8262 | 128.94 | 6.15 | 1.0926 | 0.8244 | 127.48 | 6.14 | 1.0854 | 0.819 | 126.16 | 6.13 | 0.8586 | 0.6516 | 101.07 | 6.13 | 0.9216 | 0.684 | 130.07 | 6.09 | 1.314 | 0.8442 | 131.84 | 6.09 | 1.1196 | 0.8298 | 131.93 | 6.08 | 1.1286 | 0.8154 | 134.97 | 6.09 | 1.1466 | 0.8172 | 129.08 | 6.1 | 1.0962 | 0.8154 | 129.2 | 6.1 | 1.107 | 0.8118 | 131.57 | 6.09 | 1.0998 | 0.81 | 127.72 | 6.09 | 1.0854 | 0.8082 | 129.16 | 6.1 | 1.0944 | 0.8136 | 127.91 | 6.11 | 1.0818 | 0.8136 | 129.03 | 6.11 | 1.1052 | 0.819 | 130.68 | 6.12 | 1.1268 | 0.8532 | 134.64 | 6.12 | 1.143 | 0.8622 | 137.34 | 6.12 | 1.1466 | 0.8658 | 134.76 | 6.13 | 1.1412 | 0.8694 | 135.16 | 6.14 | 1.143 | 0.8712 | 134.58 | 6.14 | 1.1322 | 0.8712 | 134.66 | 6.14 | 1.1304 | 0.8676 | 134.16 | 6.15
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т | 2сш 6кВ | 1.5246 | 0.6444 | 159.48 | 6.15 | 1.5498 | 0.6426 | 155.38 | 6.15 | 1.5696 | 0.6534 | 162.85 | 6.14 | 1.6038 | 0.6462 | 162.87 | 6.13 | 1.6092 | 0.666 | 177.38 | 6.12 | 1.7658 | 0.7902 | 185.31 | 6.09 | 1.7532 | 0.7884 | 182.68 | 6.09 | 1.7586 | 0.8028 | 185.85 | 6.08 | 1.7118 | 0.7614 | 166.4 | 6.1 | 1.6362 | 0.693 | 171.41 | 6.1 | 1.6434 | 0.7614 | 171.37 | 6.09 | 1.6686 | 0.7542 | 166.9 | 6.09 | 1.6452 | 0.7164 | 171.79 | 6.09 | 1.629 | 0.6714 | 160.43 | 6.1 | 1.6146 | 0.6156 | 162.98 | 6.1 | 1.5912 | 0.6156 | 159.73 | 6.11 | 1.6038 | 0.6156 | 161.08 | 6.12 | 1.584 | 0.621 | 163.83 | 6.13 | 1.6218 | 0.6336 | 162.21 | 6.13 | 1.5876 | 0.63 | 161.82 | 6.13 | 1.5876 | 0.6444 | 155.77 | 6.14 | 1.5516 | 0.63 | 159.09 | 6.15 | 1.5714 | 0.6354 | 157.06 | 6.15 | 1.5192 | 0.6336 | 156.36 | 6.15
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т | всего 1Т | 2.61 | 1.4652 | 286.91 |  | 2.6478 | 1.4688 | 284.32 |  | 2.6622 | 1.4778 | 290.33 |  | 2.6892 | 1.4652 | 289.03 |  | 2.4678 | 1.3176 | 278.45 |  | 2.6874 | 1.4742 | 315.38 |  | 3.0672 | 1.6326 | 314.52 |  | 2.8782 | 1.6326 | 317.78 |  | 2.8404 | 1.5768 | 301.37 |  | 2.7828 | 1.5102 | 300.49 |  | 2.7396 | 1.5768 | 300.57 |  | 2.7756 | 1.566 | 298.47 |  | 2.745 | 1.5264 | 299.51 |  | 2.7144 | 1.4796 | 289.59 |  | 2.709 | 1.4292 | 290.89 |  | 2.673 | 1.4292 | 288.76 |  | 2.709 | 1.4346 | 291.76 |  | 2.7108 | 1.4742 | 298.47 |  | 2.7648 | 1.4958 | 299.55 |  | 2.7342 | 1.4958 | 296.58 |  | 2.7288 | 1.5138 | 290.93 |  | 2.6946 | 1.5012 | 293.67 |  | 2.7036 | 1.5066 | 291.72 |  | 2.6496 | 1.5012 | 290.52 |  | 5
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 2Т | 3 сш 6кВ | 3.5748 | 1.6524 | 359.29 | 6.1 | 3.0924 | 1.152 | 306.26 | 6.13 | 3.0492 | 1.107 | 306.27 | 6.12 | 3.0528 | 1.107 | 306.68 | 6.11 | 3.078 | 1.1034 | 310.7 | 6.1 | 3.0888 | 1.1142 | 320.36 | 6.07 | 3.1626 | 1.1592 | 317.72 | 6.07 | 3.1536 | 1.1466 | 328.98 | 6.06 | 3.7026 | 1.6758 | 393.46 | 6.04 | 3.6684 | 1.6542 | 387.03 | 6.04 | 3.7044 | 1.6776 | 387.22 | 6.04 | 3.618 | 1.638 | 377.77 | 6.04 | 3.6324 | 1.6434 | 379.71 | 6.04 | 3.645 | 1.6452 | 387.69 | 6.04 | 3.6666 | 1.6524 | 387.12 | 6.05 | 3.6432 | 1.6524 | 390.97 | 6.06 | 3.6954 | 1.6686 | 389.14 | 6.06 | 3.7602 | 1.7028 | 396.36 | 6.07 | 3.8124 | 1.7334 | 396.36 | 6.07 | 3.8178 | 1.7334 | 404.84 | 6.07 | 3.8628 | 1.8756 | 417.31 | 6.06 | 3.8592 | 1.9512 | 415.62 | 6.07 | 3.843 | 1.962 | 404.18 | 6.08 | 3.7476 | 1.9314 | 395.91 | 6.08
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 2Т | 4 сш 6кВ | 0.1368 | 0.0828 | 15.11 | 6.18 | 0.135 | 0.081 | 14.63 | 6.18 | 0.1314 | 0.0792 | 14.6 | 6.17 | 0.1296 | 0.0792 | 14.31 | 6.16 | 0.1512 | 0.0774 | 15.64 | 6.15 | 0.1494 | 0.0756 | 15.32 | 6.13 | 0.1242 | 0.072 | 12.16 | 6.12 | 0.0936 | 0.0666 | 14.73 | 6.12 | 0.108 | 0.0684 | 13.97 | 6.12 | 0.1062 | 0.0684 | 11.69 | 6.13 | 0.1044 | 0.0684 | 10.01 | 6.12 | 0.1062 | 0.0684 | 12.32 | 6.12 | 0.1044 | 0.0666 | 10.56 | 6.12 | 0.1008 | 0.0666 | 11.31 | 6.12 | 0.099 | 0.0648 | 10.74 | 6.13 | 0.0918 | 0.0666 | 9.42 | 6.13 | 0.09 | 0.0666 | 11.75 | 6.14 | 0.0954 | 0.072 | 11.63 | 6.15 | 0.1008 | 0.0738 | 11.77 | 6.15 | 0.1026 | 0.0756 | 11.05 | 6.15 | 0.1008 | 0.0756 | 10.57 | 6.16 | 0.0972 | 0.0756 | 11.51 | 6.17 | 0.0954 | 0.0756 | 10.53 | 6.17 | 0.0954 | 0.0756 | 11.26 | 6.18
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 2Т | всего 2Т | 3.7116 | 1.7352 | 374.4 |  | 3.2274 | 1.233 | 320.89 |  | 3.1806 | 1.1862 | 320.87 |  | 3.1824 | 1.1862 | 320.99 |  | 3.2292 | 1.1808 | 326.34 |  | 3.2382 | 1.1898 | 335.68 |  | 3.2868 | 1.2312 | 329.88 |  | 3.2472 | 1.2132 | 343.71 |  | 3.8106 | 1.7442 | 407.43 |  | 3.7746 | 1.7226 | 398.72 |  | 3.8088 | 1.746 | 397.23 |  | 3.7242 | 1.7064 | 390.09 |  | 3.7368 | 1.71 | 390.27 |  | 3.7458 | 1.7118 | 399 |  | 3.7656 | 1.7172 | 397.86 |  | 3.735 | 1.719 | 400.39 |  | 3.7854 | 1.7352 | 400.89 |  | 3.8556 | 1.7748 | 407.99 |  | 3.9132 | 1.8072 | 408.13 |  | 3.9204 | 1.809 | 415.89 |  | 3.9636 | 1.9512 | 427.88 |  | 3.9564 | 2.0268 | 427.13 |  | 3.9384 | 2.0376 | 414.71 |  | 3.843 | 2.007 | 407.17 |  | 6
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 6.3216 | 3.2004 | 661.31 |  | 5.8752 | 2.7018 | 605.21 |  | 5.8428 | 2.664 | 611.2 |  | 5.8716 | 2.6514 | 610.02 |  | 5.697 | 2.4984 | 604.79 |  | 5.9256 | 2.664 | 651.06 |  | 6.354 | 2.8638 | 644.4 |  | 6.1254 | 2.8458 | 661.49 |  | 6.651 | 3.321 | 708.8 |  | 6.5574 | 3.2328 | 699.21 |  | 6.5484 | 3.3228 | 697.8 |  | 6.4998 | 3.2724 | 688.56 |  | 6.4818 | 3.2364 | 689.78 |  | 6.4602 | 3.1914 | 688.59 |  | 6.4746 | 3.1464 | 688.75 |  | 6.408 | 3.1482 | 689.15 |  | 6.4944 | 3.1698 | 692.65 |  | 6.5664 | 3.249 | 706.46 |  | 6.678 | 3.303 | 707.68 |  | 6.6546 | 3.3048 | 712.47 |  | 6.6924 | 3.465 | 718.81 |  | 6.651 | 3.528 | 720.8 |  | 6.642 | 3.5442 | 706.43 |  | 6.4926 | 3.5082 | 697.69
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т | 1 сш 35кВ |  |  | 48 |  |  |  | 46 |  |  |  | 43 |  |  |  | 42 |  |  |  | 56 |  |  |  | 69 |  |  |  | 80 |  |  |  | 84 |  |  |  | 81 |  |  |  | 70 |  |  |  | 75 |  |  |  | 69 |  |  |  | 73 |  |  |  | 72 |  |  |  | 66 |  |  |  | 65 |  |  |  | 65 |  |  |  | 61 |  |  |  | 63 |  |  |  | 61 |  |  |  | 59 |  |  |  | 56 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 1.2144 | 0.7464 | 134.89 | 6.2 | 1.2384 | 0.7632 | 140.4 | 6.2 | 1.2648 | 0.7584 | 133.21 | 6.18 | 1.2408 | 0.7368 | 141.84 | 6.18 | 1.2576 | 0.672 | 123.57 | 6.14 | 1.3296 | 0.756 | 155.53 | 6.09 | 1.4064 | 0.7776 | 138.36 | 6.09 | 1.3608 | 0.768 | 170.01 | 6.08 | 1.4616 | 0.8472 | 156.43 | 6.11 | 1.5432 | 0.8712 | 203.31 | 6.09 | 2.004 | 1.1568 | 244.58 | 6.07 | 1.9872 | 1.1736 | 206.22 | 6.08 | 1.8096 | 1.0848 | 204.06 | 6.08 | 1.7304 | 1.0752 | 179.13 | 6.11 | 1.6368 | 0.972 | 174.28 | 6.13 | 1.4712 | 0.8904 | 139.27 | 6.14 | 1.2744 | 0.7848 | 140.88 | 6.16 | 1.344 | 0.8208 | 152.94 | 6.15 | 1.3728 | 0.8424 | 147.41 | 6.16 | 1.344 | 0.8328 | 143.83 | 6.16 | 1.32 | 0.8352 | 149.3 | 6.17 | 1.3104 | 0.8304 | 149.29 | 6.18 | 1.3896 | 0.8856 | 158.25 | 6.19 | 1.3872 | 0.8904 | 152.12 | 6.19 | 7
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т | всего 1Т | 1.2144 | 0.7464 | 182.89 |  | 1.2384 | 0.7632 | 186.4 |  | 1.2648 | 0.7584 | 176.21 |  | 1.2408 | 0.7368 | 183.84 |  | 1.2576 | 0.672 | 179.57 |  | 1.3296 | 0.756 | 224.53 |  | 1.4064 | 0.7776 | 218.36 |  | 1.3608 | 0.768 | 254.01 |  | 1.4616 | 0.8472 | 237.43 |  | 1.5432 | 0.8712 | 273.31 |  | 2.004 | 1.1568 | 319.58 |  | 1.9872 | 1.1736 | 275.22 |  | 1.8096 | 1.0848 | 277.06 |  | 1.7304 | 1.0752 | 251.13 |  | 1.6368 | 0.972 | 240.28 |  | 1.4712 | 0.8904 | 204.27 |  | 1.2744 | 0.7848 | 205.88 |  | 1.344 | 0.8208 | 213.94 |  | 1.3728 | 0.8424 | 210.41 |  | 1.344 | 0.8328 | 204.83 |  | 1.32 | 0.8352 | 208.3 |  | 1.3104 | 0.8304 | 205.29 |  | 1.3896 | 0.8856 | 208.25 |  | 1.3872 | 0.8904 | 202.12
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 2Т | 2 сш 35кВ |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 1.152 | 0.5424 | 111.89 | 6.38 | 1.1544 | 0.5352 | 118.49 | 6.38 | 1.2192 | 0.5448 | 123.56 | 6.38 | 1.296 | 0.5496 | 132.28 | 6.36 | 1.3776 | 0.5664 | 144.87 | 6.34 | 1.596 | 0.6744 | 159.53 | 6.32 | 1.6008 | 0.6816 | 156.59 | 6.31 | 1.6008 | 0.6864 | 163.82 | 6.31 | 1.6128 | 0.6864 | 164.76 | 6.31 | 1.5264 | 0.6192 | 154.53 | 6.32 | 1.5408 | 0.6816 | 162.2 | 6.31 | 1.5648 | 0.6936 | 146.82 | 6.31 | 1.56 | 0.6864 | 151.51 | 6.31 | 1.548 | 0.6432 | 143.57 | 6.33 | 1.596 | 0.6216 | 155.24 | 6.32 | 1.6032 | 0.6024 | 153.68 | 6.33 | 1.4976 | 0.5496 | 135.49 | 6.34 | 1.4688 | 0.54 | 136.92 | 6.35 | 1.4256 | 0.5376 | 141.42 | 6.35 | 1.3896 | 0.54 | 137.75 | 6.35 | 1.3608 | 0.5472 | 119.48 | 6.37 | 1.2864 | 0.5352 | 126.72 | 6.38 | 1.2624 | 0.5376 | 122.91 | 6.38 | 1.2408 | 0.54 | 123.4 | 6.38 | 2
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 2Т | всего 2Т | 1.152 | 0.5424 | 112.89 |  | 1.1544 | 0.5352 | 119.49 |  | 1.2192 | 0.5448 | 123.56 |  | 1.296 | 0.5496 | 132.28 |  | 1.3776 | 0.5664 | 144.87 |  | 1.596 | 0.6744 | 159.53 |  | 1.6008 | 0.6816 | 156.59 |  | 1.6008 | 0.6864 | 163.82 |  | 1.6128 | 0.6864 | 164.76 |  | 1.5264 | 0.6192 | 154.53 |  | 1.5408 | 0.6816 | 162.2 |  | 1.5648 | 0.6936 | 146.82 |  | 1.56 | 0.6864 | 151.51 |  | 1.548 | 0.6432 | 143.57 |  | 1.596 | 0.6216 | 211.24 |  | 1.6032 | 0.6024 | 153.68 |  | 1.4976 | 0.5496 | 135.49 |  | 1.4688 | 0.54 | 136.92 |  | 1.4256 | 0.5376 | 141.42 |  | 1.3896 | 0.54 | 137.75 |  | 2.6808 | 1.3824 | 268.78 |  | 2.5968 | 1.3656 | 276.01 |  | 2.652 | 1.4232 | 281.16 |  | 1.2408 | 0.54 | 123.4
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 2.3664 | 1.2888 | 295.78 |  | 2.3928 | 1.2984 | 305.89 |  | 2.484 | 1.3032 | 299.77 |  | 2.5368 | 1.2864 | 316.12 |  | 2.6352 | 1.2384 | 324.44 |  | 2.9256 | 1.4304 | 384.06 |  | 3.0072 | 1.4592 | 374.95 |  | 2.9616 | 1.4544 | 417.83 |  | 3.0744 | 1.5336 | 402.19 |  | 3.0696 | 1.4904 | 427.84 |  | 3.5448 | 1.8384 | 481.78 |  | 3.552 | 1.8672 | 422.04 |  | 3.3696 | 1.7712 | 428.57 |  | 3.2784 | 1.7184 | 394.7 |  | 3.2328 | 1.5936 | 451.52 |  | 3.0744 | 1.4928 | 357.95 |  | 2.772 | 1.3344 | 341.37 |  | 2.8128 | 1.3608 | 350.86 |  | 2.7984 | 1.38 | 351.83 |  | 2.7336 | 1.3728 | 342.58 |  | 4.0008 | 2.2176 | 477.08 |  | 3.9072 | 2.196 | 481.3 |  | 4.0416 | 2.3088 | 489.41 |  | 2.628 | 1.4304 | 325.52
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т | 1 сш 10кВ | 7.848 | 2.571 | 464.9887 | 10.6651 | 8.031 | 2.73 | 449.8153 | 10.6623 | 7.998 | 2.721 | 470.94 | 10.6498 | 8.55 | 2.82 | 500.919 | 10.6379 | 9.051 | 2.733 | 548.9553 | 10.5963 | 10.881 | 3.789 | 648.3053 | 10.5209 | 11.154 | 3.936 | 647.5997 | 10.5188 | 11.85 | 4.23 | 714.6907 | 10.4929 | 11.67 | 4.188 | 656.6243 | 10.5193 | 10.845 | 3.675 | 687.7447 | 10.5133 | 11.337 | 3.996 | 666.0803 | 10.5065 | 11.415 | 4.293 | 674.013 | 10.519 | 11.325 | 4.161 | 679.5037 | 10.5136 | 11.112 | 3.984 | 629.4663 | 10.5472 | 10.53 | 3.6 | 592.937 | 10.5653 | 9.993 | 3.201 | 561.3067 | 10.5738 | 9.324 | 2.961 | 502.3523 | 10.6144 | 8.748 | 2.679 | 500.531 | 10.6176 | 8.841 | 2.886 | 510.3653 | 10.6215 | 9.231 | 3.06 | 531.1617 | 10.6166 | 8.985 | 3 | 507.3 | 10.6262 | 8.724 | 2.88 | 492.2583 | 10.6351 | 8.7 | 2.946 | 495.3487 | 10.6382 | 8.496 | 2.832 | 465.722 | 10.6501
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 0.0216 | 0.8448 | 141.55 | 6.39 | 0.0312 | 0.8448 | 86.11 | 6.38 | 0.024 | 0.8424 | 146.66 | 6.37 | 0 | 0.8424 | 129.25 | 6.37 | 0 | 0.9672 | 104.54 | 6.35 | 0.0048 | 1.3464 | 130.3 | 6.29 | 0.0696 | 1.4544 | 123.6 | 6.29 | 0.0744 | 1.4712 | 144.45 | 6.27 | 0.5784 | 1.5072 | 200.84 | 6.29 | 0.396 | 1.4232 | 130.77 | 6.29 | 0.0984 | 1.512 | 140.54 | 6.28 | 0.0432 | 1.5024 | 122.24 | 6.29 | 0.0048 | 1.452 | 135.75 | 6.29 | 0 | 1.2888 | 113.92 | 6.32 | 0 | 1.1208 | 110.43 | 6.33 | 0 | 1.0608 | 109.3 | 6.34 | 0 | 1.008 | 106.55 | 6.36 | 0.3312 | 1.0824 | 116.55 | 6.35 | 0.1944 | 1.0608 | 116.73 | 6.36 | 0 | 0.9864 | 113.6 | 6.36 | 0.06 | 1.008 | 114.18 | 6.36 | 0.288 | 1.0776 | 109.72 | 6.36 | 0.3552 | 1.1184 | 111.62 | 6.36 | 0.4056 | 1.1184 | 110.58 | 6.37
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т | всего 1Т | 7.8696 | 3.4158 | 606.5387 |  | 8.0622 | 3.5748 | 535.9253 |  | 8.022 | 3.5634 | 617.6 |  | 8.55 | 3.6624 | 630.169 |  | 9.051 | 3.7002 | 653.4953 |  | 10.8858 | 5.1354 | 778.6053 |  | 11.2236 | 5.3904 | 771.1997 |  | 11.9244 | 5.7012 | 859.1407 |  | 12.2484 | 5.6952 | 857.4643 |  | 11.241 | 5.0982 | 818.5147 |  | 11.4354 | 5.508 | 806.6203 |  | 11.4582 | 5.7954 | 796.253 |  | 11.3298 | 5.613 | 815.2537 |  | 11.112 | 5.2728 |  |  | 10.53 | 4.7208 | 703.367 |  | 9.993 | 4.2618 | 670.6067 |  | 9.324 | 3.969 | 608.9023 |  | 9.0792 | 3.7614 | 617.081 |  | 9.0354 | 3.9468 | 627.0953 |  | 9.231 | 4.0464 | 644.7617 |  | 9.045 | 4.008 | 621.48 |  | 9.012 | 3.9576 | 601.9783 |  | 9.0552 | 4.0644 | 606.9687 |  | 8.9016 | 3.9504 | 576.302 |  | 6
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 2Т | 2 сш 10кВ | 6.15 | 1.59 | 285.4693 | 10.7046 | 5.784 | 1.506 | 333.003 | 10.6956 | 5.718 | 1.479 | 304.8763 | 10.6836 | 6.45 | 1.515 | 370.9647 | 10.6775 | 6.54 | 1.518 | 472.0643 | 10.6225 | 7.935 | 1.92 | 436.8147 | 10.5732 | 8.079 | 1.995 | 452.0097 | 10.577 | 8.193 | 2.031 | 517.2813 | 10.5528 | 8.706 | 2.112 | 433.4233 | 10.5866 | 8.763 | 2.034 | 480.6087 | 10.5779 | 7.983 | 2.028 | 428.498 | 10.5772 | 7.452 | 2.034 | 439.7757 | 10.5805 | 7.56 | 1.929 | 460.7717 | 10.5854 | 8.13 | 1.971 | 452.582 | 10.6016 | 8.358 | 1.908 | 430.504 | 10.6246 | 8.556 | 1.83 | 470.583 | 10.6243 | 7.518 | 1.584 | 406.361 | 10.6445 | 7.353 | 1.527 | 416.0613 | 10.6609 | 7.803 | 1.611 | 372.9657 | 10.6631 | 6.768 | 1.533 | 384.1837 | 10.6703 | 6.816 | 1.623 | 337.7513 | 10.6773 | 6.765 | 1.623 | 381.4283 | 10.679 | 5.955 | 1.521 | 301.042 | 10.6945 | 5.619 | 1.476 | 304.6023 | 10.6983
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 1.3584 | 1.6032 | 176.61 | 6.41 | 1.1568 | 1.5696 | 176.44 | 6.4 | 1.4016 | 1.584 | 178.6 | 6.4 | 1.3056 | 1.5912 | 204.69 | 6.38 | 1.7016 | 1.7256 | 248.52 | 6.36 | 2.496 | 2.3112 | 323.49 | 6.32 | 2.7072 | 2.3376 | 325.1 | 6.33 | 2.7768 | 2.3784 | 335.87 | 6.31 | 2.7504 | 2.3424 | 314.9 | 6.31 | 2.5656 | 2.2776 | 330.99 | 6.32 | 2.6448 | 2.3976 | 309.9 | 6.32 | 2.4216 | 2.3352 | 319.9 | 6.32 | 2.5248 | 2.388 | 318.07 | 6.32 | 2.268 | 2.136 | 280.38 | 6.34 | 2.1072 | 1.9752 | 251.5 | 6.35 | 1.7808 | 1.8528 | 217.75 | 6.35 | 1.5528 | 1.788 | 209.93 | 6.37 | 1.44 | 1.7352 | 196.52 | 6.38 | 1.3656 | 1.7184 | 199.57 | 6.38 | 1.3392 | 1.7184 | 194.47 | 6.38 | 1.2576 | 1.6752 | 187.71 | 6.39 | 1.2144 | 1.6368 | 183.5 | 6.39 | 1.1904 | 1.644 | 184.15 | 6.4 | 1.1952 | 1.6488 | 183.52 | 6.4
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 2Т | всего 2Т | 7.5084 | 3.1932 | 462.0793 |  | 6.9408 | 3.0756 | 509.443 |  | 7.1196 | 3.063 | 483.4763 |  | 7.7556 | 3.1062 | 575.6547 |  | 8.2416 | 3.2436 | 720.5843 |  | 10.431 | 4.2312 | 760.3047 |  | 10.7862 | 4.3326 | 777.1097 |  | 10.9698 | 4.4094 | 853.1513 |  | 11.4564 | 4.4544 | 748.3233 |  | 11.3286 | 4.3116 | 811.5987 |  | 10.6278 | 4.4256 | 738.398 |  | 9.8736 | 4.3692 | 759.6757 |  | 10.0848 | 4.317 | 778.8417 |  | 10.398 | 4.107 | 732.962 |  | 10.4652 | 3.8832 | 682.004 |  | 10.3368 | 3.6828 | 688.333 |  | 9.0708 | 3.372 | 616.291 |  | 8.793 | 3.2622 | 612.5813 |  | 9.1686 | 3.3294 | 572.5357 |  | 8.1072 | 3.2514 | 578.6537 |  | 8.0736 | 3.2982 | 525.4613 |  | 7.9794 | 3.2598 | 564.9283 |  | 7.1454 | 3.165 | 485.192 |  | 6.8142 | 3.1248 | 488.1223 |  | 6
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 15.378 | 6.609 | 1068.618 |  | 15.003 | 6.6504 | 1045.3683 |  | 15.1416 | 6.6264 | 1101.0763 |  | 16.3056 | 6.7686 | 1205.8237 |  | 17.2926 | 6.9438 | 1374.0797 |  | 21.3168 | 9.3666 | 1538.91 |  | 22.0098 | 9.723 | 1548.3093 |  | 22.8942 | 10.1106 | 1712.292 |  | 23.7048 | 10.1496 | 1605.7877 |  | 22.5696 | 9.4098 | 1630.1133 |  | 22.0632 | 9.9336 | 1545.0183 |  | 21.3318 | 10.1646 | 1555.9287 |  | 21.4146 | 9.93 | 1594.0953 |  | 21.51 | 9.3798 | 732.962 |  | 20.9952 | 8.604 | 1385.371 |  | 20.3298 | 7.9446 | 1358.9397 |  | 18.3948 | 7.341 | 1225.1933 |  | 17.8722 | 7.0236 | 1229.6623 |  | 18.204 | 7.2762 | 1199.631 |  | 17.3382 | 7.2978 | 1223.4153 |  | 17.1186 | 7.3062 | 1146.9413 |  | 16.9914 | 7.2174 | 1166.9067 |  | 16.2006 | 7.2294 | 1092.1607 |  | 15.7158 | 7.0752 | 1064.4243
Исполнитель:начальник ОДС | [7 empty] | Ж.Ю.Хришпенс | [9 empty] | Исполнитель:начальник ОДС | [7 empty] | Ж.Ю.Хришпенс | [11 empty] | Исполнитель:начальник ОДС | [7 empty] | Ж.Ю.Хришпенс | [11 empty] | Исполнитель: начальник ОДС Ж.Ю.Хришпенс | [6 empty] | Ж.Ю.Хришпенс | [12 empty] | Исполнитель: начальник ОДС | [6 empty] | Ж.Ю.Хришпенс | [8 empty] | Исполнитель: начальник ОДС Ж.Ю.Хришпенс
Контактный телефон 65-06-44 | [17 empty] | Контактный телефон 65-06-44 | [19 empty] | Контактный телефон 65-06-44 | [19 empty] | Контактный телефон 65-06-44 | [19 empty] | Контактный телефон 65-06-44 | [15 empty] | Контактный телефон 65-06-44

## Мощность декабрь 2022
Приложение 6
Сводная ведомость результатов замера
активной и реактивной мощности
АО "Электротехнический комплекс"
21 декабря 2022года
№ п/п | Часы | Часовые активной мощности, кВт | Часовые реактивной мощности, кВар
1 | 03 часа | 31566.164 | 13975.3176
2 | 04 часа | 30205.176 | 13023.5664
3 | 05 часа | 31265.2552 | 13498.1088
4 | 06 часа | 33160.1312 | 13671.78
5 | 07 часа | 34152.9048 | 13433.6472
6 | 08 часа | 39182.0472 | 16466.2344
7 | 09 часа | 40345.8944 | 17015.8704
8 | 10 часа | 40912.1984 | 17580.0864
9 | 11 часа | 43143.1272 | 18603.0888
10 | 12 часа | 41264.2064 | 17338.2072
11 | 13 часа | 41871.2872 | 18714.9432
12 | 14 часа | 40684.908 | 18683.4576
13 | 15 часа | 39967.1448 | 17978.6232
14 | 16 часа | 40809.6656 | 17855.112
15 | 17 часа | 39860.2328 | 16591.7808
16 | 18 часа | 38683.0272 | 15644.7432
17 | 19 часа | 36676.5576 | 14960.0712
18 | 20 часа | 36919.7312 | 15121.1136
19 | 21 часа | 37608.1128 | 15590.7912
20 | 22 часа | 36511.5368 | 15571.6392
21 | 23 часа | 35505.7248 | 15692.9688
22 | 00 часа | 34455.9488 | 15426.4824
23 | 01 часа | 33457.764 | 15423.3912
24 | 02 часа | 32286.6632 | 14981.2224
Итого |  | 890495.4096 | 382842.2472
Исполнитель Ж.Ю.Хришпенс
Контактный телефон 65-06-44