## замеры трансф. июнь 2021
[15 empty] | Приложение 5 | [19 empty] | Приложение 5 | [20 empty] | Приложение 5 | [18 empty] | Приложение 5 | [15 empty] | Приложение 5 | [10 empty] | Приложение 5
Контрольный замер по трансформаторам АО "Электротехнический комплекс" за "16" июня 2021 г.
Балансовая принадлежность | Наименование |  |  | Присоединение |  | 3-00 |  |  |  | 4-00 |  |  |  | 5-00 |  |  |  | 6-00 |  |  |  | 7-00 |  |  |  | 8-00 |  |  |  | 9-00 |  |  |  | 10-00 |  |  |  | 11-00 |  |  |  | 12-00 |  |  |  | 13-00 |  |  |  | 14-00 |  |  |  | 15-00 |  |  |  | 16-00 |  |  |  | 17-00 |  |  |  | 18-00 |  |  |  | 19-00 |  |  |  | 20-00 |  |  |  | 21-00 |  |  |  | 22-00 |  |  |  | 23-00 |  |  |  | 24-00 |  |  |  | 1-00 |  |  |  | 2-00 |  |  |  | Положение анцапф трансформатора. Состояние автоматики.
| Предприятия | Подстанция | Класс U | Трансформаторы | Ввода | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 114
ЭТК | АО"ЭТК" | ОБВ-1 | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 0.27072 | 0.18624 | 28.93 | 6.21 | 0.24768 | 0.18048 | 27.65 | 6.22 | 0.28704 | 0.21024 | 51.25 | 6.21 | 1.5149 | 0.65856 | 242.29 | 6.14 | 1.9834 | 0.73728 | 183.75 | 6.16 | 1.872 | 0.6576 | 190.29 | 6.14 | 2.1917 | 0.8544 | 256.54 | 6.1 | 1.9834 | 0.73344 | 193.78 | 6.13 | 1.9334 | 0.70272 | 190.69 | 6.14 | 1.9373 | 0.70656 | 194.35 | 6.14 | 2.4355 | 0.99072 | 267.83 | 6.09 | 2.0784 | 0.78144 | 194.51 | 6.15 | 1.9478 | 0.69984 | 193.8 | 6.15 | 1.9488 | 0.71808 | 195.84 | 6.15 | 2.4346 | 1.007 | 222.02 | 6.14 | 1.9584 | 0.70272 | 196.17 | 6.16 | 1.9747 | 0.70752 | 195.95 | 6.17 | 2.2166 | 0.8448 | 234.28 | 6.14 | 2.0352 | 0.7152 | 198.46 | 6.15 | 2.0333 | 0.67968 | 168.85 | 6.16 | 0.86688 | 0.35424 | 37.03 | 6.21 | 0.32736 | 0.19296 | 33.39 | 6.21 | 0.28992 | 0.19296 | 31.52 | 6.22 | 0.26304 | 0.19008 | 29.85 | 6.24 | 3
ЭТК | АО"ЭТК" | ОБВ-1 | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0.58464 | 0.46464 | 88.88 | 6.49 | 0.42912 | 0.3648 | 20.96 | 6.54 | 0.56544 | 0.45312 | 55.86 | 6.52 | 0.21216 | 0.20928 | 21.89 | 6.53 | 0.19584 | 0.18528 | 24.62 | 6.52 | 0.45792 | 0.36864 | 69.47 | 6.48 | 0.61632 | 0.47616 | 70.34 | 6.48 | 0.61728 | 0.47712 | 69.84 | 6.47 | 0.61248 | 0.47808 | 64.49 | 6.49 | 0.2496 | 0.20544 | 27.75 | 6.5 | 0.22656 | 0.19872 | 26.41 | 6.5 | 0.23808 | 0.20544 | 28.41 | 6.51 | 0.24 | 0.20736 | 27.78 | 6.51 | 0.25824 | 0.20928 | 30.68 | 6.52 | 0.26304 | 0.20928 | 29.42 | 6.52 | 0.26784 | 0.216 | 30.35 | 6.52 | 0.26016 | 0.21792 | 30.08 | 6.53 | 0.2832 | 0.22752 | 57.35 | 6.51 | 0.66816 | 0.49248 | 74.13 | 6.51 | 0.65856 | 0.48384 | 71.89 | 6.5 | 0.95712 | 0.69696 | 137.85 | 6.46 | 0.95328 | 0.72 | 66.66 | 6.51 | 0.96096 | 0.73536 | 134.08 | 6.47 | 0.89184 | 0.69792 | 64.38 | 6.52 | 2
ЭТК | АО"ЭТК" | ОБВ-1 | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 0.85536 | 0.65088 | 117.81 |  | 0.6768 | 0.54528 | 48.61 |  | 0.85248 | 0.66336 | 107.11 |  | 1.727 | 0.86784 | 264.18 |  | 2.1792 | 0.92256 | 208.37 |  | 2.3299 | 1.0262 | 259.76 |  | 2.808 | 1.3306 | 326.88 |  | 2.6006 | 1.2106 | 263.62 |  | 2.5459 | 1.1808 | 255.18 |  | 2.1869 | 0.912 | 222.1 |  | 2.6621 | 1.1894 | 294.24 |  | 2.3165 | 0.98688 | 222.92 |  | 2.1878 | 0.9072 | 221.58 |  | 2.207 | 0.92736 | 226.52 |  | 2.6976 | 1.2163 | 251.44 |  | 2.2262 | 0.91872 | 226.52 |  | 2.2349 | 0.92544 | 226.03 |  | 2.4998 | 1.0723 | 291.63 |  | 2.7034 | 1.2077 | 272.59 |  | 2.6918 | 1.1635 | 240.74 |  | 1.824 | 1.0512 | 174.88 |  | 1.2806 | 0.91296 | 100.05 |  | 1.2509 | 0.92832 | 165.6 |  | 1.1549 | 0.888 | 94.23
ЭТК | АО"ЭТК" | ОБВ-2 | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 1.0998 | 0.3618 | 113.0457 | 6.1989 | 1.1844 | 0.4068 | 119.8587 | 6.2015 | 1.2258 | 0.3834 | 142.3887 | 6.1981 | 1.4274 | 0.4428 | 139.119 | 6.1864 | 1.6236 | 0.4914 | 153.1063 | 6.1872 | 1.5588 | 0.4212 | 146.9407 | 6.1678 | 1.521 | 0.4266 | 154.0363 | 6.1592 | 1.5228 | 0.4572 | 140.255 | 6.1696 | 1.4292 | 0.3834 | 137.0233 | 6.1851 | 1.4058 | 0.3762 | 134.866 | 6.1846 | 1.404 | 0.4212 | 141.0467 | 6.1592 | 1.4112 | 0.4554 | 126.082 | 6.19 | 1.2924 | 0.351 | 124.289 | 6.1929 | 1.2906 | 0.3492 | 124.602 | 6.1969 | 1.4058 | 0.4302 | 145.578 | 6.1835 | 1.467 | 0.441 | 144.708 | 6.1984 | 1.5534 | 0.4194 | 151.1117 | 6.2079 | 1.5858 | 0.45 | 162.3233 | 6.176 | 1.6524 | 0.4986 | 152.7007 | 6.1883 | 1.485 | 0.414 | 117.7153 | 6.2099 | 1.2906 | 0.3834 | 124.0457 | 6.2015 | 1.26 | 0.4266 | 121.085 | 6.2067 | 1.1592 | 0.3744 | 116 | 6.2068 | 1.17 | 0.405 | 113.3813 | 6.2225 | 1
ЭТК | АО"ЭТК" | ОБВ-2 | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 1.0656 | 0.2952 | 106.1507 | 6.2115 | 1.1358 | 0.3186 | 114.702 | 6.2101 | 1.1898 | 0.3276 | 136.695 | 6.2054 | 1.4076 | 0.3906 | 135.02 | 6.1948 | 1.5912 | 0.4392 | 148.225 | 6.1883 | 1.512 | 0.4122 | 142.5167 | 6.1695 | 1.4814 | 0.4068 | 147.8093 | 6.1707 | 1.4796 | 0.4032 | 135.68 | 6.1733 | 1.3806 | 0.3672 | 133.4533 | 6.1909 | 1.3698 | 0.3672 | 131.8017 | 6.1871 | 1.386 | 0.378 | 135.6317 | 6.1765 | 1.3896 | 0.3798 | 120.883 | 6.1988 | 1.251 | 0.3312 | 120.9667 | 6.1978 | 1.2474 | 0.333 | 120.407 | 6.2008 | 1.3698 | 0.3798 | 138.52 | 6.1989 | 1.4256 | 0.3906 | 140.4423 | 6.1993 | 1.5084 | 0.4086 | 146.936 | 6.2069 | 1.5426 | 0.4212 | 156.0943 | 6.1857 | 1.5822 | 0.432 | 143.6887 | 6.2042 | 1.4058 | 0.378 | 111.3137 | 6.2154 | 1.2276 | 0.3402 | 116.3793 | 6.2076 | 1.1952 | 0.3402 | 114.5467 | 6.2184 | 1.1106 | 0.3114 | 108.2633 | 6.2194 | 1.1142 | 0.3132 | 106.149 | 6.2282 | 1
ЭТК | АО"ЭТК" | ОБВ-2 | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 2.1654 | 0.657 | 219.1963 |  | 2.3202 | 0.7254 | 234.5607 |  | 2.4156 | 0.711 | 279.0837 |  | 2.835 | 0.8334 | 274.139 |  | 3.2148 | 0.9306 | 301.3313 |  | 3.0708 | 0.8334 | 289.4573 |  | 3.0024 | 0.8334 | 301.8457 |  | 3.0024 | 0.8604 | 275.935 |  | 2.8098 | 0.7506 | 270.4767 |  | 2.7756 | 0.7434 | 266.6677 |  | 2.79 | 0.7992 | 276.6783 |  | 3.1194 | 0.9072 | 257.461 |  | 3.1122 | 0.9072 | 235.7183 |  | 3.1194 | 0.918 | 228.7547 |  | 3.132 | 0.9126 | 243.2263 |  | 3.1788 | 0.9324 | 231.675 |  | 3.1824 | 0.9414 | 248.046 |  | 3.1284 | 0.8712 | 318.4177 |  | 3.2346 | 0.9306 | 296.3893 |  | 2.8908 | 0.792 | 229.029 |  | 2.5182 | 0.7236 | 240.425 |  | 2.4552 | 0.7668 | 235.6317 |  | 2.2698 | 0.6858 | 224.2633 |  | 2.2842 | 0.7182 | 219.5303
ЭТК | АО"ЭТК" | Падь | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 1.4808 | 0.0648 | 137.68 | 6.19 | 1.476 | 0.0624 | 137.75 | 6.19 | 1.476 | 0.0648 | 137.89 | 6.2 | 1.476 | 0.0648 | 138.15 | 6.2 | 1.4784 | 0.0552 | 138.25 | 6.19 | 1.476 | 0.0456 | 138.45 | 6.17 | 1.476 | 0.0552 | 138.39 | 6.16 | 1.476 | 0.0552 | 138.31 | 6.16 | 1.476 | 0.0528 | 138.79 | 6.17 | 1.476 | 0.0552 | 138.43 | 6.17 | 1.4784 | 0.0576 | 138.72 | 6.17 | 1.4784 | 0.0552 | 138.81 | 6.17 | 1.4784 | 0.0552 | 138.49 | 6.18 | 1.476 | 0.0576 | 137.55 | 6.18 | 1.4784 | 0.06 | 137.8 | 6.19 | 1.4784 | 0.06 | 137.98 | 6.19 | 1.4808 | 0.0624 | 137.79 | 6.2 | 1.4808 | 0.0576 | 138.13 | 6.18 | 1.4808 | 0.0576 | 138.43 | 6.19 | 1.4832 | 0.0552 | 138.73 | 6.2 | 1.4856 | 0.0552 | 138.01 | 6.19 | 1.4832 | 0.0576 | 138.65 | 6.2 | 1.4808 | 0.0576 | 138.02 | 6.2 | 1.4808 | 0.0576 | 137.87 | 6.22 | 4
ЭТК | АО"ЭТК" | Падь | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0.0048 | 0.0192 | 1.76 | 6.28 | 0.0048 | 0.0192 | 1.76 | 6.28 | 0.0048 | 0.0192 | 1.76 | 6.29 | 0.0048 | 0.0192 | 1.76 | 6.28 | 0.0048 | 0.0192 | 1.76 | 6.28 | 0.0048 | 0.0168 | 1.76 | 6.26 | 0.0048 | 0.0192 | 1.76 | 6.25 | 0.0048 | 0.0192 | 1.76 | 6.25 | 0.0048 | 0.0168 | 1.76 | 6.25 | 0.0072 | 0.0192 | 1.76 | 6.25 | 0.0048 | 0.0168 | 1.76 | 6.25 | 0.0048 | 0.0192 | 1.76 | 6.25 | 0.0048 | 0.0192 | 1.76 | 6.26 | 0.0048 | 0.0168 | 1.76 | 6.26 | 0.0048 | 0.0192 | 1.76 | 6.27 | 0.0048 | 0.0192 | 1.76 | 6.27 | 0.0048 | 0.0192 | 1.92 | 6.28 | 0.0048 | 0.0216 | 1.91 | 6.27 | 0.0048 | 0.0192 | 1.95 | 6.27 | 0.0048 | 0.0192 | 1.83 | 6.28 | 0.0072 | 0.0216 | 1.79 | 6.28 | 0.0048 | 0.0192 | 1.77 | 6.28 | 0.0048 | 0.0192 | 1.76 | 6.28 | 0.0048 | 0.0192 | 1.84 | 6.3 | 11
ЭТК | АО"ЭТК" | Падь | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 1.4856 | 0.084 | 139.44 |  | 1.4808 | 0.0816 | 139.51 |  | 1.4808 | 0.084 | 139.65 |  | 1.4808 | 0.084 | 139.91 |  | 1.4832 | 0.0744 | 140.01 |  | 1.4808 | 0.0624 | 140.21 |  | 1.4808 | 0.0744 | 140.15 |  | 1.4808 | 0.0744 | 140.07 |  | 1.4808 | 0.0696 | 140.55 |  | 1.4832 | 0.0744 | 140.19 |  | 1.4832 | 0.0744 | 140.48 |  | 1.4832 | 0.0744 | 140.57 |  | 1.4832 | 0.0744 | 140.25 |  | 1.4808 | 0.0744 | 139.31 |  | 1.4832 | 0.0792 | 139.56 |  | 1.4832 | 0.0792 | 139.74 |  | 1.4856 | 0.0816 | 139.71 |  | 1.4856 | 0.0792 | 140.04 |  | 1.4856 | 0.0768 | 140.38 |  | 1.488 | 0.0744 | 140.56 |  | 1.4928 | 0.0768 | 139.8 |  | 1.488 | 0.0768 | 140.42 |  | 1.4856 | 0.0768 | 139.78 |  | 1.4856 | 0.0768 | 139.71
ЭТК | АО"ЭТК" | ГНС | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 0.405 | 0.4608 | 53.95 | 6.13 | 0.342 | 0.4482 | 52.92 | 6.13 | 0.3366 | 0.4482 | 62.22 | 6.13 | 0.4374 | 0.549 | 66.16 | 6.11 | 0.4626 | 0.5526 | 70.01 | 6.1 | 0.5094 | 0.5598 | 72.4 | 6.07 | 0.5526 | 0.5688 | 80.56 | 6.08 | 0.648 | 0.5904 | 85.24 | 6.07 | 0.6732 | 0.603 | 85.63 | 6.08 | 0.6552 | 0.5958 | 83.29 | 6.07 | 0.657 | 0.5976 | 83.91 | 6.06 | 0.6552 | 0.5976 | 84.81 | 6.09 | 0.6624 | 0.6048 | 83.84 | 6.09 | 0.6552 | 0.5994 | 84.36 | 6.09 | 0.7146 | 0.6192 | 83.64 | 6.11 | 0.6606 | 0.603 | 88.89 | 6.1 | 0.7146 | 0.6192 | 86.79 | 6.12 | 0.6192 | 0.5958 | 79.09 | 6.11 | 0.5706 | 0.5796 | 73.8 | 6.13 | 0.5688 | 0.5778 | 78.52 | 6.12 | 0.5886 | 0.5868 | 78.04 | 6.13 | 0.5328 | 0.5328 | 64.38 | 6.16 | 0.4266 | 0.4734 | 56.55 | 6.16 | 0.4302 | 0.4734 | 60.17 | 6.17 | 1
ЭТК | АО"ЭТК" | ГНС | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0.3744 | 0.5598 | 63.03 | 6.08 | 0.3726 | 0.5562 | 63.57 | 6.09 | 0.378 | 0.558 | 64.96 | 6.09 | 0.3924 | 0.558 | 61.96 | 6.08 | 0.3618 | 0.5472 | 61.42 | 6.07 | 0.3816 | 0.5436 | 67.46 | 6.04 | 0.4644 | 0.5598 | 73.18 | 6.04 | 0.5094 | 0.567 | 73.48 | 6.04 | 0.522 | 0.576 | 74.64 | 6.05 | 0.5202 | 0.5724 | 74.03 | 6.04 | 0.5238 | 0.5706 | 74.02 | 6.03 | 0.5202 | 0.5742 | 74.06 | 6.05 | 0.5112 | 0.5796 | 74.74 | 6.06 | 0.5004 | 0.5742 | 74.74 | 6.06 | 0.4986 | 0.5724 | 72.27 | 6.06 | 0.4698 | 0.5616 | 68.06 | 6.07 | 0.4428 | 0.5616 | 70.44 | 6.09 | 0.4662 | 0.5706 | 69.49 | 6.08 | 0.4842 | 0.576 | 74.21 | 6.09 | 0.5076 | 0.5886 | 73.27 | 6.09 | 0.5022 | 0.5886 | 73.32 | 6.1 | 0.5004 | 0.5886 | 72.73 | 6.11 | 0.4392 | 0.5796 | 63.36 | 6.12 | 0.432 | 0.5778 | 69.19 | 6.13 | 4
ЭТК | АО"ЭТК" | ГНС | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 0.7794 | 1.0206 | 116.98 |  | 0.7146 | 1.0044 | 116.49 |  | 0.7146 | 1.0062 | 127.18 |  | 0.8298 | 1.107 | 128.12 |  | 0.8244 | 1.0998 | 131.43 |  | 0.891 | 1.1034 | 139.86 |  | 1.017 | 1.1286 | 153.74 |  | 1.1574 | 1.1574 | 158.72 |  | 1.1952 | 1.179 | 160.27 |  | 1.1754 | 1.1682 | 157.32 |  | 1.1808 | 1.1682 | 157.93 |  | 1.1754 | 1.1718 | 158.87 |  | 1.1736 | 1.1844 | 158.58 |  | 1.1556 | 1.1736 | 159.1 |  | 1.2132 | 1.1916 | 155.91 |  | 1.1304 | 1.1646 | 156.95 |  | 1.1574 | 1.1808 | 157.23 |  | 1.0854 | 1.1664 | 148.58 |  | 1.0548 | 1.1556 | 148.01 |  | 1.0764 | 1.1664 | 151.79 |  | 1.0908 | 1.1754 | 151.36 |  | 1.0332 | 1.1214 | 137.11 |  | 0.8658 | 1.053 | 119.91 |  | 0.8622 | 1.0512 | 129.36
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 1.998 | 0.9828 | 211.79 | 6.06 | 2.007 | 0.9846 | 213.85 | 6.05 | 2.0106 | 0.9954 | 212.24 | 6.07 | 1.9962 | 0.9828 | 210.29 | 6.05 | 1.9908 | 0.9378 | 210.37 | 6.03 | 1.9908 | 0.936 | 217.4 | 5.99 | 2.0448 | 0.9612 | 217.4 | 6.02 | 2.0556 | 0.954 | 218.72 | 6.01 | 2.0646 | 0.9702 | 232.3 | 6.02 | 2.2122 | 1.071 | 232.63 | 6.01 | 2.1816 | 1.0674 | 233.4 | 6 | 2.1798 | 1.0566 | 231.34 | 6.03 | 2.196 | 1.0584 | 230.96 | 6.03 | 2.1672 | 1.0638 | 231.5 | 6.02 | 2.1654 | 1.071 | 230.78 | 6.03 | 2.2104 | 1.0872 | 229.51 | 6.04 | 2.1672 | 1.071 | 230.5 | 6.05 | 2.1636 | 1.0656 | 231.73 | 6.04 | 2.1618 | 1.0746 | 231.72 | 6.04 | 2.1798 | 1.0818 | 232.81 | 6.05 | 2.1906 | 1.0764 | 232.18 | 6.06 | 2.196 | 1.0836 | 232.59 | 6.07 | 2.1978 | 1.089 | 233.86 | 6.07 | 2.1636 | 1.08 | 220.34 | 6.08
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т | 2сш 6кВ | 1.1232 | 0.648 | 120.54 | 6.06 | 1.1214 | 0.6588 | 122.55 | 6.07 | 1.1178 | 0.6444 | 120.86 | 6.08 | 1.152 | 0.6714 | 126.05 | 6.06 | 1.2132 | 0.7326 | 141.06 | 6.03 | 1.584 | 0.9324 | 233.57 | 5.97 | 2.2338 | 1.1952 | 247.39 | 5.99 | 2.214 | 1.1952 | 248.06 | 5.99 | 2.2248 | 1.188 | 236.77 | 6 | 2.1528 | 1.0656 | 226.74 | 6.01 | 2.1744 | 1.0818 | 238.41 | 6 | 2.2392 | 1.1304 | 244.25 | 6.01 | 2.2356 | 1.1232 | 236.47 | 6.02 | 2.0898 | 1.0242 | 211.5 | 6.03 | 1.8774 | 0.8964 | 196.68 | 6.03 | 1.7082 | 0.837 | 178.84 | 6.05 | 1.6902 | 0.8064 | 178.34 | 6.06 | 1.7154 | 0.8262 | 185.64 | 6.04 | 1.7982 | 0.9054 | 194.68 | 6.04 | 1.8396 | 0.9468 | 187.58 | 6.06 | 1.7748 | 0.9036 | 187.69 | 6.06 | 1.7442 | 0.9 | 192.45 | 6.06 | 1.71 | 0.8874 | 189.33 | 6.07 | 1.6848 | 0.846 | 174.7 | 6.08
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т | всего 1Т | 3.1212 | 1.6308 | 332.33 |  | 3.1284 | 1.6434 | 336.4 |  | 3.1284 | 1.6398 | 333.1 |  | 3.1482 | 1.6542 | 336.34 |  | 3.204 | 1.6704 | 351.43 |  | 3.5748 | 1.8684 | 450.97 |  | 4.2786 | 2.1564 | 464.79 |  | 4.2696 | 2.1492 | 466.78 |  | 4.2894 | 2.1582 | 469.07 |  | 4.365 | 2.1366 | 459.37 |  | 4.356 | 2.1492 | 471.81 |  | 4.419 | 2.187 | 475.59 |  | 4.4316 | 2.1816 | 467.43 |  | 4.257 | 2.088 | 443 |  | 4.0428 | 1.9674 | 427.46 |  | 3.9186 | 1.9242 | 408.35 |  | 3.8574 | 1.8774 | 408.84 |  | 3.879 | 1.8918 | 417.37 |  | 3.96 | 1.98 | 426.4 |  | 4.0194 | 2.0286 | 420.39 |  | 3.9654 | 1.98 | 419.87 |  | 3.9402 | 1.9836 | 425.04 |  | 3.9078 | 1.9764 | 423.19 |  | 3.8484 | 1.926 | 395.04 |  | 5
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 2Т | 3 сш 6кВ | 3.2652 | 1.917 | 362.99 | 6 | 2.9556 | 1.5858 | 292.87 | 6.04 | 2.7234 | 1.3914 | 282.18 | 6.06 | 2.673 | 1.1862 | 276.96 | 6.03 | 2.6712 | 1.1394 | 277.56 | 6.03 | 2.5938 | 1.1124 | 216.47 | 5.99 | 1.674 | 0.9846 | 194.43 | 6.02 | 1.7316 | 1.0242 | 206.08 | 6.01 | 1.8252 | 1.2492 | 211.64 | 6.01 | 1.7964 | 1.2456 | 211.26 | 6.01 | 1.8252 | 1.2456 | 209.56 | 6.01 | 1.7802 | 1.2438 | 207.8 | 6.02 | 1.7784 | 1.2492 | 209.63 | 6.02 | 1.8342 | 1.2582 | 220.5 | 6.02 | 1.9152 | 1.323 | 221.28 | 6.03 | 1.8828 | 1.323 | 221.76 | 6.03 | 1.9296 | 1.3356 | 224.46 | 6.05 | 1.9422 | 1.3446 | 225.48 | 6.04 | 1.926 | 1.3392 | 227.07 | 6.04 | 1.962 | 1.3446 | 229.08 | 6.04 | 1.9638 | 1.35 | 226.57 | 6.04 | 1.944 | 1.3518 | 226.02 | 6.06 | 1.9782 | 1.3608 | 229.38 | 6.06 | 1.971 | 1.359 | 227.85 | 6.07
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 2Т | 4 сш 6кВ | 0.0504 | 0.0684 | 8.02 | 6.09 | 0.0504 | 0.0684 | 7.9 | 6.11 | 0.0468 | 0.0684 | 7.75 | 6.12 | 0.045 | 0.063 | 6.92 | 6.09 | 0.0522 | 0.0594 | 8.44 | 6.08 | 0.0702 | 0.0576 | 7.48 | 6.05 | 0.0666 | 0.0162 | 5.73 | 6.07 | 0.0522 | 0.018 | 5.24 | 6.07 | 0.0504 | 0.018 | 5.05 | 6.07 | 0.0504 | 0.0162 | 4.9 | 6.07 | 0.0486 | 0.0198 | 4.85 | 6.07 | 0.0378 | 0.018 | 4 | 6.08 | 0.036 | 0.018 | 3.83 | 6.08 | 0.036 | 0.018 | 5.16 | 6.09 | 0.0612 | 0.018 | 6.03 | 6.09 | 0.0612 | 0.0198 | 5.71 | 6.1 | 0.0396 | 0.018 | 3.72 | 6.12 | 0.0342 | 0.0198 | 3.77 | 6.1 | 0.0378 | 0.0216 | 4.53 | 6.1 | 0.0396 | 0.0252 | 4.94 | 6.11 | 0.0468 | 0.0288 | 5.39 | 6.11 | 0.0486 | 0.0306 | 5.46 | 6.12 | 0.0504 | 0.0288 | 5.45 | 6.12 | 0.0486 | 0.0288 | 5.66 | 6.13
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 2Т | всего 2Т | 3.3156 | 1.9854 | 371.01 |  | 3.006 | 1.6542 | 300.77 |  | 2.7702 | 1.4598 | 289.93 |  | 2.718 | 1.2492 | 283.88 |  | 2.7234 | 1.1988 | 286 |  | 2.664 | 1.17 | 223.95 |  | 1.7406 | 1.0008 | 200.16 |  | 1.7838 | 1.0422 | 211.32 |  | 1.8756 | 1.2672 | 216.69 |  | 1.8468 | 1.2618 | 216.16 |  | 1.8738 | 1.2654 | 214.41 |  | 1.818 | 1.2618 | 211.8 |  | 1.8144 | 1.2672 | 213.46 |  | 1.8702 | 1.2762 | 225.66 |  | 1.9764 | 1.341 | 227.31 |  | 1.944 | 1.3428 | 227.47 |  | 1.9692 | 1.3536 | 228.18 |  | 1.9764 | 1.3644 | 229.25 |  | 1.9638 | 1.3608 | 231.6 |  | 2.0016 | 1.3698 | 234.02 |  | 2.0106 | 1.3788 | 231.96 |  | 1.9926 | 1.3824 | 231.48 |  | 2.0286 | 1.3896 | 234.83 |  | 2.0196 | 1.3878 | 233.51 |  | 6
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 6.4368 | 3.6162 | 703.34 |  | 6.1344 | 3.2976 | 637.17 |  | 5.8986 | 3.0996 | 623.03 |  | 5.8662 | 2.9034 | 620.22 |  | 5.9274 | 2.8692 | 637.43 |  | 6.2388 | 3.0384 | 674.92 |  | 6.0192 | 3.1572 | 664.95 |  | 6.0534 | 3.1914 | 678.1 |  | 6.165 | 3.4254 | 685.76 |  | 6.2118 | 3.3984 | 675.53 |  | 6.2298 | 3.4146 | 686.22 |  | 6.237 | 3.4488 | 687.39 |  | 6.246 | 3.4488 | 680.89 |  | 6.1272 | 3.3642 | 668.66 |  | 6.0192 | 3.3084 | 654.77 |  | 5.8626 | 3.267 | 635.82 |  | 5.8266 | 3.231 | 637.02 |  | 5.8554 | 3.2562 | 646.62 |  | 5.9238 | 3.3408 | 658 |  | 6.021 | 3.3984 | 654.41 |  | 5.976 | 3.3588 | 651.83 |  | 5.9328 | 3.366 | 656.52 |  | 5.9364 | 3.366 | 658.02 |  | 5.868 | 3.3138 | 628.55
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т | 1 сш 35кВ |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 0.8544 | 0.6816 | 100.06 | 6.24 | 0.828 | 0.6528 | 99.59 | 6.24 | 0.9 | 0.6864 | 103.48 | 6.25 | 0.8784 | 0.6696 | 104.78 | 6.23 | 1.02 | 0.7296 | 142.75 | 6.19 | 1.4328 | 0.936 | 169.32 | 6.09 | 1.5456 | 1.0608 | 164.48 | 6.09 | 1.5672 | 1.1328 | 189.58 | 6.09 | 1.5456 | 1.1352 | 169.32 | 6.14 | 1.452 | 1.02 | 162.29 | 6.14 | 1.6128 | 1.188 | 205.88 | 6.08 | 1.824 | 1.3392 | 211.36 | 6.11 | 1.7712 | 1.2864 | 201.53 | 6.12 | 1.4424 | 1.116 | 162.63 | 6.17 | 1.3536 | 0.9648 | 152.4 | 6.16 | 1.3128 | 0.9408 | 137.41 | 6.17 | 1.1712 | 0.876 | 148.64 | 6.21 | 1.2648 | 0.9576 | 133.56 | 6.19 | 1.2072 | 0.972 | 138.03 | 6.21 | 1.1424 | 0.9144 | 133.77 | 6.22 | 1.1016 | 0.8928 | 131.72 | 6.22 | 1.0824 | 0.912 | 130.79 | 6.23 | 1.0896 | 0.936 | 127.55 | 6.23 | 1.0872 | 0.9264 | 143.66 | 6.25 | 7
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т | всего 1Т | 0.8544 | 0.6816 | 100.06 |  | 0.828 | 0.6528 | 99.59 |  | 0.9 | 0.6864 | 103.48 |  | 0.8784 | 0.6696 | 104.78 |  | 1.02 | 0.7296 | 142.75 |  | 1.4328 | 0.936 | 169.32 |  | 1.5456 | 1.0608 | 164.48 |  | 1.5672 | 1.1328 | 189.58 |  | 1.5456 | 1.1352 | 169.32 |  | 1.452 | 1.02 | 162.29 |  | 1.6128 | 1.188 | 205.88 |  | 1.824 | 1.3392 | 211.36 |  | 1.7712 | 1.2864 | 201.53 |  | 1.4424 | 1.116 | 162.63 |  | 1.3536 | 0.9648 | 152.4 |  | 1.3128 | 0.9408 | 137.41 |  | 1.1712 | 0.876 | 148.64 |  | 1.2648 | 0.9576 | 133.56 |  | 1.2072 | 0.972 | 138.03 |  | 1.1424 | 0.9144 | 133.77 |  | 1.1016 | 0.8928 | 131.72 |  | 1.0824 | 0.912 | 130.79 |  | 1.0896 | 0.936 | 127.55 |  | 1.0872 | 0.9264 | 143.66
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 2Т | 2 сш 35кВ |  |  | 36 |  |  |  | 41 |  |  |  | 37 |  |  |  | 27 |  |  |  | 31 |  |  |  | 53 |  |  |  | 65 |  |  |  | 75 |  |  |  | 61 |  |  |  | 54 |  |  |  | 66 |  |  |  | 63 |  |  |  | 72 |  |  |  | 62 |  |  |  | 56 |  |  |  | 50 |  |  |  | 51 |  |  |  | 48 |  |  |  | 44 |  |  |  | 49 |  |  |  | 49 |  |  |  | 48 |  |  |  | 41 |  |  |  | 43
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0.6456 | 0.4056 | 72.06 | 6.27 | 0.6672 | 0.4224 | 71.93 | 6.28 | 0.636 | 0.4152 | 69.84 | 6.29 | 0.7056 | 0.4176 | 79.89 | 6.27 | 0.7512 | 0.4224 | 87.62 | 6.26 | 0.9096 | 0.588 | 97.47 | 6.22 | 0.8688 | 0.5904 | 96.29 | 6.23 | 0.876 | 0.5808 | 109.95 | 6.22 | 1.0248 | 0.6072 | 110.15 | 6.24 | 0.9576 | 0.5304 | 96.36 | 6.24 | 0.9744 | 0.528 | 111.11 | 6.22 | 1.08 | 0.6 | 105.58 | 6.25 | 1.0152 | 0.5616 | 106.41 | 6.25 | 1.0008 | 0.5472 | 101.31 | 6.25 | 1.0104 | 0.5304 | 104.78 | 6.27 | 0.9816 | 0.492 | 93.85 | 6.28 | 0.9432 | 0.5016 | 92.17 | 6.29 | 0.9408 | 0.4368 | 97.88 | 6.28 | 1.0104 | 0.4752 | 103.13 | 6.28 | 1.0416 | 0.4848 | 112.15 | 6.29 | 0.9768 | 0.4944 | 95.96 | 6.29 | 0.876 | 0.4728 | 86.49 | 6.31 | 0.7944 | 0.4656 | 76.98 | 6.31 | 0.8184 | 0.4536 | 98.5 | 6.32 | 2
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 2Т | всего 2Т | 0.6456 | 0.4056 | 108.06 |  | 0.6672 | 0.4224 | 112.93 |  | 0.636 | 0.4152 | 106.84 |  | 0.7056 | 0.4176 | 106.89 |  | 0.7512 | 0.4224 | 118.62 |  | 0.9096 | 0.588 | 150.47 |  | 0.8688 | 0.5904 | 161.29 |  | 0.876 | 0.5808 | 184.95 |  | 1.0248 | 0.6072 | 171.15 |  | 0.9576 | 0.5304 | 150.36 |  | 0.9744 | 0.528 | 177.11 |  | 1.08 | 0.6 | 168.58 |  | 1.0152 | 0.5616 | 178.41 |  | 1.0008 | 0.5472 | 163.31 |  | 1.0104 | 0.5304 | 160.78 |  | 0.9816 | 0.492 | 143.85 |  | 0.9432 | 0.5016 | 143.17 |  | 0.9408 | 0.4368 | 145.88 |  | 1.0104 | 0.4752 | 147.13 |  | 1.0416 | 0.4848 | 161.15 |  | 2.0784 | 1.3872 | 227.68 |  | 1.9584 | 1.3848 | 217.28 |  | 1.884 | 1.4016 | 204.53 |  | 0.8184 | 0.4536 | 141.5
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 1.5 | 1.0872 | 208.12 |  | 1.4952 | 1.0752 | 212.52 |  | 1.536 | 1.1016 | 210.32 |  | 1.584 | 1.0872 | 211.67 |  | 1.7712 | 1.152 | 261.37 |  | 2.3424 | 1.524 | 319.79 |  | 2.4144 | 1.6512 | 325.77 |  | 2.4432 | 1.7136 | 374.53 |  | 2.5704 | 1.7424 | 340.47 |  | 2.4096 | 1.5504 | 312.65 |  | 2.5872 | 1.716 | 382.99 |  | 2.904 | 1.9392 | 379.94 |  | 2.7864 | 1.848 | 379.94 |  | 2.4432 | 1.6632 | 325.94 |  | 2.364 | 1.4952 | 313.18 |  | 2.2944 | 1.4328 | 281.26 |  | 2.1144 | 1.3776 | 291.81 |  | 2.2056 | 1.3944 | 279.44 |  | 2.2176 | 1.4472 | 285.16 |  | 2.184 | 1.3992 | 294.92 |  | 3.18 | 2.28 | 359.4 |  | 3.0408 | 2.2968 | 348.07 |  | 2.9736 | 2.3376 | 332.08 |  | 1.9056 | 1.38 | 285.16
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т | 1 сш 10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 0.3072 | 0.216 | 27.35 | 6.37 | 0.2064 | 0.2136 | 27.19 | 6.37 | 0.2088 | 0.216 | 29.57 | 6.37 | 0.2208 | 0.216 | 29.89 | 6.35 | 0.3384 | 0.252 | 48.91 | 6.34 | 0.5328 | 0.4056 | 62.11 | 6.34 | 0.5784 | 0.456 | 63.06 | 6.34 | 0.6096 | 0.432 | 72.37 | 6.34 | 0.6288 | 0.4728 | 51.02 | 6.35 | 0.4608 | 0.3696 | 62.68 | 6.34 | 0.6264 | 0.4848 | 69.02 | 6.34 | 0.6024 | 0.492 | 58.69 | 6.35 | 0.552 | 0.444 | 66.34 | 6.35 | 0.6672 | 0.4416 | 64.82 | 6.36 | 0.5352 | 0.3864 | 53.95 | 6.37 | 0.4584 | 0.3504 | 48.78 | 6.38 | 0.348 | 0.2736 | 38.65 | 6.39 | 0.3144 | 0.2592 | 35.02 | 6.36 | 0.3072 | 0.252 | 36.86 | 6.37 | 0.3528 | 0.2616 | 39.16 | 6.37 | 0.3456 | 0.2592 | 41.45 | 6.37 | 0.2736 | 0.24 | 28.22 | 6.38 | 0.2304 | 0.2304 | 28.25 | 6.38 | 0.228 | 0.2304 | 27.97 | 6.39
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т | всего 1Т | 0.3072 | 0.216 | 27.35 |  | 0.2064 | 0.2136 | 27.19 |  | 0.2088 | 0.216 | 29.57 |  | 0.2208 | 0.216 | 29.89 |  | 0.3384 | 0.252 | 48.91 |  | 0.5328 | 0.4056 | 62.11 |  | 0.5784 | 0.456 | 63.06 |  | 0.6096 | 0.432 | 72.37 |  | 0.6288 | 0.4728 | 51.02 |  | 0.4608 | 0.3696 | 62.68 |  | 0.6264 | 0.4848 | 69.02 |  | 0.6024 | 0.492 | 58.69 |  | 0.552 | 0.444 | 66.34 |  | 0.6672 | 0.4416 |  |  | 0.5352 | 0.3864 | 53.95 |  | 0.4584 | 0.3504 | 48.78 |  | 0.348 | 0.2736 | 38.65 |  | 0.3144 | 0.2592 | 35.02 |  | 0.3072 | 0.252 | 36.86 |  | 0.3528 | 0.2616 | 39.16 |  | 0.3456 | 0.2592 | 41.45 |  | 0.2736 | 0.24 | 28.22 |  | 0.2304 | 0.2304 | 28.25 |  | 0.228 | 0.2304 | 27.97 |  | 6
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 2Т | 2 сш 10кВ | 9.603 | 3.546 | 547.72 | 10.41 | 8.853 | 3.384 | 517.52 | 10.43 | 9.903 | 3.411 | 527.57 | 10.43 | 10.023 | 3.537 | 630.84 | 10.4 | 9.987 | 3.57 | 627.64 | 10.35 | 11.868 | 4.647 | 757.56 | 10.29 | 12.258 | 5.226 | 728.73 | 10.29 | 13.143 | 5.127 | 930.58 | 10.25 | 13.62 | 5.25 | 722.58 | 10.33 | 11.775 | 4.287 | 671.28 | 10.32 | 12.156 | 4.995 | 758.25 | 10.28 | 12.474 | 5.166 | 926.23 | 10.27 | 12.633 | 5.148 | 782.35 | 10.3 | 13.044 | 5.118 | 719.86 | 10.34 | 12.096 | 4.491 | 654.69 | 10.39 | 11.322 | 4.116 | 652.14 | 10.41 | 11.28 | 4.053 | 634.12 | 10.42 | 10.623 | 4.074 | 668.82 | 10.38 | 11.586 | 4.263 | 739.48 | 10.39 | 12.498 | 4.239 | 703.63 | 10.4 | 11.469 | 4.092 | 799.45 | 10.39 | 10.047 | 3.807 | 745.82 | 10.4 | 11.289 | 4.188 | 613.91 | 10.42 | 10.449 | 3.936 | 600.96 | 10.44
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0 | 1.0776 | 231.96 | 6.26 | 0 | 1.0632 | 239.05 | 6.27 | 0 | 1.0248 | 225.69 | 6.27 | 0 | 1.032 | 221.87 | 6.25 | 0 | 1.1808 | 159.53 | 6.21 | 0 | 2.0136 | 206.06 | 6.16 | 0.0312 | 2.0592 | 193.86 | 6.16 | 0.072 | 2.0808 | 174.41 | 6.14 | 0.1488 | 1.9728 | 189.9 | 6.19 | 0.1224 | 2.0928 | 219.63 | 6.17 | 0.2184 | 2.1768 | 189.09 | 6.16 | 0.3288 | 2.1144 | 196.65 | 6.17 | 0.2664 | 2.16 | 195.85 | 6.17 | 0.0648 | 1.884 | 176.37 | 6.2 | 0 | 1.6944 | 157.92 | 6.23 | 0 | 1.5816 | 150.91 | 6.25 | 0 | 1.4592 | 164.61 | 6.25 | 0 | 1.3656 | 171.95 | 6.23 | 0 | 1.2864 | 178.42 | 6.23 | 0 | 1.2336 | 188.05 | 6.24 | 0 | 1.2264 | 189.93 | 6.25 | 0 | 1.1568 | 228.35 | 6.26 | 0 | 1.1784 | 208.76 | 6.25 | 0 | 1.1472 | 245.23 | 6.27
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 2Т | всего 2Т | 9.603 | 4.6236 | 779.68 |  | 8.853 | 4.4472 | 756.57 |  | 9.903 | 4.4358 | 753.26 |  | 10.023 | 4.569 | 852.71 |  | 9.987 | 4.7508 | 787.17 |  | 11.868 | 6.6606 | 963.62 |  | 12.2892 | 7.2852 | 922.59 |  | 13.215 | 7.2078 | 1104.99 |  | 13.7688 | 7.2228 | 912.48 |  | 11.8974 | 6.3798 | 890.91 |  | 12.3744 | 7.1718 | 947.34 |  | 12.8028 | 7.2804 | 1122.88 |  | 12.8994 | 7.308 | 978.2 |  | 13.1088 | 7.002 | 896.23 |  | 12.096 | 6.1854 | 812.61 |  | 11.322 | 5.6976 | 803.05 |  | 11.28 | 5.5122 | 798.73 |  | 10.623 | 5.4396 | 840.77 |  | 11.586 | 5.5494 | 917.9 |  | 12.498 | 5.4726 | 891.68 |  | 11.469 | 5.3184 | 989.38 |  | 10.047 | 4.9638 | 974.17 |  | 11.289 | 5.3664 | 822.67 |  | 10.449 | 5.0832 | 846.19 |  | 6
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 9.9102 | 4.8396 | 807.03 |  | 9.0594 | 4.6608 | 783.76 |  | 10.1118 | 4.6518 | 782.83 |  | 10.2438 | 4.785 | 882.6 |  | 10.3254 | 5.0028 | 836.08 |  | 12.4008 | 7.0662 | 1025.73 |  | 12.8676 | 7.7412 | 985.65 |  | 13.8246 | 7.6398 | 1177.36 |  | 14.3976 | 7.6956 | 963.5 |  | 12.3582 | 6.7494 | 953.59 |  | 13.0008 | 7.6566 | 1016.36 |  | 13.4052 | 7.7724 | 1181.57 |  | 13.4514 | 7.752 | 1044.54 |  | 13.776 | 7.4436 | 896.23 |  | 12.6312 | 6.5718 | 866.56 |  | 11.7804 | 6.048 | 851.83 |  | 11.628 | 5.7858 | 837.38 |  | 10.9374 | 5.6988 | 875.79 |  | 11.8932 | 5.8014 | 954.76 |  | 12.8508 | 5.7342 | 930.84 |  | 11.8146 | 5.5776 | 1030.83 |  | 10.3206 | 5.2038 | 1002.39 |  | 11.5194 | 5.5968 | 850.92 |  | 10.677 | 5.3136 | 874.16
Исполнитель Ж.Ю.Хришпенс | [17 empty] | Исполнитель Ж.Ю.Хришпенс | [19 empty] | Исполнитель Ж.Ю.Хришпенс | [19 empty] | Исполнитель Ж.Ю.Хришпенс | [19 empty] | Исполнитель | [6 empty] | Ж.Ю.Хришпенс | [8 empty] | Исполнитель Ж.Ю.Хришпенс
Контактный телефон 65-06-44 | [17 empty] | Контактный телефон 65-06-44 | [19 empty] | Контактный телефон 65-06-44 | [19 empty] | Контактный телефон 65-06-44 | [19 empty] | Контактный телефон 65-06-44 | [15 empty] | Контактный телефон 65-06-44

## Мощность июнь 2021
Приложение 6
Сводная ведомость результатов замера
активной и реактивной мощности
АО "Электротехнический комплекс"
16 июня 2021 года
№ п/п | Часы | Часовые активной мощности, кВт | Часовые реактивной мощности, кВар
1 | 03 часа | 23135.78 | 11958.8664
2 | 04 часа | 21884.4976 | 11393.6832
3 | 05 часа | 23013.0464 | 11320.944
4 | 06 часа | 24569.7976 | 11671.2336
5 | 07 часа | 25728.8752 | 12054.7296
6 | 08 часа | 28757.7576 | 14657.3904
7 | 09 часа | 29612.6864 | 15919.8552
8 | 10 часа | 30565.7472 | 15850.8336
9 | 11 часа | 31168.0032 | 16046.676
10 | 12 часа | 28604.1152 | 14599.5216
11 | 13 часа | 29939.132 | 16023.9912
12 | 14 часа | 30327.8568 | 16234.644
13 | 15 часа | 29877.5952 | 15903.0656
14 | 16 часа | 29733.5632 | 15334.6736
15 | 17 часа | 29128.5104 | 14662.4816
16 | 18 часа | 27675.3896 | 13748.148
17 | 19 часа | 27512.9792 | 13415.3104
18 | 20 часа | 27200.4992 | 13541.9136
19 | 21 часа | 28515.9232 | 13963.476
20 | 22 часа | 29205.832 | 13731.5136
21 | 23 часа | 26797.7352 | 13354.0032
22 | 00 часа | 24471.78 | 12835.968
23 | 01 часа | 25214.908 | 13111.752
24 | 02 часа | 24240.388 | 12745.0296
Итого |  | 656882.3984 | 334079.704
Исполнитель Ж.Ю.Хришпенс
Контактный телефон 65-06-44