## замеры трансформаторов 06.2023
[15 empty] | Приложение 5 | [19 empty] | Приложение 5 | [20 empty] | Приложение 5 | [18 empty] | Приложение 5 | [15 empty] | Приложение 5 | [10 empty] | Приложение 5
Контрольный замер по трансформаторам ООО "Электротехнический комплекс" за "21" июня 2023 г.
[16 empty] | Таблица 1 | [18 empty] | продолжение таблицы 1 | [19 empty] | продолжение Таблицы 1 | [19 empty] | продолжение таблицы 1 | [15 empty] | продолжение таблицы 1 | [9 empty] | окончание таблицы 1
Балансовая принадлежность | Наименование |  |  | Присоединение |  | 3-00 |  |  |  | 4-00 |  |  |  | 5-00 |  |  |  | 6-00 |  |  |  | 7-00 |  |  |  | 8-00 |  |  |  | 9-00 |  |  |  | 10-00 |  |  |  | 11-00 |  |  |  | 12-00 |  |  |  | 13-00 |  |  |  | 14-00 |  |  |  | 15-00 |  |  |  | 16-00 |  |  |  | 17-00 |  |  |  | 18-00 |  |  |  | 19-00 |  |  |  | 20-00 |  |  |  | 21-00 |  |  |  | 22-00 |  |  |  | 23-00 |  |  |  | 24-00 |  |  |  | 1-00 |  |  |  | 2-00 |  |  |  | Положение анцапф трансформатора. Состояние автоматики.
| Предприятия | Подстанция | Класс U | Трансформаторы | Ввода | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 114
ЭТК | ООО"ЭТК" | ОБВ-1 | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 0.74688 | 0.40992 | 52.4 | 6.27 | 0.48672 | 0.26304 | 68.67 | 6.26 | 1.1971 | 0.75072 | 132.81 | 6.23 | 1.032 | 0.6288 | 101.46 | 6.24 | 0.97248 | 0.56448 | 108.88 | 6.21 | 0.6672 | 0.32928 | 40.2 | 6.22 | 0.41664 | 0.17856 | 43.19 | 6.21 | 0.504 | 0.24576 | 121.96 | 6.18 | 1.3469 | 0.8016 | 107.24 | 6.22 | 0.9984 | 0.60288 | 103.34 | 6.22 | 1.08 | 0.66912 | 167.99 | 6.17 | 1.3978 | 0.84864 | 122.51 | 6.21 | 1.0349 | 0.59136 | 109.32 | 6.21 | 1.0368 | 0.60096 | 112.93 | 6.21 | 1.3526 | 0.80352 | 176.95 | 6.2 | 1.1309 | 0.66912 | 112.33 | 6.24 | 1.0464 | 0.59616 | 145.33 | 6.23 | 1.5485 | 0.89088 | 155.73 | 6.23 | 1.2067 | 0.64992 | 116.6 | 6.25 | 1.1424 | 0.61152 | 133.44 | 6.24 | 1.585 | 0.90432 | 108.29 | 6.25 | 0.88896 | 0.49824 | 39.2 | 6.3 | 0.53568 | 0.26208 | 107.66 | 6.27 | 0.75264 | 0.41184 | 36.41 | 6.31 | 3
ЭТК | ООО"ЭТК" | ОБВ-1 | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0.19872 | 0.1536 | 21.75 | 6.6 | 0.1968 | 0.15456 | 22.34 | 6.61 | 0.192 | 0.15072 | 22.61 | 6.61 | 0.23136 | 0.15168 | 26.29 | 6.59 | 0.3984 | 0.26496 | 70.35 | 6.54 | 0.64992 | 0.45792 | 69.79 | 6.52 | 0.65376 | 0.46656 | 71.28 | 6.51 | 0.65376 | 0.46176 | 60.92 | 6.53 | 0.32736 | 0.2112 | 27.6 | 6.58 | 0.26592 | 0.16128 | 25.05 | 6.58 | 0.24672 | 0.15936 | 25.21 | 6.56 | 0.25056 | 0.16416 | 24.78 | 6.58 | 0.26208 | 0.16704 | 26.06 | 6.57 | 0.2832 | 0.18048 | 61.28 | 6.56 | 0.63648 | 0.46272 | 69.01 | 6.56 | 0.59232 | 0.43488 | 40.24 | 6.59 | 0.26784 | 0.168 | 27.8 | 6.61 | 0.27168 | 0.16416 | 29.17 | 6.61 | 0.2976 | 0.16512 | 29.02 | 6.61 | 0.30624 | 0.16224 | 28.35 | 6.61 | 0.26784 | 0.15648 | 24.73 | 6.6 | 0.29568 | 0.2064 | 38.38 | 6.61 | 0.6096 | 0.46944 | 66.52 | 6.61 | 0.59712 | 0.46848 | 56.03 | 6.61 | 2
ЭТК | ООО"ЭТК" | ОБВ-1 | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 0.9456 | 0.56352 | 74.15 |  | 0.68352 | 0.4176 | 91.01 |  | 1.3891 | 0.90144 | 155.42 |  | 1.2634 | 0.78048 | 127.75 |  | 1.3709 | 0.82944 | 179.23 |  | 1.3171 | 0.7872 | 109.99 |  | 1.0704 | 0.64512 | 114.47 |  | 1.1578 | 0.70752 | 182.88 |  | 1.6742 | 1.0128 | 134.84 |  | 1.2643 | 0.76416 | 128.39 |  | 1.3267 | 0.82848 | 193.2 |  | 1.6483 | 1.0128 | 147.29 |  | 1.297 | 0.7584 | 135.38 |  | 1.32 | 0.78144 | 174.21 |  | 1.9891 | 1.2662 | 245.96 |  | 1.7232 | 1.104 | 152.57 |  | 1.3142 | 0.76416 | 173.13 |  | 1.8202 | 1.055 | 184.9 |  | 1.5043 | 0.81504 | 145.62 |  | 1.4486 | 0.77376 | 161.79 |  | 1.8528 | 1.0608 | 133.02 |  | 1.1846 | 0.70464 | 77.58 |  | 1.1453 | 0.73152 | 174.18 |  | 1.3498 | 0.88032 | 92.44
ЭТК | ООО"ЭТК" | ОБВ-2 | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 1.044 | 0.288 | 98.677 | 6.2878 | 1.0368 | 0.288 | 99.639 | 6.288 | 1.0674 | 0.2988 | 111.0443 | 6.2816 | 1.2708 | 0.3546 | 135.2307 | 6.258 | 1.521 | 0.4284 | 154.9073 | 6.2226 | 1.6272 | 0.4572 | 162.5933 | 6.1995 | 1.2438 | 0.3528 | 101.2663 | 6.2222 | 1.0584 | 0.2934 | 101.3903 | 6.234 | 1.0782 | 0.2988 | 104.0987 | 6.2605 | 1.0638 | 0.297 | 100.1623 | 6.2562 | 1.0404 | 0.288 | 99.4483 | 6.2497 | 1.0332 | 0.288 | 97.5123 | 6.2583 | 1.0116 | 0.279 | 96.4433 | 6.2546 | 1.0224 | 0.2772 | 98.474 | 6.2589 | 1.0278 | 0.2808 | 98.9127 | 6.2692 | 1.0422 | 0.2844 | 98.3823 | 6.2785 | 1.0368 | 0.2826 | 98.2227 | 6.2848 | 1.0638 | 0.2952 | 104.655 | 6.2866 | 1.1052 | 0.3078 | 102.8507 | 6.2896 | 1.341 | 0.3744 | 147.1377 | 6.2679 | 1.4094 | 0.396 | 122.6263 | 6.2753 | 1.1646 | 0.324 | 106.7703 | 6.3024 | 1.0872 | 0.3024 | 101.1923 | 6.3134 | 1.08 | 0.3042 | 101.4763 | 6.31 | 1
ЭТК | ООО"ЭТК" | ОБВ-2 | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 1.107 | 0.3258 | 104.61 | 6.3132 | 1.0962 | 0.324 | 105.395 | 6.3186 | 1.1394 | 0.3348 | 114.7767 | 6.3093 | 1.3248 | 0.387 | 141.6057 | 6.2777 | 1.5498 | 0.45 | 161.8133 | 6.2362 | 1.6992 | 0.4932 | 166.25 | 6.1981 | 2.2464 | 0.3294 | 234.7777 | 6.2024 | 2.4408 | 0.2484 | 230.4707 | 6.2028 | 2.5362 | 0.279 | 235.8023 | 6.2187 | 2.5146 | 0.2664 | 227.2667 | 6.2148 | 2.3958 | 0.2304 | 227.584 | 6.2041 | 2.4966 | 0.2718 | 232.272 | 6.2075 | 2.4696 | 0.2592 | 224.7627 | 6.2175 | 2.3616 | 0.2052 | 218.9033 | 6.2296 | 2.4156 | 0.2232 | 232.6607 | 6.2308 | 2.4966 | 0.2592 | 231.9763 | 6.2365 | 2.466 | 0.2412 | 225.3037 | 6.2592 | 2.4732 | 0.2466 | 237.1507 | 6.2548 | 2.5524 | 0.2754 | 234.9837 | 6.2606 | 2.0718 | 0.3672 | 155.4147 | 6.2529 | 1.4886 | 0.4338 | 132.3963 | 6.2721 | 1.2474 | 0.3708 | 115.2107 | 6.3022 | 1.1322 | 0.333 | 104.3457 | 6.3088 | 1.17 | 0.3528 | 110.284 | 6.3065 | 1
ЭТК | ООО"ЭТК" | ОБВ-2 | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 2.151 | 0.6138 | 203.287 |  | 2.133 | 0.612 | 205.034 |  | 2.2068 | 0.6336 | 225.821 |  | 2.5956 | 0.7416 | 276.8363 |  | 3.0708 | 0.8784 | 316.7207 |  | 3.3264 | 0.9504 | 328.8433 |  | 3.4902 | 0.6822 | 336.044 |  | 3.4992 | 0.5418 | 331.861 |  | 3.6144 | 0.5778 | 339.901 |  | 3.5784 | 0.5634 | 327.429 |  | 3.4362 | 0.5184 | 327.0323 |  | 3.1194 | 0.9072 | 257.461 |  | 3.1122 | 0.9072 | 235.7183 |  | 3.1194 | 0.918 | 228.7547 |  | 3.132 | 0.9126 | 243.2263 |  | 3.1788 | 0.9324 | 231.675 |  | 3.1824 | 0.9414 | 248.046 |  | 3.537 | 0.5418 | 341.8057 |  | 3.6576 | 0.5832 | 337.8343 |  | 3.4128 | 0.7416 | 302.5523 |  | 2.898 | 0.8298 | 255.0227 |  | 2.412 | 0.6948 | 221.981 |  | 2.2194 | 0.6354 | 205.538 |  | 2.25 | 0.657 | 211.7603
ЭТК | ООО"ЭТК" | Падь | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 1.488 | 0 | 136.68 | 6.27 | 1.4832 | 0 | 136.96 | 6.27 | 1.4808 | 0 | 135.78 | 6.27 | 1.4784 | 0 | 136.14 | 6.26 | 1.476 | 0 | 137.01 | 6.23 | 1.4808 | 0 | 137.92 | 6.21 | 1.4784 | 0 | 137.57 | 6.21 | 1.4784 | 0 | 136.75 | 6.24 | 1.4808 | 0 | 137.48 | 6.25 | 1.4808 | 0 | 137.93 | 6.24 | 1.4832 | 0 | 137.06 | 6.23 | 1.4832 | 0 | 136.79 | 6.24 | 1.4832 | 0 | 137.08 | 6.24 | 1.4808 | 0 | 136.79 | 6.25 | 1.4832 | 0 | 137.22 | 6.25 | 1.4808 | 0 | 136.84 | 6.27 | 1.4808 | 0 | 135.93 | 6.27 | 1.4808 | 0 | 136.86 | 6.27 | 1.4832 | 0 | 137.07 | 6.28 | 1.488 | 0 | 136.77 | 6.28 | 1.4904 | 0 | 137.67 | 6.27 | 1.4856 | 0 | 136.23 | 6.29 | 1.4856 | 0 | 135.98 | 6.3 | 1.4856 | 0 | 136.32 | 6.3 | 4
ЭТК | ООО"ЭТК" | Падь | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0 | 0.0024 | 0.11 | 6.36 | 0 | 0 | 0.09 | 6.36 | 0 | 0.0024 | 0.08 | 6.36 | 0 | 0.0024 | 0.05 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 0.01 | 6.32 | 0 | 0 | 0.04 | 6.34 | 0 | 0 | 0.03 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 0.03 | 6.32 | 0 | 0 | 0.01 | 6.31 | 0 | 0.0024 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 0.09 | 6.34 | 0 | 0 | 0.12 | 6.35 | 0 | 0.0024 | 0.16 | 6.36 | 0 | 0.0024 | 0.18 | 6.36 | 0 | 0 | 0.21 | 6.37 | 0.0024 | 0.0024 | 0.19 | 6.36 | 0 | 0.0024 | 0.17 | 6.36 | 0 | 0.0024 | 0.35 | 6.39 | 0 | 0.0048 | 0.4 | 6.39 | 0 | 0.0024 | 0.41 | 6.39 | 11
ЭТК | ООО"ЭТК" | Падь | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 1.488 | 0.0024 | 136.79 |  | 1.4832 | 0 | 137.05 |  | 1.4808 | 0.0024 | 135.86 |  | 1.4784 | 0.0024 | 136.19 |  | 1.476 | 0 | 137.01 |  | 1.4808 | 0 | 137.92 |  | 1.4784 | 0 | 137.57 |  | 1.4784 | 0 | 136.76 |  | 1.4808 | 0 | 137.52 |  | 1.4808 | 0 | 137.96 |  | 1.4832 | 0 | 137.06 |  | 1.4832 | 0 | 136.82 |  | 1.4832 | 0 | 137.09 |  | 1.4808 | 0.0024 | 136.79 |  | 1.4832 | 0 | 137.31 |  | 1.4808 | 0 | 136.96 |  | 1.4808 | 0.0024 | 136.09 |  | 1.4808 | 0.0024 | 137.04 |  | 1.4832 | 0 | 137.28 |  | 1.4904 | 0.0024 | 136.96 |  | 1.4904 | 0.0024 | 137.84 |  | 1.4856 | 0.0024 | 136.58 |  | 1.4856 | 0.0048 | 136.38 |  | 1.4856 | 0.0024 | 136.73
ЭТК | ООО"ЭТК" | ГНС | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 0.531 | 0.5472 | 67.25 | 6.24 | 0.5166 | 0.5076 | 66.72 | 6.25 | 0.468 | 0.4968 | 54.71 | 6.25 | 0.4086 | 0.4968 | 78.59 | 6.22 | 0.5724 | 0.5976 | 80.66 | 6.19 | 0.6462 | 0.6084 | 85.41 | 6.16 | 0.8352 | 0.8046 | 132.56 | 6.11 | 0.9252 | 0.9936 | 132.06 | 6.11 | 0.99 | 1.0134 | 129.35 | 6.14 | 0.9864 | 1.017 | 134 | 6.12 | 1.0062 | 1.0188 | 134.87 | 6.11 | 0.9882 | 1.0116 | 134.21 | 6.12 | 0.981 | 1.0134 | 132.52 | 6.12 | 0.9774 | 1.0134 | 132.71 | 6.13 | 0.9882 | 1.026 | 132.73 | 6.14 | 1.0008 | 1.0242 | 132.16 | 6.15 | 0.9882 | 1.026 | 135.03 | 6.15 | 1.0134 | 1.035 | 136.89 | 6.16 | 0.9846 | 1.035 | 133.09 | 6.16 | 1.0386 | 1.0494 | 136.88 | 6.17 | 1.0206 | 1.0512 | 139.58 | 6.18 | 0.9594 | 1.0062 | 110.6 | 6.21 | 0.8424 | 0.9324 | 117.32 | 6.21 | 0.711 | 0.8604 | 66.69 | 6.24 | 1
ЭТК | ООО"ЭТК" | ГНС | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0.0396 | 0.0324 | 4.71 | 6.25 | 0.036 | 0.0288 | 3.96 | 6.25 | 0.0342 | 0.0288 | 4.09 | 6.25 | 0.0324 | 0.027 | 4.62 | 6.23 | 0.0414 | 0.027 | 5.41 | 6.2 | 0.0486 | 0.0288 | 5.32 | 6.18 | 0.0702 | 0.0324 | 6.78 | 6.17 | 0.0774 | 0.0324 | 8.39 | 6.16 | 0.0792 | 0.0342 | 8.08 | 6.19 | 0.081 | 0.0342 | 8.18 | 6.18 | 0.0774 | 0.0324 | 8.52 | 6.17 | 0.0792 | 0.0342 | 8.01 | 6.18 | 0.0792 | 0.0324 | 7.83 | 6.18 | 0.0792 | 0.0342 | 7.83 | 6.18 | 0.081 | 0.036 | 8.32 | 6.2 | 0.0774 | 0.0324 | 8.09 | 6.19 | 0.0756 | 0.0324 | 6.9 | 6.21 | 0.0648 | 0.0324 | 5.88 | 6.21 | 0.0558 | 0.0306 | 5.94 | 6.22 | 0.0522 | 0.0342 | 5.81 | 6.23 | 0.0468 | 0.0324 | 6.16 | 6.23 | 0.045 | 0.0324 | 5.23 | 6.25 | 0.045 | 0.0324 | 4.89 | 6.25 | 0.045 | 0.0324 | 5.27 | 6.24 | 4
ЭТК | ООО"ЭТК" | ГНС | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 0.5706 | 0.5796 | 71.96 |  | 0.5526 | 0.5364 | 70.68 |  | 0.5022 | 0.5256 | 58.8 |  | 0.441 | 0.5238 | 83.21 |  | 0.6138 | 0.6246 | 86.07 |  | 0.6948 | 0.6372 | 90.73 |  | 0.9054 | 0.837 | 139.34 |  | 1.0026 | 1.026 | 140.45 |  | 1.0692 | 1.0476 | 137.43 |  | 1.0674 | 1.0512 | 142.18 |  | 1.0836 | 1.0512 | 143.39 |  | 1.0674 | 1.0458 | 142.22 |  | 1.0602 | 1.0458 | 140.35 |  | 1.0566 | 1.0476 | 140.54 |  | 1.0692 | 1.062 | 141.05 |  | 1.0782 | 1.0566 | 140.25 |  | 1.0638 | 1.0584 | 141.93 |  | 1.0782 | 1.0674 | 142.77 |  | 1.0404 | 1.0656 | 139.03 |  | 1.0908 | 1.0836 | 142.69 |  | 1.0674 | 1.0836 | 145.74 |  | 1.0044 | 1.0386 | 115.83 |  | 0.8874 | 0.9648 | 122.21 |  | 0.756 | 0.8928 | 71.96
ЭТК | ООО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 1.998 | 0.8388 | 203.14 | 6.17 | 1.9962 | 0.837 | 203.92 | 6.17 | 1.998 | 0.855 | 202.88 | 6.17 | 1.9998 | 0.8424 | 198.75 | 6.16 | 1.9926 | 0.8496 | 204.49 | 6.14 | 2.0376 | 0.8244 | 212.03 | 6.12 | 2.0556 | 0.8334 | 213.42 | 6.11 | 2.0646 | 0.8388 | 209.26 | 6.1 | 2.0412 | 0.8604 | 208.32 | 6.11 | 2.025 | 0.8622 | 209.23 | 6.11 | 1.998 | 0.8586 | 203.11 | 6.1 | 1.9854 | 0.8352 | 201.59 | 6.11 | 1.9728 | 0.8406 | 203.01 | 6.1 | 1.9692 | 0.837 | 203.46 | 6.11 | 1.971 | 0.8586 | 203.64 | 6.12 | 1.9728 | 0.8784 | 203.42 | 6.12 | 1.98 | 0.8676 | 203.48 | 6.14 | 1.9944 | 0.8658 | 205.58 | 6.14 | 2.0016 | 0.8514 | 202.18 | 6.14 | 1.989 | 0.8568 | 204 | 6.15 | 2.0016 | 0.8568 | 204.43 | 6.15 | 2.0052 | 0.8622 | 204.54 | 6.17 | 2.0052 | 0.8694 | 204.36 | 6.17 | 2.0052 | 0.8604 | 204.03 | 6.17
ЭТК | ООО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т | 2сш 6кВ | 1.17 | 0.6894 | 119.96 | 6.18 | 1.152 | 0.6732 | 122.12 | 6.18 | 1.1574 | 0.6912 | 122.75 | 6.18 | 1.1286 | 0.6336 | 119.57 | 6.16 | 1.107 | 0.6048 | 118.49 | 6.15 | 1.1142 | 0.6102 | 117.85 | 6.13 | 1.1304 | 0.6048 | 123.83 | 6.11 | 1.1718 | 0.6228 | 128.87 | 6.1 | 1.1934 | 0.6354 | 128.6 | 6.12 | 1.161 | 0.6102 | 124.67 | 6.12 | 1.1484 | 0.6138 | 120.81 | 6.11 | 1.1466 | 0.5994 | 120.24 | 6.12 | 1.1592 | 0.6102 | 124.32 | 6.11 | 1.1358 | 0.5886 | 118.14 | 6.12 | 1.1502 | 0.576 | 127.18 | 6.12 | 1.2024 | 0.5994 | 123.44 | 6.14 | 1.2042 | 0.5994 | 127.36 | 6.15 | 1.2474 | 0.6264 | 137.92 | 6.14 | 1.3302 | 0.6408 | 137.07 | 6.14 | 1.3626 | 0.6768 | 153.61 | 6.15 | 1.3752 | 0.7164 | 135.53 | 6.15 | 1.269 | 0.6948 | 141.78 | 6.17 | 1.2636 | 0.7074 | 137.82 | 6.17 | 1.314 | 0.72 | 135.92 | 6.18
ЭТК | ООО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т | всего 1Т | 3.168 | 1.5282 | 323.1 |  | 3.1482 | 1.5102 | 326.04 |  | 3.1554 | 1.5462 | 325.63 |  | 3.1284 | 1.476 | 318.32 |  | 3.0996 | 1.4544 | 322.98 |  | 3.1518 | 1.4346 | 329.88 |  | 3.186 | 1.4382 | 337.25 |  | 3.2364 | 1.4616 | 338.13 |  | 3.2346 | 1.4958 | 336.92 |  | 3.186 | 1.4724 | 333.9 |  | 3.1464 | 1.4724 | 323.92 |  | 3.132 | 1.4346 | 321.83 |  | 3.132 | 1.4508 | 327.33 |  | 3.105 | 1.4256 | 321.6 |  | 3.1212 | 1.4346 | 330.82 |  | 3.1752 | 1.4778 | 326.86 |  | 3.1842 | 1.467 | 330.84 |  | 3.2418 | 1.4922 | 343.5 |  | 3.3318 | 1.4922 | 339.25 |  | 3.3516 | 1.5336 | 357.61 |  | 3.3768 | 1.5732 | 339.96 |  | 3.2742 | 1.557 | 346.32 |  | 3.2688 | 1.5768 | 342.18 |  | 3.3192 | 1.5804 | 339.95 |  | 5
ЭТК | ООО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 2Т | 3 сш 6кВ | 3.312 | 1.8756 | 305.77 | 6.14 | 2.8458 | 1.35 | 299.74 | 6.15 | 2.8422 | 1.3734 | 297.24 | 6.14 | 2.7972 | 1.3986 | 283.1 | 6.13 | 2.6838 | 1.3032 | 280.58 | 6.11 | 2.754 | 1.323 | 296.42 | 6.09 | 2.8458 | 1.3482 | 298.55 | 6.08 | 2.9592 | 1.44 | 351.91 | 6.05 | 3.2994 | 1.8432 | 365.19 | 6.05 | 3.339 | 1.8576 | 364.83 | 6.05 | 3.3894 | 1.9026 | 374.52 | 6.04 | 3.4146 | 1.908 | 367.31 | 6.05 | 3.3642 | 1.8774 | 369.84 | 6.05 | 3.357 | 1.881 | 363.02 | 6.05 | 3.3228 | 1.8648 | 360.82 | 6.06 | 3.3066 | 1.8648 | 367.3 | 6.07 | 3.3426 | 1.9098 | 366.99 | 6.08 | 3.348 | 1.9152 | 371.1 | 6.08 | 3.4272 | 1.9602 | 373.03 | 6.08 | 3.3984 | 1.9062 | 371.13 | 6.09 | 3.4146 | 1.8972 | 371.73 | 6.09 | 3.4308 | 1.908 | 371.55 | 6.11 | 3.4074 | 1.8972 | 367.94 | 6.11 | 3.3588 | 1.8774 | 358.46 | 6.11
ЭТК | ООО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 2Т | 4 сш 6кВ | 0.0792 | 0.0864 | 10.51 | 6.21 | 0.0702 | 0.0828 | 10.18 | 6.21 | 0.0702 | 0.081 | 10.04 | 6.21 | 0.0666 | 0.081 | 9.91 | 6.19 | 0.0864 | 0.0774 | 11.26 | 6.18 | 0.099 | 0.081 | 11.96 | 6.16 | 0.0828 | 0.0774 | 9.61 | 6.15 | 0.0702 | 0.0756 | 10.02 | 6.13 | 0.0792 | 0.0792 | 12.07 | 6.14 | 0.0972 | 0.0882 | 12.03 | 6.14 | 0.0918 | 0.0864 | 11.77 | 6.12 | 0.0936 | 0.0936 | 13.79 | 6.14 | 0.1638 | 0.135 | 21.71 | 6.13 | 0.099 | 0.0918 | 12.47 | 6.14 | 0.09 | 0.0864 | 11.57 | 6.15 | 0.0864 | 0.0864 | 11.46 | 6.15 | 0.0882 | 0.0864 | 11.88 | 6.17 | 0.0954 | 0.0918 | 12.32 | 6.17 | 0.0864 | 0.09 | 11.53 | 6.17 | 0.09 | 0.0882 | 12.27 | 6.18 | 0.0972 | 0.0936 | 12.95 | 6.18 | 0.1044 | 0.0954 | 12.59 | 6.2 | 0.1134 | 0.1008 | 13.78 | 6.2 | 0.1116 | 0.099 | 14.22 | 6.2
ЭТК | ООО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 2Т | всего 2Т | 3.3912 | 1.962 | 316.28 |  | 2.916 | 1.4328 | 309.92 |  | 2.9124 | 1.4544 | 307.28 |  | 2.8638 | 1.4796 | 293.01 |  | 2.7702 | 1.3806 | 291.84 |  | 2.853 | 1.404 | 308.38 |  | 2.9286 | 1.4256 | 308.16 |  | 3.0294 | 1.5156 | 361.93 |  | 3.3786 | 1.9224 | 377.26 |  | 3.4362 | 1.9458 | 376.86 |  | 3.4812 | 1.989 | 386.29 |  | 3.5082 | 2.0016 | 381.1 |  | 3.528 | 2.0124 | 391.55 |  | 3.456 | 1.9728 | 375.49 |  | 3.4128 | 1.9512 | 372.39 |  | 3.393 | 1.9512 | 378.76 |  | 3.4308 | 1.9962 | 378.87 |  | 3.4434 | 2.007 | 383.42 |  | 3.5136 | 2.0502 | 384.56 |  | 3.4884 | 1.9944 | 383.4 |  | 3.5118 | 1.9908 | 384.68 |  | 3.5352 | 2.0034 | 384.14 |  | 3.5208 | 1.998 | 381.72 |  | 3.4704 | 1.9764 | 372.68 |  | 6
ЭТК | ООО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 6.5592 | 3.4902 | 639.38 |  | 6.0642 | 2.943 | 635.96 |  | 6.0678 | 3.0006 | 632.91 |  | 5.9922 | 2.9556 | 611.33 |  | 5.8698 | 2.835 | 614.82 |  | 6.0048 | 2.8386 | 638.26 |  | 6.1146 | 2.8638 | 645.41 |  | 6.2658 | 2.9772 | 700.06 |  | 6.6132 | 3.4182 | 714.18 |  | 6.6222 | 3.4182 | 710.76 |  | 6.6276 | 3.4614 | 710.21 |  | 6.6402 | 3.4362 | 702.93 |  | 6.66 | 3.4632 | 718.88 |  | 6.561 | 3.3984 | 697.09 |  | 6.534 | 3.3858 | 703.21 |  | 6.5682 | 3.429 | 705.62 |  | 6.615 | 3.4632 | 709.71 |  | 6.6852 | 3.4992 | 726.92 |  | 6.8454 | 3.5424 | 723.81 |  | 6.84 | 3.528 | 741.01 |  | 6.8886 | 3.564 | 724.64 |  | 6.8094 | 3.5604 | 730.46 |  | 6.7896 | 3.5748 | 723.9 |  | 6.7896 | 3.5568 | 712.63
ЭТК | ООО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т | 1 сш 35кВ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ЭТК | ООО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 1.1664 | 0.8976 | 132.75 | 6.29 | 0.9528 | 0.7536 | 99.24 | 6.31 | 0.972 | 0.7296 | 117.09 | 6.3 | 0.9288 | 0.7056 | 102.88 | 6.29 | 0.972 | 0.66 | 131.38 | 6.26 | 1.356 | 1.0968 | 179.19 | 6.22 | 1.6008 | 1.2456 | 181.24 | 6.21 | 1.62 | 1.2936 | 197.68 | 6.2 | 1.6704 | 1.32 | 201.77 | 6.22 | 1.5936 | 1.2096 | 195.44 | 6.21 | 1.6512 | 1.2888 | 183.71 | 6.2 | 1.596 | 1.224 | 210.4 | 6.22 | 1.764 | 1.3416 | 198.68 | 6.2 | 1.4376 | 1.092 | 147.43 | 6.24 | 1.3584 | 0.9888 | 156.13 | 6.24 | 1.1688 | 0.8424 | 123.06 | 6.26 | 1.1376 | 0.7992 | 120.42 | 6.27 | 1.1112 | 0.7944 | 125.78 | 6.27 | 1.188 | 0.8232 | 132.89 | 6.27 | 1.308 | 0.9096 | 150.72 | 6.27 | 1.2984 | 0.9288 | 147.97 | 6.28 | 1.2504 | 0.9192 | 145.23 | 6.29 | 1.236 | 0.9192 | 142.6 | 6.3 | 1.1424 | 0.8376 | 123.15 | 6.3 | 7
ЭТК | ООО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т | всего 1Т | 1.1664 | 0.8976 | 132.75 |  | 0.9528 | 0.7536 | 99.24 |  | 0.972 | 0.7296 | 117.09 |  | 0.9288 | 0.7056 | 102.88 |  | 0.972 | 0.66 | 131.38 |  | 1.356 | 1.0968 | 179.19 |  | 1.6008 | 1.2456 | 181.24 |  | 1.62 | 1.2936 | 197.68 |  | 1.6704 | 1.32 | 201.77 |  | 1.5936 | 1.2096 | 195.44 |  | 1.6512 | 1.2888 | 183.71 |  | 1.596 | 1.224 | 210.4 |  | 1.764 | 1.3416 | 198.68 |  | 1.4376 | 1.092 | 147.43 |  | 1.3584 | 0.9888 | 156.13 |  | 1.1688 | 0.8424 | 123.06 |  | 1.1376 | 0.7992 | 120.42 |  | 1.1112 | 0.7944 | 125.78 |  | 1.188 | 0.8232 | 132.89 |  | 1.308 | 0.9096 | 150.72 |  | 1.2984 | 0.9288 | 147.97 |  | 1.2504 | 0.9192 | 145.23 |  | 1.236 | 0.9192 | 142.6 |  | 1.1424 | 0.8376 | 123.15
ЭТК | ООО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 2Т | 2 сш 35кВ |  |  | 34 |  |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  | 25 |  |  |  | 40 |  |  |  | 63 |  |  |  | 70 |  |  |  | 56 |  |  |  | 49 |  |  |  | 54 |  |  |  | 64 |  |  |  | 64 |  |  |  | 60 |  |  |  | 44 |  |  |  | 39 |  |  |  | 38 |  |  |  | 37 |  |  |  | 41 |  |  |  | 43 |  |  |  | 36 |  |  |  | 39 |  |  |  | 35 |  |  |  | 31
ЭТК | ООО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 1.3584 | 0.9192 | 148.38 | 6.29 | 1.3632 | 0.924 | 157.5 | 6.29 | 1.3464 | 0.8976 | 155.74 | 6.29 | 1.4352 | 0.9384 | 153.23 | 6.27 | 1.3608 | 0.8472 | 150.57 | 6.22 | 1.5048 | 0.8856 | 164.69 | 6.16 | 1.6152 | 0.9456 | 183.17 | 6.12 | 1.6056 | 0.9456 | 170.69 | 6.15 | 1.6416 | 0.9096 | 171.21 | 6.19 | 1.5744 | 0.828 | 170.76 | 6.17 | 1.572 | 0.9 | 163.45 | 6.14 | 1.5552 | 0.9312 | 165.54 | 6.16 | 1.5576 | 0.9336 | 173.34 | 6.16 | 1.5384 | 0.9144 | 161.66 | 6.21 | 1.4832 | 0.8568 | 152.53 | 6.25 | 1.5096 | 0.8232 | 157.18 | 6.25 | 1.416 | 0.8112 | 163.81 | 6.25 | 1.5096 | 0.888 | 167 | 6.25 | 1.5528 | 0.8832 | 156.69 | 6.27 | 1.4688 | 0.8664 | 149.9 | 6.27 | 1.4064 | 0.8928 | 145.08 | 6.28 | 1.3872 | 0.864 | 140.27 | 6.29 | 1.2912 | 0.852 | 143.26 | 6.29 | 1.308 | 0.8616 | 142.24 | 6.3 | 2
ЭТК | ООО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 2Т | всего 2Т | 1.3584 | 0.9192 | 182.38 |  | 1.3632 | 0.924 | 181.5 |  | 1.3464 | 0.8976 | 180.74 |  | 1.4352 | 0.9384 | 179.23 |  | 1.3608 | 0.8472 | 175.57 |  | 1.5048 | 0.8856 | 204.69 |  | 1.6152 | 0.9456 | 246.17 |  | 1.6056 | 0.9456 | 240.69 |  | 1.6416 | 0.9096 | 227.21 |  | 1.5744 | 0.828 | 219.76 |  | 1.572 | 0.9 | 217.45 |  | 1.5552 | 0.9312 | 229.54 |  | 1.5576 | 0.9336 | 237.34 |  | 1.5384 | 0.9144 | 221.66 |  | 1.4832 | 0.8568 | 196.53 |  | 1.5096 | 0.8232 | 196.18 |  | 1.416 | 0.8112 | 201.81 |  | 1.5096 | 0.888 | 204 |  | 1.5528 | 0.8832 | 197.69 |  | 1.4688 | 0.8664 | 192.9 |  | 2.7048 | 1.8216 | 293.05 |  | 2.6376 | 1.7832 | 285.5 |  | 2.5272 | 1.7712 | 285.86 |  | 1.308 | 0.8616 | 173.24
ЭТК | ООО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 2.5248 | 1.8168 | 315.13 |  | 2.316 | 1.6776 | 280.74 |  | 2.3184 | 1.6272 | 297.83 |  | 2.364 | 1.644 | 282.11 |  | 2.3328 | 1.5072 | 306.95 |  | 2.8608 | 1.9824 | 383.88 |  | 3.216 | 2.1912 | 427.41 |  | 3.2256 | 2.2392 | 438.37 |  | 3.312 | 2.2296 | 428.98 |  | 3.168 | 2.0376 | 415.2 |  | 3.2232 | 2.1888 | 401.16 |  | 3.1512 | 2.1552 | 439.94 |  | 3.3216 | 2.2752 | 436.02 |  | 2.976 | 2.0064 | 369.09 |  | 2.8416 | 1.8456 | 352.66 |  | 2.6784 | 1.6656 | 319.24 |  | 2.5536 | 1.6104 | 322.23 |  | 2.6208 | 1.6824 | 329.78 |  | 2.7408 | 1.7064 | 330.58 |  | 2.7768 | 1.776 | 343.62 |  | 4.0032 | 2.7504 | 441.02 |  | 3.888 | 2.7024 | 430.73 |  | 3.7632 | 2.6904 | 428.46 |  | 2.4504 | 1.6992 | 296.39
ЭТК | ООО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т | 1 сш 10кВ | 7.209 | 2.925 | 438.7177 | 10.603 | 7.785 | 2.94 | 532.6177 | 10.5945 | 8.25 | 3.066 | 444.941 | 10.6016 | 8.244 | 3.066 | 437.943 | 10.5855 | 9.162 | 3.351 | 619.3943 | 10.4899 | 9.282 | 3.672 | 563.146 | 10.4352 | 9.804 | 3.999 | 525.9433 | 10.4356 | 10.665 | 3.948 | 640.765 | 10.4919 | 10.332 | 4.134 | 589.721 | 10.541 | 9.465 | 3.561 | 672.6227 | 10.5216 | 9.963 | 4.038 | 586.7517 | 10.5097 | 9.981 | 4.047 | 636.6683 | 10.5205 | 9.438 | 3.852 | 542.0963 | 10.5455 | 9.993 | 3.813 | 575.8597 | 10.5545 | 9.045 | 3.537 | 535.3047 | 10.5877 | 10.311 | 3.843 | 549.687 | 10.5962 | 8.712 | 3.399 | 446.739 | 10.6489 | 8.13 | 3.171 | 476.7847 | 10.6485 | 8.463 | 3.249 | 478.1203 | 10.6526 | 9.093 | 3.366 | 515.7733 | 10.6436 | 8.901 | 3.348 | 543.814 | 10.6569 | 8.559 | 3.186 | 455.3897 | 10.6852 | 7.962 | 3.21 | 482.82 | 10.697 | 8.535 | 3.243 | 469.336 | 10.7002
ЭТК | ООО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 0 | 0.7056 | 68.27 | 6.36 | 0 | 0.7008 | 68.85 | 6.36 | 0 | 0.7104 | 68.97 | 6.36 | 0 | 0.7176 | 65.19 | 6.34 | 0.4032 | 0.8088 | 118.95 | 6.3 | 1.14 | 1.344 | 174.45 | 6.25 | 1.26 | 1.404 | 161.14 | 6.25 | 1.1232 | 1.2792 | 170.17 | 6.31 | 1.2528 | 1.416 | 182.91 | 6.33 | 1.2528 | 1.368 | 173.58 | 6.31 | 1.3584 | 1.4712 | 189.14 | 6.3 | 1.452 | 1.5432 | 190.96 | 6.32 | 1.2912 | 1.464 | 182.58 | 6.31 | 1.5792 | 1.3368 | 219.32 | 6.34 | 1.4592 | 1.164 | 112.83 | 6.35 | 0.5664 | 1.0416 | 100.7 | 6.36 | 0.4032 | 0.8544 | 81.51 | 6.39 | 0.2472 | 0.7992 | 74.93 | 6.39 | 0.216 | 0.7776 | 71.88 | 6.37 | 0.0696 | 0.7824 | 72.06 | 6.38 | 0.036 | 0.7776 | 73.79 | 6.39 | 0.0144 | 0.7464 | 68.32 | 6.41 | 0.0024 | 0.7464 | 66.14 | 6.42 | 0 | 0.7416 | 69.59 | 6.43
ЭТК | ООО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т | всего 1Т | 7.209 | 3.6306 | 506.9877 |  | 7.785 | 3.6408 | 601.4677 |  | 8.25 | 3.7764 | 513.911 |  | 8.244 | 3.7836 | 503.133 |  | 9.5652 | 4.1598 | 738.3443 |  | 10.422 | 5.016 | 737.596 |  | 11.064 | 5.403 | 687.0833 |  | 11.7882 | 5.2272 | 810.935 |  | 11.5848 | 5.55 | 772.631 |  | 10.7178 | 4.929 | 846.2027 |  | 11.3214 | 5.5092 | 775.8917 |  | 11.433 | 5.5902 | 827.6283 |  | 10.7292 | 5.316 | 724.6763 |  | 11.5722 | 5.1498 |  |  | 10.5042 | 4.701 | 648.1347 |  | 10.8774 | 4.8846 | 650.387 |  | 9.1152 | 4.2534 | 528.249 |  | 8.3772 | 3.9702 | 551.7147 |  | 8.679 | 4.0266 | 550.0003 |  | 9.1626 | 4.1484 | 587.8333 |  | 8.937 | 4.1256 | 617.604 |  | 8.5734 | 3.9324 | 523.7097 |  | 7.9644 | 3.9564 | 548.96 |  | 8.535 | 3.9846 | 538.926 |  | 6
ЭТК | ООО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 2Т | 2 сш 10кВ | 3.123 | 1.269 | 179.656 | 10.6821 | 3.048 | 1.236 | 173.5587 | 10.6956 | 3.141 | 1.224 | 193.014 | 10.684 | 3.471 | 1.254 | 209.2217 | 10.67 | 3.936 | 1.266 | 274.3317 | 10.5936 | 5.331 | 1.905 | 324.544 | 10.5184 | 5.631 | 1.983 | 321.3017 | 10.5125 | 5.673 | 1.98 | 333.4747 | 10.5414 | 6.051 | 2.175 | 349.0727 | 10.6278 | 5.43 | 1.827 | 348.0857 | 10.608 | 6.003 | 2.01 | 345.7587 | 10.6021 | 5.901 | 2.181 | 328.1897 | 10.6048 | 5.856 | 2.19 | 349.3253 | 10.6119 | 5.736 | 2.091 | 312.556 | 10.6418 | 5.37 | 1.815 | 319.7947 | 10.6639 | 5.334 | 1.752 | 289.6953 | 10.6713 | 4.971 | 1.584 | 274.309 | 10.7165 | 4.905 | 1.527 | 272.965 | 10.7256 | 4.809 | 1.455 | 264.9497 | 10.7373 | 4.662 | 1.473 | 258.618 | 10.7304 | 4.188 | 1.449 | 225.5693 | 10.7429 | 3.726 | 1.437 | 207.7217 | 10.7616 | 3.471 | 1.404 | 195.5717 | 10.7771 | 3.339 | 1.413 | 190.063 | 10.7798
ЭТК | ООО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0 | 0.924 | 90.47 | 6.4 | 0 | 0.9192 | 81.34 | 6.41 | 0 | 0.9192 | 82.78 | 6.4 | 0 | 0.936 | 87.22 | 6.39 | 0.1416 | 1.0272 | 112.57 | 6.35 | 1.0536 | 1.6536 | 198.52 | 6.3 | 1.3488 | 1.6968 | 184.84 | 6.3 | 2.0184 | 1.8 | 287.26 | 6.33 | 1.7304 | 1.8456 | 321.3 | 6.35 | 1.8264 | 1.8024 | 299.49 | 6.34 | 1.8288 | 1.9608 | 212.61 | 6.34 | 2.3184 | 1.9752 | 202.35 | 6.35 | 1.2312 | 1.9224 | 223.77 | 6.34 | 1.3944 | 1.7328 | 245.98 | 6.37 | 1.272 | 1.704 | 171.51 | 6.38 | 1.2696 | 1.6392 | 228.26 | 6.39 | 0.9648 | 1.392 | 117.78 | 6.42 | 0.2112 | 1.0752 | 96.19 | 6.43 | 0.24 | 1.056 | 99.8 | 6.43 | 0.1896 | 1.0416 | 94.15 | 6.43 | 0.1704 | 1.0368 | 89.81 | 6.43 | 0.0456 | 1.0344 | 95.27 | 6.45 | 0.0048 | 1.0368 | 98.25 | 6.46 | 0.0024 | 1.0392 | 95.75 | 6.46
ЭТК | ООО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 2Т | всего 2Т | 3.123 | 2.193 | 270.126 |  | 3.048 | 2.1552 | 254.8987 |  | 3.141 | 2.1432 | 275.794 |  | 3.471 | 2.19 | 296.4417 |  | 4.0776 | 2.2932 | 386.9017 |  | 6.3846 | 3.5586 | 523.064 |  | 6.9798 | 3.6798 | 506.1417 |  | 7.6914 | 3.78 | 620.7347 |  | 7.7814 | 4.0206 | 670.3727 |  | 7.2564 | 3.6294 | 647.5757 |  | 7.8318 | 3.9708 | 558.3687 |  | 8.2194 | 4.1562 | 530.5397 |  | 7.0872 | 4.1124 | 573.0953 |  | 7.1304 | 3.8238 | 558.536 |  | 6.642 | 3.519 | 491.3047 |  | 6.6036 | 3.3912 | 517.9553 |  | 5.9358 | 2.976 | 392.089 |  | 5.1162 | 2.6022 | 369.155 |  | 5.049 | 2.511 | 364.7497 |  | 4.8516 | 2.5146 | 352.768 |  | 4.3584 | 2.4858 | 315.3793 |  | 3.7716 | 2.4714 | 302.9917 |  | 3.4758 | 2.4408 | 293.8217 |  | 3.3414 | 2.4522 | 285.813 |  | 6
ЭТК | ООО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 10.332 | 5.8236 | 777.1137 |  | 10.833 | 5.796 | 856.3663 |  | 11.391 | 5.9196 | 789.705 |  | 11.715 | 5.9736 | 799.5747 |  | 13.6428 | 6.453 | 1125.246 |  | 16.8066 | 8.5746 | 1260.66 |  | 18.0438 | 9.0828 | 1193.225 |  | 19.4796 | 9.0072 | 1431.6697 |  | 19.3662 | 9.5706 | 1443.0037 |  | 17.9742 | 8.5584 | 1493.7783 |  | 19.1532 | 9.48 | 1334.2603 |  | 19.6524 | 9.7464 | 1358.168 |  | 17.8164 | 9.4284 | 1297.7717 |  | 18.7026 | 8.9736 | 558.536 |  | 17.1462 | 8.22 | 1139.4393 |  | 17.481 | 8.2758 | 1168.3423 |  | 15.051 | 7.2294 | 920.338 |  | 13.4934 | 6.5724 | 920.8697 |  | 13.728 | 6.5376 | 914.75 |  | 14.0142 | 6.663 | 940.6013 |  | 13.2954 | 6.6114 | 932.9833 |  | 12.345 | 6.4038 | 826.7013 |  | 11.4402 | 6.3972 | 842.7817 |  | 11.8764 | 6.4368 | 824.739
И.о. начальника ОДС | [7 empty] | Н.М. Денисова | [9 empty] | И.о. начальника ОДС | [7 empty] | Н.М. Денисова | [11 empty] | И.о. начальника ОДС | [7 empty] | Н.М. Денисова | [11 empty] | И.о. начальника ОДС | [7 empty] | Н.М. Денисова | [11 empty] | И.о. начальника ОДС | [7 empty] | Н.М. Денисова | [7 empty] | И.о. начальника ОДС | [7 empty] | Н.М. Денисова
Контактный телефон 65-06-44 | [17 empty] | Контактный телефон 65-06-44 | [19 empty] | Контактный телефон 65-06-44 | [19 empty] | Контактный телефон 65-06-44 | [19 empty] | Контактный телефон 65-06-44 | [15 empty] | Контактный телефон 65-06-44

## мощность 06.2023
Приложение 6
Сводная ведомость результатов замера
активной и реактивной мощности
ООО "Электротехнический комплекс"
21 июня 2023года
Таблица 1
№ п/п | Часы | Часовые активной мощности, кВт | Часовые реактивной мощности, кВар
1 | 03 часа | 24574.1304 | 12893.6064
2 | 04 часа | 24068.4152 | 11986.2648
3 | 05 часа | 25360.3088 | 12614.1288
4 | 06 часа | 25853.5944 | 12625.1664
5 | 07 часа | 28380.3088 | 13131.2328
6 | 08 часа | 32494.7576 | 15773.868
7 | 09 часа | 34322.24 | 16305.5136
8 | 10 часа | 36112.3872 | 16502.316
9 | 11 часа | 37133.472 | 17860.0944
10 | 12 часа | 35158.9328 | 16396.5504
11 | 13 часа | 36337.1544 | 17531.7984
12 | 14 часа | 37176.016 | 17959.7184
13 | 15 часа | 35123.0288 | 17512.7424
14 | 16 часа | 35484.4368 | 16695.8064
15 | 17 часа | 34497.7496 | 16280.124
16 | 18 часа | 34552.3784 | 16078.3824
17 | 19 часа | 31586.2656 | 14655.7608
18 | 20 часа | 30720.4344 | 14424.5424
19 | 21 часа | 31004.0952 | 14253.9504
20 | 22 часа | 31077.1536 | 14572.0944
21 | 23 часа | 30200.7224 | 14977.3128
22 | 00 часа | 27881.6176 | 14191.5984
23 | 01 часа | 26497.5752 | 14083.5024
24 | 02 часа | 26960.6688 | 14129.1024
Итого |  | 752557.844 | 363435.1776
И.о. начальника ОДС Н.М Денисова
Контактный телефон 65-06-44