## Замеры трансф. июнь 2018 г
[15 empty] | Приложение 5 | [19 empty] | Приложение 5 | [20 empty] | Приложение 5 | [18 empty] | Приложение 5 | [15 empty] | Приложение 5 | [10 empty] | Приложение 5
Контрольный замер по трансформаторам АО "Электротехнический комплекс" за "_20" июня 2018 г.
Балансовая принадлежность | Наименование |  |  | Присоединение |  | 3-00 |  |  |  | 4-00 |  |  |  | 5-00 |  |  |  | 6-00 |  |  |  | 7-00 |  |  |  | 8-00 |  |  |  | 9-00 |  |  |  | 10-00 |  |  |  | 11-00 |  |  |  | 12-00 |  |  |  | 13-00 |  |  |  | 14-00 |  |  |  | 15-00 |  |  |  | 16-00 |  |  |  | 17-00 |  |  |  | 18-00 |  |  |  | 19-00 |  |  |  | 20-00 |  |  |  | 21-00 |  |  |  | 22-00 |  |  |  | 23-00 |  |  |  | 24-00 |  |  |  | 1-00 |  |  |  | 2-00 |  |  |  | Положение анцапф трансформатора. Состояние автоматики.
| Предприятия | Подстанция | Класс U | Трансформаторы | Ввода | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 114
ЭТК | АО"ЭТК" | ОБВ-1 | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 0.27648 | 0.15456 | 28.33 | 6.26 | 0.24192 | 0.14688 | 25.69 | 6.27 | 0.2352 | 0.14496 | 26.65 | 6.26 | 0.54624 | 0.33216 | 94.48 | 6.22 | 0.87264 | 0.55776 | 96.98 | 6.2 | 0.88896 | 0.57888 | 99.65 | 6.17 | 0.89952 | 0.57984 | 101.3 | 6.16 | 0.91584 | 0.58272 | 101.85 | 6.15 | 0.9168 | 0.59424 | 100.28 | 6.16 | 0.9264 | 0.60288 | 103.32 | 6.16 | 0.9168 | 0.5952 | 101.91 | 6.15 | 0.9168 | 0.59712 | 100.48 | 6.15 | 0.92256 | 0.59712 | 105.28 | 6.16 | 0.95616 | 0.6192 | 101.41 | 6.17 | 0.936 | 0.59328 | 103.8 | 6.18 | 0.91968 | 0.58656 | 103.27 | 6.19 | 0.9408 | 0.58944 | 101.57 | 6.19 | 0.9264 | 0.57984 | 102.23 | 6.19 | 0.94368 | 0.57408 | 102.33 | 6.19 | 0.99168 | 0.58176 | 107.88 | 6.19 | 0.74112 | 0.40608 | 39.54 | 6.24 | 0.36096 | 0.1728 | 34.73 | 6.24 | 0.31296 | 0.16896 | 31.38 | 6.24 | 0.28896 | 0.16608 | 31.05 | 6.24 | 3
ЭТК | АО"ЭТК" | ОБВ-1 | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0.61824 | 0.52704 | 104.63 | 6.54 | 1.0339 | 0.8112 | 93.31 | 6.55 | 0.60384 | 0.52512 | 102.89 | 6.54 | 1.5504 | 0.6768 | 141.54 | 6.54 | 1.5254 | 0.50784 | 142.9 | 6.52 | 1.5811 | 0.53952 | 169.98 | 6.48 | 1.8374 | 0.72576 | 146 | 6.48 | 1.5552 | 0.52704 | 166.87 | 6.46 | 1.9786 | 0.81408 | 199.84 | 6.45 | 1.6282 | 0.57504 | 144.8 | 6.48 | 1.5427 | 0.5184 | 157.13 | 6.47 | 1.9277 | 0.78144 | 205.46 | 6.44 | 1.751 | 0.65952 | 146.2 | 6.48 | 1.7798 | 0.67008 | 146.63 | 6.5 | 1.5686 | 0.51744 | 148.44 | 6.5 | 1.5898 | 0.5184 | 205.46 | 6.48 | 1.7962 | 0.67008 | 146.34 | 6.51 | 1.8566 | 0.71424 | 217.38 | 6.48 | 1.7789 | 0.65952 | 147.93 | 6.51 | 1.6915 | 0.58272 | 190.65 | 6.49 | 1.2595 | 0.63456 | 66.37 | 6.53 | 0.87168 | 0.67104 | 134.71 | 6.5 | 0.97344 | 0.75264 | 63.54 | 6.53 | 0.54144 | 0.46848 | 90.63 | 6.52 | 2
ЭТК | АО"ЭТК" | ОБВ-1 | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 0.89472 | 0.6816 | 132.96 |  | 1.2758 | 0.95808 | 119 |  | 0.83904 | 0.67008 | 129.54 |  | 2.0966 | 1.009 | 236.02 |  | 2.3981 | 1.0656 | 239.88 |  | 2.4701 | 1.1184 | 269.63 |  | 2.737 | 1.3056 | 247.3 |  | 2.471 | 1.1098 | 268.72 |  | 2.8954 | 1.4083 | 300.12 |  | 2.5546 | 1.1779 | 248.12 |  | 2.4595 | 1.1136 | 259.04 |  | 2.8445 | 1.3786 | 305.94 |  | 2.6736 | 1.2566 | 251.48 |  | 2.736 | 1.2893 | 248.04 |  | 2.5046 | 1.1107 | 252.24 |  | 2.5094 | 1.105 | 308.73 |  | 2.737 | 1.2595 | 247.91 |  | 2.783 | 1.2941 | 319.61 |  | 2.7226 | 1.2336 | 250.26 |  | 2.6832 | 1.1645 | 298.53 |  | 2.0006 | 1.0406 | 105.91 |  | 1.2326 | 0.84384 | 169.44 |  | 1.2864 | 0.9216 | 94.92 |  | 0.8304 | 0.63456 | 121.68
ЭТК | АО"ЭТК" | ОБВ-2 | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 1.1016 | 0.36 | 0.424 | 6.228 | 1.2816 | 0.4824 | 0.343 | 6.255 | 1.2744 | 0.4212 | 0.427 | 6.243 | 1.4184 | 0.5076 | 0.414 | 6.253 | 1.188 | 0.3348 | 0.343 | 6.19 | 1.206 | 0.3384 | 0.378 | 6.236 | 1.4166 | 0.4968 | 0.3919 | 6.202 | 1.197 | 0.3402 | 0.466 | 6.164 | 1.341 | 0.4338 | 0.385 | 6.167 | 1.3968 | 0.4734 | 0.497 | 6.161 | 1.1952 | 0.3384 | 0.385 | 6.195 | 1.2906 | 0.414 | 0.383 | 6.182 | 1.4472 | 0.5148 | 0.487 | 6.159 | 1.2744 | 0.3942 | 0.463 | 6.174 | 1.2294 | 0.3798 | 0.477 | 6.176 | 1.1412 | 0.324 | 0.37 | 6.211 | 1.3068 | 0.4338 | 0.368 | 6.215 | 1.2474 | 0.3906 | 0.381 | 6.226 | 1.4922 | 0.5472 | 0.474 | 6.196 | 1.2312 | 0.3726 | 0.443 | 6.211 | 1.422 | 0.5166 | 0.3615 | 6.225 | 1.1196 | 0.369 | 0.424 | 6.235 | 1.2456 | 0.4878 | 0.4221 | 6.209 | 1.0836 | 0.3834 | 0.307 | 6.232 | 1
ЭТК | АО"ЭТК" | ОБВ-2 | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0.9558 | 0.2754 | 0.303 | 6.211 | 0.9846 | 0.2808 | 0.315 | 6.223 | 1.0818 | 0.3096 | 0.317 | 6.226 | 1.1286 | 0.3204 | 0.397 | 6.203 | 1.1034 | 0.3132 | 0.451 | 6.226 | 1.125 | 0.3168 | 0.36 | 6.172 | 1.1412 | 0.324 | 0.367 | 6.123 | 1.1106 | 0.3114 | 0.3598 | 6.096 | 1.1412 | 0.324 | 0.365 | 6.088 | 1.1376 | 0.3186 | 0.89 | 6.098 | 1.1214 | 0.315 | 0.369 | 6.11 | 1.1232 | 0.315 | 0.365 | 6.086 | 1.1268 | 0.315 | 0.377 | 6.079 | 1.1052 | 0.3078 | 0.357 | 6.1 | 1.0728 | 0.3006 | 0.371 | 6.107 | 1.0692 | 0.3006 | 0.348 | 6.118 | 1.0944 | 0.306 | 0.351 | 6.115 | 1.1124 | 0.3132 | 0.363 | 6.137 | 1.1556 | 0.3258 | 0.359 | 6.139 | 1.1232 | 0.3168 | 0.373 | 6.129 | 1.1376 | 0.3258 | 0.329 | 6.153 | 0.9648 | 0.2754 | 0.39 | 5.965 | 0.8982 | 0.2574 | 0.299 | 6.185 | 0.855 | 0.2484 | 0.275 | 6.178 | 1
ЭТК | АО"ЭТК" | ОБВ-2 | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 2.0574 | 0.6354 | 0.727 |  | 2.2662 | 0.7632 | 0.658 |  | 2.3562 | 0.7308 | 0.744 |  | 2.547 | 0.828 | 0.811 |  | 2.2914 | 0.648 | 0.794 |  | 2.331 | 0.6552 | 0.738 |  | 2.5578 | 0.8208 | 0.7589 |  | 2.3076 | 0.6516 | 0.8258 |  | 2.4822 | 0.7578 | 0.75 |  | 2.5344 | 0.792 | 1.387 |  | 2.3166 | 0.6534 | 0.754 |  | 3.1194 | 0.9072 | 257.461 |  | 3.1122 | 0.9072 | 235.7183 |  | 3.1194 | 0.918 | 228.7547 |  | 3.132 | 0.9126 | 243.2263 |  | 3.1788 | 0.9324 | 231.675 |  | 3.1824 | 0.9414 | 248.046 |  | 2.3598 | 0.7038 | 0.744 |  | 2.6478 | 0.873 | 0.833 |  | 2.3544 | 0.6894 | 0.816 |  | 2.5596 | 0.8424 | 0.6905 |  | 2.0844 | 0.6444 | 0.814 |  | 2.1438 | 0.7452 | 0.7211 |  | 1.9386 | 0.6318 | 0.582
ЭТК | АО"ЭТК" | Падь | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 1.656 | 0 | 152.6 | 6.25 | 1.6392 | 0 | 151.54 | 6.26 | 1.6416 | 0 | 151.43 | 6.26 | 1.6392 | 0 | 152.25 | 6.24 | 1.644 | 0 | 152.76 | 6.23 | 1.6416 | 0 | 153.3 | 6.2 | 1.644 | 0 | 153.35 | 6.19 | 1.6416 | 0 | 153.46 | 6.18 | 1.6392 | 0 | 153.25 | 6.19 | 1.6416 | 0 | 153.35 | 6.19 | 1.6392 | 0 | 153.36 | 6.18 | 1.6416 | 0 | 153.72 | 6.18 | 1.6392 | 0 | 152.87 | 6.19 | 1.644 | 0 | 153 | 6.2 | 1.6416 | 0 | 153.19 | 6.21 | 1.644 | 0 | 154.1 | 6.21 | 1.6416 | 0 | 152.81 | 6.22 | 1.644 | 0 | 152.88 | 6.22 | 1.644 | 0 | 152.62 | 6.22 | 1.6512 | 0 | 154.18 | 6.22 | 1.6608 | 0 | 153.67 | 6.24 | 1.6608 | 0 | 154.11 | 6.23 | 1.6584 | 0 | 153.67 | 6.23 | 1.656 | 0 | 154.07 | 6.22 | 4
ЭТК | АО"ЭТК" | Падь | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0.0072 | 0.0168 | 1.61 | 6.33 | 0.0048 | 0.0168 | 1.65 | 6.34 | 0.0048 | 0.0144 | 1.41 | 6.34 | 0.0048 | 0.0144 | 1.32 | 6.32 | 0.0024 | 0.012 | 1.14 | 6.3 | 0.0024 | 0.0072 | 0.58 | 6.26 | 0.0024 | 0.0048 | 0.39 | 6.25 | 0 | 0.0048 | 0.51 | 6.24 | 0 | 0.0048 | 0.39 | 6.24 | 0.0024 | 0.0048 | 0.44 | 6.25 | 0 | 0.0024 | 0.33 | 6.24 | 0.0024 | 0.0048 | 0.23 | 6.23 | 0 | 0.0048 | 0.6 | 6.25 | 0.0024 | 0.0072 | 0.71 | 6.27 | 0.0024 | 0.0096 | 1 | 6.28 | 0.0024 | 0.0096 | 0.99 | 6.28 | 0.0024 | 0.0096 | 1.06 | 6.29 | 0.0024 | 0.012 | 1.14 | 6.28 | 0.0024 | 0.0096 | 1.04 | 6.28 | 0.0048 | 0.012 | 1.16 | 6.3 | 0.0024 | 0.012 | 1.4 | 6.32 | 0.0024 | 0.0144 | 1.33 | 6.31 | 0.0048 | 0.012 | 1.37 | 6.32 | 0.0024 | 0.0144 | 1.25 | 6.31 | 11
ЭТК | АО"ЭТК" | Падь | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 1.6632 | 0.0168 | 154.21 |  | 1.644 | 0.0168 | 153.19 |  | 1.6464 | 0.0144 | 152.84 |  | 1.644 | 0.0144 | 153.57 |  | 1.6464 | 0.012 | 153.9 |  | 1.644 | 0.0072 | 153.88 |  | 1.6464 | 0.0048 | 153.74 |  | 1.6416 | 0.0048 | 153.97 |  | 1.6392 | 0.0048 | 153.64 |  | 1.644 | 0.0048 | 153.79 |  | 1.6392 | 0.0024 | 153.69 |  | 1.644 | 0.0048 | 153.95 |  | 1.6392 | 0.0048 | 153.47 |  | 1.6464 | 0.0072 | 153.71 |  | 1.644 | 0.0096 | 154.19 |  | 1.6464 | 0.0096 | 155.09 |  | 1.644 | 0.0096 | 153.87 |  | 1.6464 | 0.012 | 154.02 |  | 1.6464 | 0.0096 | 153.66 |  | 1.656 | 0.012 | 155.34 |  | 1.6632 | 0.012 | 155.07 |  | 1.6632 | 0.0144 | 155.44 |  | 1.6632 | 0.012 | 155.04 |  | 1.6584 | 0.0144 | 155.32
ЭТК | АО"ЭТК" | ГНС | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 0.405 | 0.4788 | 57.81 | 6.2 | 0.3312 | 0.468 | 51.47 | 6.21 | 0.3006 | 0.4572 | 50.96 | 6.2 | 0.369 | 0.5508 | 63.75 | 6.18 | 0.4914 | 0.5706 | 72.36 | 6.16 | 0.5688 | 0.5832 | 78.05 | 6.12 | 0.5976 | 0.5832 | 80.91 | 6.1 | 0.6066 | 0.5832 | 79.34 | 6.09 | 0.603 | 0.5868 | 78.86 | 6.11 | 0.4284 | 0.5526 | 63.53 | 6.11 | 0.3996 | 0.5454 | 64.81 | 6.1 | 0.4446 | 0.5526 | 66.91 | 6.1 | 0.3996 | 0.5472 | 64.41 | 6.11 | 0.4464 | 0.5562 | 67.54 | 6.12 | 0.5202 | 0.5724 | 63.92 | 6.12 | 0.4014 | 0.5526 | 64.72 | 6.12 | 0.5202 | 0.5724 | 70.35 | 6.14 | 0.4878 | 0.5688 | 77.8 | 6.14 | 0.495 | 0.567 | 65.72 | 6.14 | 0.468 | 0.5706 | 76.74 | 6.14 | 0.5562 | 0.5904 | 76.38 | 6.17 | 0.3996 | 0.5184 | 48.64 | 6.17 | 0.2826 | 0.4482 | 7.07 | 6.21 | 0.0504 | 0.036 | 5.41 | 6.21 | 1
ЭТК | АО"ЭТК" | ГНС | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0.4086 | 0.5616 | 64.87 | 6.17 | 0.3924 | 0.5562 | 63.13 | 6.17 | 0.378 | 0.5526 | 59.55 | 6.17 | 0.3312 | 0.5418 | 61.56 | 6.15 | 0.369 | 0.5454 | 62.07 | 6.14 | 0.3978 | 0.5418 | 66.47 | 6.1 | 0.441 | 0.5436 | 66.61 | 6.09 | 0.5112 | 0.5526 | 73.11 | 6.08 | 0.5364 | 0.5598 | 73.53 | 6.09 | 1.2042 | 0.0648 | 113.98 | 6.15 | 1.197 | 0 | 114.18 | 6.12 | 1.1934 | 0 | 113.33 | 6.13 | 1.1952 | 0 | 114.25 | 6.14 | 1.1934 | 0 | 114.25 | 6.15 | 1.1934 | 0 | 112.37 | 6.15 | 1.1898 | 0 | 111.26 | 6.16 | 1.1772 | 0 | 110.28 | 6.17 | 1.1592 | 0 | 108.39 | 6.17 | 1.1484 | 0 | 107.59 | 6.17 | 1.1538 | 0 | 108.54 | 6.18 | 1.1574 | 0 | 108.26 | 6.2 | 1.1574 | 0 | 107.44 | 6.2 | 1.1574 | 0 | 105.63 | 6.19 | 1.116 | 0 | 103.72 | 6.2 | 4
ЭТК | АО"ЭТК" | ГНС | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 0.8136 | 1.0404 | 122.68 |  | 0.7236 | 1.0242 | 114.6 |  | 0.6786 | 1.0098 | 110.51 |  | 0.7002 | 1.0926 | 125.31 |  | 0.8604 | 1.116 | 134.43 |  | 0.9666 | 1.125 | 144.52 |  | 1.0386 | 1.1268 | 147.52 |  | 1.1178 | 1.1358 | 152.45 |  | 1.1394 | 1.1466 | 152.39 |  | 1.6326 | 0.6174 | 177.51 |  | 1.5966 | 0.5454 | 178.99 |  | 1.638 | 0.5526 | 180.24 |  | 1.5948 | 0.5472 | 178.66 |  | 1.6398 | 0.5562 | 181.79 |  | 1.7136 | 0.5724 | 176.29 |  | 1.5912 | 0.5526 | 175.98 |  | 1.6974 | 0.5724 | 180.63 |  | 1.647 | 0.5688 | 186.19 |  | 1.6434 | 0.567 | 173.31 |  | 1.6218 | 0.5706 | 185.28 |  | 1.7136 | 0.5904 | 184.64 |  | 1.557 | 0.5184 | 156.08 |  | 1.44 | 0.4482 | 112.7 |  | 1.1664 | 0.036 | 109.13
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 2.5992 | 0.9 | 260.4 | 6.12 | 2.601 | 0.9072 | 259.12 | 6.12 | 2.5812 | 0.891 | 256.32 | 6.11 | 2.5776 | 0.8838 | 263.57 | 6.09 | 2.727 | 0.9936 | 279.81 | 6.07 | 2.6658 | 0.9 | 218.96 | 6.05 | 2.1942 | 0.5832 | 219.74 | 6.04 | 2.2914 | 0.6822 | 233.37 | 6.03 | 2.5038 | 0.8442 | 277.36 | 6.02 | 2.6766 | 0.972 | 261.94 | 6.03 | 2.5542 | 0.8694 | 255.52 | 6.01 | 2.52 | 0.8568 | 255.34 | 6.01 | 2.547 | 0.8766 | 250.25 | 6.02 | 2.1762 | 0.6066 | 211.06 | 6.06 | 2.1366 | 0.5706 | 208.99 | 6.07 | 2.1258 | 0.5616 | 208.86 | 6.08 | 2.1294 | 0.5616 | 209.84 | 6.08 | 2.1348 | 0.5634 | 209.76 | 6.09 | 2.1366 | 0.5868 | 210.48 | 6.08 | 2.1438 | 0.5706 | 210.34 | 6.09 | 2.2302 | 0.6354 | 229.53 | 6.09 | 2.322 | 0.7074 | 230.07 | 6.09 | 2.3238 | 0.7056 | 230.54 | 6.08 | 2.2968 | 0.6858 | 212.01 | 6.1
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т | 2сш 6кВ | 0.4536 | 0.3564 | 53.48 | 6.15 | 0.4464 | 0.3564 | 52.25 | 6.16 | 0.4392 | 0.3528 | 54.04 | 6.15 | 0.459 | 0.3564 | 57.15 | 6.13 | 0.4896 | 0.3888 | 65.68 | 6.1 | 0.6714 | 0.5508 | 104.73 | 6.07 | 0.8802 | 0.6426 | 102.52 | 6.05 | 0.8766 | 0.63 | 102 | 6.04 | 0.8424 | 0.5922 | 92.29 | 6.06 | 0.828 | 0.558 | 97.16 | 6.06 | 0.837 | 0.603 | 100.47 | 6.03 | 0.7848 | 0.576 | 79.7 | 6.05 | 0.6984 | 0.495 | 84.96 | 6.06 | 0.7002 | 0.4914 | 75.8 | 6.07 | 0.6804 | 0.4356 | 79.04 | 6.08 | 0.6786 | 0.4374 | 74.43 | 6.09 | 0.6696 | 0.4194 | 74.67 | 6.1 | 0.6678 | 0.4176 | 77.47 | 6.1 | 0.7542 | 0.4608 | 83.66 | 6.09 | 0.7128 | 0.4392 | 77.28 | 6.1 | 0.6858 | 0.4302 | 75.14 | 6.12 | 0.6516 | 0.4266 | 72.42 | 6.11 | 0.6318 | 0.423 | 67.89 | 6.11 | 0.5886 | 0.4032 | 68.01 | 6.11
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т | всего 1Т | 3.0528 | 1.2564 | 313.88 |  | 3.0474 | 1.2636 | 311.37 |  | 3.0204 | 1.2438 | 310.36 |  | 3.0366 | 1.2402 | 320.72 |  | 3.2166 | 1.3824 | 345.49 |  | 3.3372 | 1.4508 | 323.69 |  | 3.0744 | 1.2258 | 322.26 |  | 3.168 | 1.3122 | 335.37 |  | 3.3462 | 1.4364 | 369.65 |  | 3.5046 | 1.53 | 359.1 |  | 3.3912 | 1.4724 | 355.99 |  | 3.3048 | 1.4328 | 335.04 |  | 3.2454 | 1.3716 | 335.21 |  | 2.8764 | 1.098 | 286.86 |  | 2.817 | 1.0062 | 288.03 |  | 2.8044 | 0.999 | 283.29 |  | 2.799 | 0.981 | 284.51 |  | 2.8026 | 0.981 | 287.23 |  | 2.8908 | 1.0476 | 294.14 |  | 2.8566 | 1.0098 | 287.62 |  | 2.916 | 1.0656 | 304.67 |  | 2.9736 | 1.134 | 302.49 |  | 2.9556 | 1.1286 | 298.43 |  | 2.8854 | 1.089 | 280.02 |  | 5
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 2Т | 3 сш 6кВ | 2.1888 | 1.0476 | 223.41 | 6.12 | 2.1438 | 0.9882 | 221.17 | 6.12 | 2.1096 | 0.9738 | 216.7 | 6.11 | 2.0808 | 0.9702 | 163.21 | 6.11 | 1.575 | 0.4176 | 150.88 | 6.11 | 1.836 | 0.6966 | 259 | 6.02 | 2.6766 | 1.494 | 294.94 | 5.99 | 2.6568 | 1.5012 | 288.62 | 5.99 | 2.4948 | 1.3392 | 242.7 | 6.02 | 2.367 | 1.1844 | 291.09 | 6 | 2.7342 | 1.5138 | 293 | 5.98 | 2.664 | 1.4832 | 300.81 | 5.98 | 2.6874 | 1.4634 | 313.52 | 5.99 | 3.0636 | 1.7892 | 342.19 | 5.99 | 3.0816 | 1.7928 | 343.61 | 6 | 3.0942 | 1.7892 | 340.05 | 6 | 3.0636 | 1.7766 | 346.75 | 6 | 3.141 | 1.809 | 351.9 | 6.01 | 3.1446 | 1.8252 | 349.29 | 6.01 | 3.1554 | 1.8234 | 350.5 | 6.01 | 3.1536 | 1.8378 | 351.03 | 6.03 | 3.1482 | 1.845 | 345.01 | 6.02 | 3.0654 | 1.8126 | 339.2 | 6.02 | 3.0312 | 1.7802 | 340.33 | 6.02
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 2Т | 4 сш 6кВ | 0.6066 | 0.522 | 75.59 | 6.15 | 0.6066 | 0.522 | 74.99 | 6.15 | 0.5994 | 0.5166 | 74.19 | 6.14 | 0.5994 | 0.5112 | 74.02 | 6.12 | 0.5994 | 0.5094 | 74.24 | 6.11 | 0.6282 | 0.5076 | 76.94 | 6.07 | 0.6372 | 0.504 | 77.22 | 6.05 | 0.621 | 0.5058 | 76.08 | 6.05 | 0.6138 | 0.504 | 75.78 | 6.06 | 0.612 | 0.504 | 75.65 | 6.06 | 0.6066 | 0.5058 | 75.4 | 6.04 | 0.6084 | 0.504 | 75.26 | 6.04 | 0.6084 | 0.504 | 75.19 | 6.06 | 0.6138 | 0.5058 | 76.99 | 6.07 | 0.6318 | 0.5058 | 77.01 | 6.07 | 0.6228 | 0.5076 | 75.88 | 6.07 | 0.6138 | 0.5058 | 74.66 | 6.08 | 0.6012 | 0.5076 | 74.53 | 6.09 | 0.6048 | 0.5112 | 76.1 | 6.09 | 0.612 | 0.5184 | 76.9 | 6.09 | 0.6156 | 0.5184 | 75.98 | 6.11 | 0.6138 | 0.5202 | 76.05 | 6.1 | 0.6138 | 0.5202 | 76.22 | 6.09 | 0.6138 | 0.5184 | 76.23 | 6.09
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 2Т | всего 2Т | 2.7954 | 1.5696 | 299 |  | 2.7504 | 1.5102 | 296.16 |  | 2.709 | 1.4904 | 290.89 |  | 2.6802 | 1.4814 | 237.23 |  | 2.1744 | 0.927 | 225.12 |  | 2.4642 | 1.2042 | 335.94 |  | 3.3138 | 1.998 | 372.16 |  | 3.2778 | 2.007 | 364.7 |  | 3.1086 | 1.8432 | 318.48 |  | 2.979 | 1.6884 | 366.74 |  | 3.3408 | 2.0196 | 368.4 |  | 3.2724 | 1.9872 | 376.07 |  | 3.2958 | 1.9674 | 388.71 |  | 3.6774 | 2.295 | 419.18 |  | 3.7134 | 2.2986 | 420.62 |  | 3.717 | 2.2968 | 415.93 |  | 3.6774 | 2.2824 | 421.41 |  | 3.7422 | 2.3166 | 426.43 |  | 3.7494 | 2.3364 | 425.39 |  | 3.7674 | 2.3418 | 427.4 |  | 3.7692 | 2.3562 | 427.01 |  | 3.762 | 2.3652 | 421.06 |  | 3.6792 | 2.3328 | 415.42 |  | 3.645 | 2.2986 | 416.56 |  | 6
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 5.8482 | 2.826 | 612.88 |  | 5.7978 | 2.7738 | 607.53 |  | 5.7294 | 2.7342 | 601.25 |  | 5.7168 | 2.7216 | 557.95 |  | 5.391 | 2.3094 | 570.61 |  | 5.8014 | 2.655 | 659.63 |  | 6.3882 | 3.2238 | 694.42 |  | 6.4458 | 3.3192 | 700.07 |  | 6.4548 | 3.2796 | 688.13 |  | 6.4836 | 3.2184 | 725.84 |  | 6.732 | 3.492 | 724.39 |  | 6.5772 | 3.42 | 711.11 |  | 6.5412 | 3.339 | 723.92 |  | 6.5538 | 3.393 | 706.04 |  | 6.5304 | 3.3048 | 708.65 |  | 6.5214 | 3.2958 | 699.22 |  | 6.4764 | 3.2634 | 705.92 |  | 6.5448 | 3.2976 | 713.66 |  | 6.6402 | 3.384 | 719.53 |  | 6.624 | 3.3516 | 715.02 |  | 6.6852 | 3.4218 | 731.68 |  | 6.7356 | 3.4992 | 723.55 |  | 6.6348 | 3.4614 | 713.85 |  | 6.5304 | 3.3876 | 696.58
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т | 1 сш 35кВ |  |  | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 49 |  |  |  | 46 |  |  |  | 44 |  |  |  | 48
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 0.8328 | 0.6288 | 104.73 | 6.38 | 0.8016 | 0.6024 | 96.02 | 6.38 | 0.7632 | 0.588 | 90.17 | 6.38 | 0.864 | 0.6576 | 103.82 | 6.34 | 0.912 | 0.66 | 114.21 | 6.34 | 1.104 | 0.8448 | 133.04 | 6.29 | 1.2456 | 0.9984 | 152.67 | 6.27 | 1.3728 | 1.1064 | 149.17 | 6.25 | 1.3776 | 1.1592 | 164.64 | 6.27 | 1.1712 | 0.9 | 134.5 | 6.28 | 1.4664 | 1.1544 | 187.14 | 6.24 | 1.3944 | 1.1856 | 145.81 | 6.24 | 1.32 | 1.1208 | 179.6 | 6.26 | 1.4256 | 1.092 | 159.89 | 6.28 | 1.164 | 0.876 | 115.19 | 6.29 | 0.9216 | 0.6936 | 99.02 | 6.3 | 0.7464 | 0.5808 | 81.83 | 6.32 | 0.6936 | 0.5568 | 81.7 | 6.32 | 0.7056 | 0.5832 | 77.4 | 6.32 | 0.7032 | 0.5592 | 77.67 | 6.24 | 0.696 | 0.5448 | 79.14 | 6.27 | 0.6888 | 0.5376 | 73.86 | 6.26 | 0.6264 | 0.492 | 80.84 | 6.26 | 0.6288 | 0.4896 | 77.94 | 6.26 | 7
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т | всего 1Т | 0.8328 | 0.6288 | 104.74 |  | 0.8016 | 0.6024 | 96.02 |  | 0.7632 | 0.588 | 90.17 |  | 0.864 | 0.6576 | 103.83 |  | 0.912 | 0.66 | 114.22 |  | 1.104 | 0.8448 | 134.04 |  | 1.2456 | 0.9984 | 153.67 |  | 1.3728 | 1.1064 | 151.17 |  | 1.3776 | 1.1592 | 166.64 |  | 1.1712 | 0.9 | 136.5 |  | 1.4664 | 1.1544 | 188.14 |  | 1.3944 | 1.1856 | 147.81 |  | 1.32 | 1.1208 | 180.6 |  | 1.4256 | 1.092 | 160.89 |  | 1.164 | 0.876 | 116.19 |  | 0.9216 | 0.6936 | 101.02 |  | 0.7464 | 0.5808 | 83.83 |  | 0.6936 | 0.5568 | 83.7 |  | 0.7056 | 0.5832 | 79.4 |  | 0.7032 | 0.5592 | 79.67 |  | 0.696 | 0.5448 | 128.14 |  | 0.6888 | 0.5376 | 119.86 |  | 0.6264 | 0.492 | 124.84 |  | 0.6288 | 0.4896 | 125.94
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 2Т | 2 сш 35кВ |  |  | 0.39 |  |  |  | 0.38 |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.37 |  |  |  | 41 |  |  |  | 63 |  |  |  | 66 |  |  |  | 68 |  |  |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  |  | 61 |  |  |  | 70 |  |  |  | 67 |  |  |  | 58 |  |  |  | 69 |  |  |  | 61 |  |  |  | 47 |  |  |  | 51 |  |  |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0.9456 | 0.6864 | 103.49 | 6.28 | 0.9048 | 0.6504 | 102.07 | 6.29 | 0.9264 | 0.6264 | 104.4 | 6.28 | 0.9744 | 0.6216 | 110.19 | 6.26 | 1.0248 | 0.624 | 113.49 | 6.22 | 1.0896 | 0.66 | 119.48 | 6.15 | 1.0992 | 0.6912 | 120.96 | 6.13 | 1.1304 | 0.7008 | 127.45 | 6.12 | 1.104 | 0.708 | 121.14 | 6.16 | 1.0848 | 0.672 | 124.56 | 6.15 | 1.1352 | 0.7056 | 129.51 | 6.11 | 1.1688 | 0.7152 | 134.05 | 6.12 | 1.2024 | 0.7176 | 129.69 | 6.13 | 1.1712 | 0.7176 | 127.25 | 6.17 | 1.164 | 0.7008 | 126.65 | 6.16 | 1.1256 | 0.6624 | 122.67 | 6.18 | 1.0992 | 0.6552 | 118.04 | 6.21 | 1.0896 | 0.6384 | 114.04 | 6.22 | 1.0512 | 0.5928 | 112.17 | 6.22 | 1.0872 | 0.6336 | 114.58 | 6.3 | 1.0512 | 0.708 | 109.77 | 6.32 | 0.9816 | 0.7056 | 105.54 | 6.32 | 0.8976 | 0.6648 | 106.34 | 6.31 | 0.9312 | 0.7176 | 110.94 | 6.31 | 2
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 2Т | всего 2Т | 0.9456 | 0.6864 | 103.88 |  | 0.9048 | 0.6504 | 102.45 |  | 0.9264 | 0.6264 | 104.75 |  | 0.9744 | 0.6216 | 110.55 |  | 1.0248 | 0.624 | 113.86 |  | 1.0896 | 0.66 | 160.48 |  | 1.0992 | 0.6912 | 183.96 |  | 1.1304 | 0.7008 | 193.45 |  | 1.104 | 0.708 | 189.14 |  | 1.0848 | 0.672 | 183.56 |  | 1.1352 | 0.7056 | 188.51 |  | 1.1688 | 0.7152 | 195.05 |  | 1.2024 | 0.7176 | 199.69 |  | 1.1712 | 0.7176 | 194.25 |  | 1.164 | 0.7008 | 184.65 |  | 1.1256 | 0.6624 | 191.67 |  | 1.0992 | 0.6552 | 179.04 |  | 1.0896 | 0.6384 | 161.04 |  | 1.0512 | 0.5928 | 163.17 |  | 1.0872 | 0.6336 | 164.58 |  | 1.7472 | 1.2528 | 188.91 |  | 1.6704 | 1.2432 | 179.4 |  | 1.524 | 1.1568 | 187.18 |  | 0.9312 | 0.7176 | 110.94
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 1.7784 | 1.3152 | 208.62 |  | 1.7064 | 1.2528 | 198.47 |  | 1.6896 | 1.2144 | 194.92 |  | 1.8384 | 1.2792 | 214.38 |  | 1.9368 | 1.284 | 228.08 |  | 2.1936 | 1.5048 | 294.52 |  | 2.3448 | 1.6896 | 337.63 |  | 2.5032 | 1.8072 | 344.62 |  | 2.4816 | 1.8672 | 355.78 |  | 2.256 | 1.572 | 320.06 |  | 2.6016 | 1.86 | 376.65 |  | 2.5632 | 1.9008 | 342.86 |  | 2.5224 | 1.8384 | 380.29 |  | 2.5968 | 1.8096 | 355.14 |  | 2.328 | 1.5768 | 300.84 |  | 2.0472 | 1.356 | 292.69 |  | 1.8456 | 1.236 | 262.87 |  | 1.7832 | 1.1952 | 244.74 |  | 1.7568 | 1.176 | 242.57 |  | 1.7904 | 1.1928 | 244.25 |  | 2.4432 | 1.7976 | 317.05 |  | 2.3592 | 1.7808 | 299.26 |  | 2.1504 | 1.6488 | 312.02 |  | 1.56 | 1.2072 | 236.88
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т | 1 сш 10кВ | 4.917 | 2.928 | 308.92 | 10.55 | 4.98 | 2.904 | 334.68 | 10.55 | 5.376 | 3.015 | 348.35 | 10.55 | 5.61 | 2.943 | 351.53 | 10.53 | 5.652 | 2.877 | 367.84 | 10.48 | 6.39 | 3.561 | 431.59 | 10.41 | 7.233 | 3.822 | 424.67 | 10.41 | 7.038 | 3.57 | 432.24 | 10.39 | 7.062 | 3.63 | 406.65 | 10.41 | 6.696 | 3.261 | 404.21 | 10.41 | 7.065 | 3.762 | 449.43 | 10.39 | 6.897 | 3.693 | 442.59 | 10.39 | 6.87 | 3.648 | 412.23 | 10.42 | 6.486 | 3.519 | 397.93 | 10.45 | 6.18 | 3.372 | 383.83 | 10.46 | 5.82 | 3.132 | 348 | 10.49 | 4.929 | 2.691 | 317.94 | 10.5 | 5.313 | 3.069 | 352.25 | 10.49 | 5.574 | 3.111 | 332.66 | 10.5 | 5.67 | 3.144 | 391.08 | 10.48 | 5.628 | 3.261 | 348.23 | 10.52 | 5.1 | 2.928 | 319.38 | 10.52 | 5.283 | 3.093 | 334.5 | 10.53 | 5.439 | 3.192 | 349.33 | 10.52
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 1.3128 | 0.8448 | 141.83 | 6.33 | 1.4328 | 0.852 | 144.47 | 6.33 | 1.3368 | 0.8352 | 135.05 | 6.33 | 1.344 | 0.8352 | 153.28 | 6.32 | 1.5744 | 0.9 | 180.45 | 6.3 | 1.9608 | 1.2144 | 221.59 | 6.24 | 2.0328 | 1.2768 | 211.64 | 6.24 | 1.9944 | 1.2168 | 220.5 | 6.23 | 1.908 | 1.1352 | 202.45 | 6.25 | 1.7304 | 1.128 | 193.24 | 6.25 | 1.7616 | 1.1976 | 200.05 | 6.23 | 1.788 | 1.1952 | 193.02 | 6.24 | 1.8384 | 1.176 | 196.07 | 6.25 | 1.6176 | 0.9552 | 157.69 | 6.27 | 1.416 | 0.8448 | 148.26 | 6.28 | 1.32 | 0.8112 | 137.98 | 6.3 | 1.2504 | 0.7752 | 124.57 | 6.31 | 1.1496 | 0.7344 | 123.44 | 6.3 | 1.1376 | 0.7416 | 124.05 | 6.3 | 1.14 | 0.7464 | 124.22 | 6.29 | 1.1376 | 0.7512 | 125 | 6.31 | 1.1352 | 0.7584 | 123.88 | 6.32 | 1.1304 | 0.756 | 123.97 | 6.32 | 1.1208 | 0.7584 | 122.66 | 6.32
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т | всего 1Т | 6.2298 | 3.7728 | 450.75 |  | 6.4128 | 3.756 | 479.15 |  | 6.7128 | 3.8502 | 483.4 |  | 6.954 | 3.7782 | 504.81 |  | 7.2264 | 3.777 | 548.29 |  | 8.3508 | 4.7754 | 653.18 |  | 9.2658 | 5.0988 | 636.31 |  | 9.0324 | 4.7868 | 652.74 |  | 8.97 | 4.7652 | 609.1 |  | 8.4264 | 4.389 | 597.45 |  | 8.8266 | 4.9596 | 649.48 |  | 8.685 | 4.8882 | 635.61 |  | 8.7084 | 4.824 | 608.3 |  | 8.1036 | 4.4742 |  |  | 7.596 | 4.2168 | 532.09 |  | 7.14 | 3.9432 | 485.98 |  | 6.1794 | 3.4662 | 442.51 |  | 6.4626 | 3.8034 | 475.69 |  | 6.7116 | 3.8526 | 456.71 |  | 6.81 | 3.8904 | 515.3 |  | 6.7656 | 4.0122 | 473.23 |  | 6.2352 | 3.6864 | 443.26 |  | 6.4134 | 3.849 | 458.47 |  | 6.5598 | 3.9504 | 471.99 |  | 6
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 2Т | 2 сш 10кВ | 6.438 | 2.637 | 345 | 10.57 | 5.484 | 2.397 | 400.74 | 10.56 | 5.67 | 2.346 | 317.72 | 10.58 | 5.841 | 2.334 | 337.71 | 10.55 | 6.417 | 2.427 | 379.36 | 10.5 | 6.987 | 3.027 | 438.14 | 10.42 | 8.676 | 3.375 | 523.78 | 10.39 | 7.323 | 2.943 | 300.48 | 10.43 | 6.948 | 2.274 | 358 | 10.45 | 6.168 | 1.986 | 450.8 | 10.43 | 5.802 | 2.046 | 313.56 | 10.44 | 5.628 | 2.088 | 329.43 | 10.44 | 5.934 | 2.136 | 415.44 | 10.45 | 5.952 | 2.1 | 342.75 | 10.49 | 5.745 | 1.938 | 297.01 | 10.52 | 5.193 | 1.761 | 281.45 | 10.53 | 5.313 | 1.689 | 292.47 | 10.54 | 4.824 | 1.566 | 267.46 | 10.55 | 5.217 | 1.575 | 340.75 | 10.54 | 5.265 | 1.602 | 281.25 | 10.55 | 4.674 | 1.566 | 255.39 | 10.57 | 4.521 | 1.566 | 290.54 | 10.57 | 4.911 | 1.623 | 221.51 | 10.58 | 4.737 | 1.629 | 234.26 | 10.58
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0 | 0.9384 | 198.64 | 6.35 | 0 | 0.8952 | 196.78 | 6.35 | 0.0672 | 1.0656 | 154.79 | 6.35 | 0 | 0.9696 | 163.65 | 6.33 | 0 | 1.02 | 147.19 | 6.3 | 0.0024 | 1.7136 | 205.17 | 6.23 | 0.0144 | 1.7592 | 164.2 | 6.23 | 0.84 | 1.9104 | 217.27 | 6.25 | 0.0504 | 1.7256 | 165.13 | 6.26 | 0.0192 | 1.7784 | 175.55 | 6.26 | 0 | 1.8384 | 164.53 | 6.26 | 0.0072 | 1.8168 | 157.52 | 6.26 | 0 | 1.7256 | 154.29 | 6.27 | 0 | 1.4184 | 132.79 | 6.29 | 0 | 1.2528 | 159.69 | 6.31 | 0 | 1.1424 | 161.08 | 6.33 | 0 | 1.0776 | 169.5 | 6.33 | 0 | 1.1328 | 177.06 | 6.33 | 0 | 1.1304 | 174.26 | 6.33 | 0 | 1.1256 | 154.24 | 6.33 | 0 | 1.0872 | 179.1 | 6.36 | 0 | 1.0896 | 163.2 | 6.35 | 0 | 1.0152 | 179.03 | 6.36 | 0 | 1.032 | 188.13 | 6.35
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 2Т | всего 2Т | 6.438 | 3.5754 | 543.64 |  | 5.484 | 3.2922 | 597.52 |  | 5.7372 | 3.4116 | 472.51 |  | 5.841 | 3.3036 | 501.36 |  | 6.417 | 3.447 | 526.55 |  | 6.9894 | 4.7406 | 643.31 |  | 8.6904 | 5.1342 | 687.98 |  | 8.163 | 4.8534 | 517.75 |  | 6.9984 | 3.9996 | 523.13 |  | 6.1872 | 3.7644 | 626.35 |  | 5.802 | 3.8844 | 478.09 |  | 5.6352 | 3.9048 | 486.95 |  | 5.934 | 3.8616 | 569.73 |  | 5.952 | 3.5184 | 475.54 |  | 5.745 | 3.1908 | 456.7 |  | 5.193 | 2.9034 | 442.53 |  | 5.313 | 2.7666 | 461.97 |  | 4.824 | 2.6988 | 444.52 |  | 5.217 | 2.7054 | 515.01 |  | 5.265 | 2.7276 | 435.49 |  | 4.674 | 2.6532 | 434.49 |  | 4.521 | 2.6556 | 453.74 |  | 4.911 | 2.6382 | 400.54 |  | 4.737 | 2.661 | 422.39 |  | 6
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 12.6678 | 7.3482 | 994.39 |  | 11.8968 | 7.0482 | 1076.67 |  | 12.45 | 7.2618 | 955.91 |  | 12.795 | 7.0818 | 1006.17 |  | 13.6434 | 7.224 | 1074.84 |  | 15.3402 | 9.516 | 1296.49 |  | 17.9562 | 10.233 | 1324.29 |  | 17.1954 | 9.6402 | 1170.49 |  | 15.9684 | 8.7648 | 1132.23 |  | 14.6136 | 8.1534 | 1223.8 |  | 14.6286 | 8.844 | 1127.57 |  | 14.3202 | 8.793 | 1122.56 |  | 14.6424 | 8.6856 | 1178.03 |  | 14.0556 | 7.9926 | 475.54 |  | 13.341 | 7.4076 | 988.79 |  | 12.333 | 6.8466 | 928.51 |  | 11.4924 | 6.2328 | 904.48 |  | 11.2866 | 6.5022 | 920.21 |  | 11.9286 | 6.558 | 971.72 |  | 12.075 | 6.618 | 950.79 |  | 11.4396 | 6.6654 | 907.72 |  | 10.7562 | 6.342 | 897 |  | 11.3244 | 6.4872 | 859.01 |  | 11.2968 | 6.6114 | 894.38
Исполнитель Ж.Ю.Хришпенс | [17 empty] | Исполнитель Ж.Ю.Хришпенс | [19 empty] | Исполнитель Ж.Ю.Хришпенс | [19 empty] | Исполнитель Ж.Ю.Хришпенс | [19 empty] | Исполнитель | [6 empty] | Ж.Ю.Хришпенс | [8 empty] | Исполнитель Ж.Ю.Хришпенс
Контактный телефон 65-06-44 | [17 empty] | Контактный телефон 65-06-44 | [19 empty] | Контактный телефон 65-06-44 | [19 empty] | Контактный телефон 65-06-44 | [19 empty] | Контактный телефон 65-06-44 | [15 empty] | Контактный телефон 65-06-44

## Мощность июнь 2018 г.
Приложение 6
Сводная ведомость результатов замера
активной и реактивной мощности
АО "Электротехнический комплекс"
20 июня 2018 года
№ п/п | Часы | Часовые активной мощности, кВт | Часовые реактивной мощности, кВар
1 | 03 часа | 25727.376 | 13867.2048
2 | 04 часа | 25314.752 | 13840.692
3 | 05 часа | 25393.3728 | 13639.0848
4 | 06 часа | 27342.3416 | 14030.076
5 | 07 часа | 28171.5576 | 13662.4632
6 | 08 часа | 30750.9552 | 16584.9168
7 | 09 часа | 34672.5504 | 18407.7216
8 | 10 часа | 33686.1208 | 17671.8504
9 | 11 часа | 33064.6304 | 17232.3936
10 | 12 часа | 31722.2832 | 15539.256
11 | 13 часа | 31977.6488 | 16514.064
12 | 14 часа | 32004.4064 | 16782.0872
13 | 15 часа | 32191.1448 | 16504.7592
14 | 16 часа | 31611.4968 | 15753.2448
15 | 17 часа | 30262.9768 | 14644.0824
16 | 18 часа | 28862.5872 | 13793.5944
17 | 19 часа | 28297.5176 | 13316.9832
18 | 20 часа | 28054.8648 | 13577.0952
19 | 21 часа | 28989.8056 | 13804.5648
20 | 22 часа | 28808.9392 | 13602.2424
21 | 23 часа | 27813.144 | 13828.8792
22 | 00 часа | 25704.4376 | 13108.9488
23 | 01 часа | 26021.584 | 13235.9136
24 | 02 часа | 24984.248 | 12526.4904
Итого |  | 701430.7416 | 355468.6088
Исполнитель Ж.Ю.Хришпенс
Контактный телефон 65-06-44