## замеры трансф. июнь 2020
[15 empty] | Приложение 5 | [19 empty] | Приложение 5 | [20 empty] | Приложение 5 | [18 empty] | Приложение 5 | [15 empty] | Приложение 5 | [10 empty] | Приложение 5
Контрольный замер по трансформаторам АО "Электротехнический комплекс" за "17" июня 2020 г.
Балансовая принадлежность | Наименование |  |  | Присоединение |  | 3-00 |  |  |  | 4-00 |  |  |  | 5-00 |  |  |  | 6-00 |  |  |  | 7-00 |  |  |  | 8-00 |  |  |  | 9-00 |  |  |  | 10-00 |  |  |  | 11-00 |  |  |  | 12-00 |  |  |  | 13-00 |  |  |  | 14-00 |  |  |  | 15-00 |  |  |  | 16-00 |  |  |  | 17-00 |  |  |  | 18-00 |  |  |  | 19-00 |  |  |  | 20-00 |  |  |  | 21-00 |  |  |  | 22-00 |  |  |  | 23-00 |  |  |  | 24-00 |  |  |  | 1-00 |  |  |  | 2-00 |  |  |  | Положение анцапф трансформатора. Состояние автоматики.
| Предприятия | Подстанция | Класс U | Трансформаторы | Ввода | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 114
ЭТК | АО"ЭТК" | ОБВ-1 | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 0.2544 | 0.15936 | 27.12 | 6.23 | 0.2448 | 0.15168 | 25.84 | 6.24 | 0.2448 | 0.1536 | 29.52 | 6.24 | 0.61536 | 0.38208 | 100.87 | 6.22 | 0.9216 | 0.59136 | 102.69 | 6.2 | 0.93408 | 0.58848 | 123.23 | 6.16 | 1.3824 | 0.8688 | 153.76 | 6.15 | 0.99072 | 0.62304 | 122.11 | 6.11 | 1.5043 | 0.936 | 176.11 | 6.09 | 1.0224 | 0.6336 | 108.16 | 6.13 | 1.105 | 0.68736 | 180.73 | 6.1 | 1.511 | 0.9408 | 114.33 | 6.13 | 0.99072 | 0.62784 | 113.96 | 6.13 | 1.5254 | 0.95904 | 111.43 | 6.15 | 1.0109 | 0.63936 | 111.85 | 6.15 | 1.0118 | 0.63264 | 112.44 | 6.16 | 1.4323 | 0.89664 | 113.88 | 6.22 | 1.0186 | 0.63168 | 110.28 | 6.19 | 1.343 | 0.80928 | 181.27 | 6.16 | 1.0685 | 0.6144 | 50.84 | 6.23 | 0.38208 | 0.19488 | 35.17 | 6.24 | 0.30624 | 0.17952 | 32.82 | 6.25 | 0.288 | 0.18624 | 31.5 | 6.26 | 0.264 | 0.18432 | 28.09 | 6.26 | 3
ЭТК | АО"ЭТК" | ОБВ-1 | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0.68928 | 0.53664 | 94.78 | 6.51 | 0.98592 | 0.73824 | 64.42 | 6.53 | 0.79488 | 0.60384 | 106.41 | 6.51 | 0.77088 | 0.52992 | 95.13 | 6.54 | 1.5466 | 0.48384 | 144.44 | 6.52 | 1.5226 | 0.48096 | 162.18 | 6.48 | 1.8614 | 0.54144 | 190.7 | 6.48 | 2.1907 | 0.76416 | 218.5 | 6.41 | 2.2915 | 0.81888 | 217.82 | 6.42 | 2.2829 | 0.80832 | 218.85 | 6.42 | 2.2982 | 0.80736 | 221.21 | 6.43 | 2.2963 | 0.81792 | 218.1 | 6.42 | 2.3059 | 0.81792 | 219.35 | 6.43 | 2.3069 | 0.83136 | 218.76 | 6.44 | 2.3242 | 0.82272 | 220.96 | 6.45 | 2.3136 | 0.82464 | 216.58 | 6.46 | 2.2906 | 0.81888 | 216.72 | 6.52 | 2.303 | 0.82176 | 221.59 | 6.49 | 2.3136 | 0.82368 | 218.67 | 6.5 | 2.3117 | 0.81504 | 219.48 | 6.5 | 1.6061 | 0.57504 | 75.9 | 6.54 | 0.59712 | 0.48096 | 125.43 | 6.52 | 1.1779 | 0.88608 | 73.27 | 6.55 | 0.56064 | 0.47136 | 64.52 | 6.55 | 2
ЭТК | АО"ЭТК" | ОБВ-1 | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 0.94368 | 0.696 | 121.9 |  | 1.2307 | 0.88992 | 90.26 |  | 1.0397 | 0.75744 | 135.93 |  | 1.3862 | 0.912 | 196 |  | 2.4682 | 1.0752 | 247.13 |  | 2.4566 | 1.0694 | 285.41 |  | 3.2438 | 1.4102 | 344.46 |  | 3.1814 | 1.3872 | 340.61 |  | 3.7958 | 1.7549 | 393.93 |  | 3.3053 | 1.4419 | 327.01 |  | 3.4032 | 1.4947 | 401.94 |  | 3.8074 | 1.7587 | 332.43 |  | 3.2966 | 1.4458 | 333.31 |  | 3.8323 | 1.7904 | 330.19 |  | 3.335 | 1.4621 | 332.81 |  | 3.3254 | 1.4573 | 329.02 |  | 3.7229 | 1.7155 | 330.6 |  | 3.3216 | 1.4534 | 331.87 |  | 3.6566 | 1.633 | 399.94 |  | 3.3802 | 1.4294 | 270.32 |  | 1.9882 | 0.76992 | 111.07 |  | 0.90336 | 0.66048 | 158.25 |  | 1.4659 | 1.0723 | 104.77 |  | 0.82464 | 0.65568 | 92.61
ЭТК | АО"ЭТК" | ОБВ-2 | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 1.4238 | 0.468 | 131.781 | 6.22 | 1.3824 | 0.4824 | 139.168 | 6.22 | 1.3842 | 0.423 | 144.83 | 6.22 | 1.5858 | 0.4968 | 133.2 | 6.24 | 1.2636 | 0.342 | 137.86 | 6.22 | 1.5426 | 0.4212 | 139.377 | 6.18 | 1.4436 | 0.468 | 147.362 | 6.18 | 1.4454 | 0.4266 | 134.073 | 6.14 | 1.467 | 0.4536 | 150.854 | 6.13 | 1.4508 | 0.4482 | 124.901 | 6.16 | 1.2258 | 0.3276 | 126.003 | 6.16 | 1.3572 | 0.4518 | 132.78 | 6.15 | 1.2708 | 0.3888 | 115 | 6.17 | 1.3554 | 0.4284 | 142.677 | 6.16 | 1.4094 | 0.441 | 130.849 | 6.19 | 1.3896 | 0.378 | 146.4 | 6.18 | 1.5768 | 0.5004 | 159.63 | 6.22 | 1.5444 | 0.45 | 143.37 | 6.21 | 1.5048 | 0.4644 | 158.076 | 6.2 | 1.5642 | 0.5418 | 143.124 | 6.22 | 1.2834 | 0.3762 | 109.058 | 6.24 | 1.2852 | 0.3726 | 125.643 | 6.24 | 1.3716 | 0.4824 | 144.25 | 6.24 | 1.4652 | 0.4932 | 130.38 | 6.25 | 1
ЭТК | АО"ЭТК" | ОБВ-2 | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 1.4436 | 0.4104 | 129.234 | 6.178 | 1.404 | 0.405 | 136.001 | 6.177 | 1.4202 | 0.3996 | 151.5 | 6.172 | 1.6344 | 0.459 | 153.56 | 6.185 | 1.3194 | 0.3582 | 140.978 | 6.171 | 1.5714 | 0.4338 | 158.202 | 6.102 | 1.4958 | 0.4104 | 151.4 | 6.108 | 1.5138 | 0.4032 | 142.598 | 6.102 | 1.5372 | 0.4158 | 156.473 | 6.117 | 1.5066 | 0.4122 | 133.067 | 6.134 | 1.2834 | 0.342 | 128.12 | 6.123 | 1.4184 | 0.3924 | 138.463 | 6.085 | 1.3194 | 0.36 | 123.029 | 6.124 | 1.4094 | 0.3906 | 146.874 | 6.133 | 1.458 | 0.4014 | 133.343 | 6.137 | 1.431 | 0.3852 | 146.825 | 6.134 | 1.62 | 0.4536 | 157.64 | 6.141 | 1.5678 | 0.4284 | 147.182 | 6.15 | 1.5246 | 0.4194 | 158.077 | 6.136 | 1.5588 | 0.4392 | 137.136 | 6.158 | 1.2726 | 0.3528 | 131.672 | 6.168 | 1.278 | 0.3564 | 119.576 | 6.203 | 1.3662 | 0.396 | 138.568 | 6.193 | 1.458 | 0.4176 | 133.715 | 6.198 | 1
ЭТК | АО"ЭТК" | ОБВ-2 | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 2.8674 | 0.8784 | 261.015 |  | 2.7864 | 0.8874 | 275.169 |  | 2.8044 | 0.8226 | 296.33 |  | 3.2202 | 0.9558 | 286.76 |  | 2.583 | 0.7002 | 278.838 |  | 3.114 | 0.855 | 297.579 |  | 2.9394 | 0.8784 | 298.762 |  | 2.9592 | 0.8298 | 276.671 |  | 3.0042 | 0.8694 | 307.327 |  | 2.9574 | 0.8604 | 257.968 |  | 2.5092 | 0.6696 | 254.123 |  | 3.1194 | 0.9072 | 257.461 |  | 3.1122 | 0.9072 | 235.7183 |  | 3.1194 | 0.918 | 228.7547 |  | 3.132 | 0.9126 | 243.2263 |  | 3.1788 | 0.9324 | 231.675 |  | 3.1824 | 0.9414 | 248.046 |  | 3.1122 | 0.8784 | 290.552 |  | 3.0294 | 0.8838 | 316.153 |  | 3.123 | 0.981 | 280.26 |  | 2.556 | 0.729 | 240.73 |  | 2.5632 | 0.729 | 245.219 |  | 2.7378 | 0.8784 | 282.818 |  | 2.9232 | 0.9108 | 264.095
ЭТК | АО"ЭТК" | Падь | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 1.4928 | 0.1368 | 139.49 | 6.21 | 1.488 | 0.1272 | 138.91 | 6.22 | 1.488 | 0.1272 | 138.72 | 6.22 | 1.4856 | 0.1224 | 138.09 | 6.23 | 1.4832 | 0.1176 | 139.22 | 6.19 | 1.4808 | 0.1248 | 139.01 | 6.18 | 1.4808 | 0.1176 | 138.76 | 6.19 | 1.4832 | 0.1248 | 140.47 | 6.13 | 1.4808 | 0.12 | 139.57 | 6.14 | 1.4856 | 0.1104 | 139.74 | 6.14 | 1.4856 | 0.1032 | 140.03 | 6.15 | 1.4808 | 0.1008 | 139.59 | 6.15 | 1.4832 | 0.1056 | 139.28 | 6.15 | 1.4832 | 0.108 | 139.74 | 6.16 | 1.4832 | 0.108 | 139.83 | 6.16 | 1.4832 | 0.108 | 139.02 | 6.17 | 1.4808 | 0.1056 | 137.77 | 6.24 | 1.4808 | 0.1056 | 138.59 | 6.2 | 1.4832 | 0.1152 | 137.97 | 6.21 | 1.4904 | 0.1104 | 140.44 | 6.22 | 1.4976 | 0.1104 | 139.14 | 6.22 | 1.4952 | 0.1104 | 139.13 | 6.24 | 1.4952 | 0.108 | 138.85 | 6.24 | 1.4928 | 0.1152 | 139.07 | 6.23 | 4
ЭТК | АО"ЭТК" | Падь | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0 | 0.0072 | 0.49 | 6.29 | 0.0024 | 0.0072 | 0.92 | 6.29 | 0.0024 | 0.0096 | 0.85 | 6.29 | 0.0024 | 0.0072 | 1.02 | 6.3 | 0.0024 | 0.0096 | 0.44 | 6.26 | 0 | 0.0024 | 0.27 | 6.24 | 0 | 0.0024 | 0.24 | 6.25 | 0.0024 | 0.0024 | 0.06 | 6.22 | 0 | 0.0024 | 0.09 | 6.22 | 0 | 0 | 0.03 | 6.21 | 0 | 0 | 0.19 | 6.23 | 0 | 0.0024 | 0.14 | 6.23 | 0 | 0.0024 | 0.36 | 6.25 | 0.0024 | 0.0048 | 0.46 | 6.26 | 0 | 0.0048 | 0.56 | 6.26 | 0.0024 | 0.0072 | 0.61 | 6.27 | 0.0024 | 0.0072 | 1.27 | 6.33 | 0.0024 | 0.0096 | 0.84 | 6.29 | 0.0024 | 0.0072 | 1.09 | 6.3 | 0.0024 | 0.012 | 1.06 | 6.31 | 0.0024 | 0.012 | 1.08 | 6.31 | 0.0024 | 0.0096 | 1.14 | 6.33 | 0.0048 | 0.012 | 1.28 | 6.33 | 0.0024 | 0.0144 | 1.17 | 6.32 | 11
ЭТК | АО"ЭТК" | Падь | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 1.4928 | 0.144 | 139.98 |  | 1.4904 | 0.1344 | 139.83 |  | 1.4904 | 0.1368 | 139.57 |  | 1.488 | 0.1296 | 139.11 |  | 1.4856 | 0.1272 | 139.66 |  | 1.4808 | 0.1272 | 139.28 |  | 1.4808 | 0.12 | 139 |  | 1.4856 | 0.1272 | 140.53 |  | 1.4808 | 0.1224 | 139.66 |  | 1.4856 | 0.1104 | 139.77 |  | 1.4856 | 0.1032 | 140.22 |  | 1.4808 | 0.1032 | 139.73 |  | 1.4832 | 0.108 | 139.64 |  | 1.4856 | 0.1128 | 140.2 |  | 1.4832 | 0.1128 | 140.39 |  | 1.4856 | 0.1152 | 139.63 |  | 1.4832 | 0.1128 | 139.04 |  | 1.4832 | 0.1152 | 139.43 |  | 1.4856 | 0.1224 | 139.06 |  | 1.4928 | 0.1224 | 141.5 |  | 1.5 | 0.1224 | 140.22 |  | 1.4976 | 0.12 | 140.27 |  | 1.5 | 0.12 | 140.13 |  | 1.4952 | 0.1296 | 140.24
ЭТК | АО"ЭТК" | ГНС | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 0.4158 | 0.4752 | 56.62 | 6.16 | 0.3384 | 0.4572 | 50.97 | 6.17 | 0.3366 | 0.4572 | 54.37 | 6.17 | 0.3744 | 0.4644 | 59.72 | 6.17 | 0.4266 | 0.5238 | 68.48 | 6.15 | 0.5076 | 0.5724 | 76.87 | 6.1 | 0.6048 | 0.594 | 80.99 | 6.12 | 0.6138 | 0.594 | 80.35 | 6.11 | 0.6138 | 0.5904 | 81 | 6.12 | 0.6138 | 0.594 | 81.17 | 6.12 | 0.6138 | 0.5904 | 80.34 | 6.11 | 0.6498 | 0.6012 | 80.99 | 6.1 | 0.6066 | 0.5922 | 77.96 | 6.12 | 0.5742 | 0.585 | 78.1 | 6.13 | 0.594 | 0.594 | 81.42 | 6.12 | 0.6318 | 0.6048 | 83.09 | 6.13 | 0.594 | 0.594 | 77.81 | 6.16 | 0.5778 | 0.5886 | 77.58 | 6.15 | 0.5976 | 0.5994 | 79.87 | 6.15 | 0.5796 | 0.5976 | 79.56 | 6.15 | 0.6012 | 0.6066 | 80.82 | 6.16 | 0.5598 | 0.558 | 68.13 | 6.2 | 0.522 | 0.5148 | 68.49 | 6.2 | 0.4698 | 0.4986 | 61.49 | 6.2 | 1
ЭТК | АО"ЭТК" | ГНС | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0.3906 | 0.5616 | 63.21 | 6.12 | 0.3348 | 0.5544 | 58.11 | 6.12 | 0.2952 | 0.5436 | 58.28 | 6.12 | 0.3006 | 0.5472 | 59.07 | 6.13 | 0.324 | 0.5544 | 62.84 | 6.12 | 0.387 | 0.5526 | 65.2 | 6.08 | 0.432 | 0.5562 | 68.6 | 6.08 | 0.5112 | 0.567 | 73.58 | 6.07 | 0.5256 | 0.567 | 73.81 | 6.07 | 0.5256 | 0.576 | 75.05 | 6.07 | 0.5346 | 0.5796 | 74.32 | 6.07 | 0.5184 | 0.567 | 72.82 | 6.06 | 0.531 | 0.5724 | 75 | 6.07 | 0.5418 | 0.5814 | 75 | 6.08 | 0.5364 | 0.5832 | 72.07 | 6.09 | 0.5076 | 0.576 | 73.89 | 6.09 | 0.5184 | 0.5796 | 71.8 | 6.11 | 0.4896 | 0.5742 | 70.87 | 6.1 | 0.495 | 0.5778 | 74.82 | 6.1 | 0.5184 | 0.5958 | 75.01 | 6.12 | 0.5148 | 0.594 | 75.27 | 6.12 | 0.495 | 0.5904 | 68.15 | 6.14 | 0.4176 | 0.5814 | 64.5 | 6.16 | 0.3744 | 0.5706 | 64.51 | 6.15 | 4
ЭТК | АО"ЭТК" | ГНС | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 0.8064 | 1.0368 | 119.83 |  | 0.6732 | 1.0116 | 109.08 |  | 0.6318 | 1.0008 | 112.65 |  | 0.675 | 1.0116 | 118.79 |  | 0.7506 | 1.0782 | 131.32 |  | 0.8946 | 1.125 | 142.07 |  | 1.0368 | 1.1502 | 149.59 |  | 1.125 | 1.161 | 153.93 |  | 1.1394 | 1.1574 | 154.81 |  | 1.1394 | 1.17 | 156.22 |  | 1.1484 | 1.17 | 154.66 |  | 1.1682 | 1.1682 | 153.81 |  | 1.1376 | 1.1646 | 152.96 |  | 1.116 | 1.1664 | 153.1 |  | 1.1304 | 1.1772 | 153.49 |  | 1.1394 | 1.1808 | 156.98 |  | 1.1124 | 1.1736 | 149.61 |  | 1.0674 | 1.1628 | 148.45 |  | 1.0926 | 1.1772 | 154.69 |  | 1.098 | 1.1934 | 154.57 |  | 1.116 | 1.2006 | 156.09 |  | 1.0548 | 1.1484 | 136.28 |  | 0.9396 | 1.0962 | 132.99 |  | 0.8442 | 1.0692 | 126
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 2.799 | 1.6362 | 308.4 | 6.06 | 2.673 | 1.5606 | 263.57 | 6.08 | 2.394 | 1.3608 | 255.39 | 6.08 | 2.34 | 1.3374 | 256.33 | 6.08 | 2.3562 | 1.341 | 260.93 | 6.06 | 2.3886 | 1.332 | 264.25 | 6.02 | 2.4138 | 1.3338 | 265.11 | 6.03 | 2.592 | 1.4742 | 309.48 | 6 | 2.8008 | 1.629 | 311.4 | 6.02 | 2.7936 | 1.6326 | 311.44 | 6.02 | 2.7972 | 1.6326 | 309.95 | 6.01 | 2.7918 | 1.6218 | 311.37 | 5.99 | 2.7936 | 1.6218 | 309.08 | 6 | 2.7936 | 1.6272 | 308.96 | 6.02 | 2.7702 | 1.6146 | 306.61 | 6.03 | 2.763 | 1.62 | 307.74 | 6.03 | 2.763 | 1.6182 | 304.35 | 6.04 | 2.7648 | 1.6164 | 306.89 | 6.04 | 2.781 | 1.6236 | 308.37 | 6.04 | 2.7972 | 1.6272 | 308.98 | 6.05 | 2.7792 | 1.6182 | 305.88 | 6.05 | 2.763 | 1.6146 | 303.69 | 6.07 | 2.7558 | 1.6236 | 298.41 | 6.08 | 2.394 | 1.3554 | 258.05 | 6.09
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т | 2сш 6кВ | 1.6992 | 0.9846 | 185.74 | 6.08 | 1.6956 | 0.9882 | 185.29 | 6.09 | 1.7046 | 0.99 | 188.07 | 6.1 | 1.737 | 1.017 | 193.46 | 6.09 | 1.8144 | 1.0548 | 206.22 | 6.07 | 1.9098 | 1.143 | 218.63 | 6.02 | 1.8864 | 1.1304 | 209.47 | 6.03 | 1.2528 | 0.8622 | 148.78 | 6.04 | 1.3032 | 0.9018 | 145.54 | 6.05 | 1.2618 | 0.8262 | 145.26 | 6.06 | 1.278 | 0.9 | 143.15 | 6.04 | 1.2672 | 0.882 | 137.3 | 6.04 | 1.2546 | 0.8442 | 150.43 | 6.05 | 1.2132 | 0.8082 | 131.24 | 6.07 | 1.179 | 0.7596 | 134.24 | 6.06 | 1.1682 | 0.7578 | 129.95 | 6.07 | 1.1538 | 0.7416 | 131.3 | 6.09 | 1.1448 | 0.7362 | 129.27 | 6.08 | 1.1592 | 0.7434 | 128.48 | 6.09 | 1.1646 | 0.7398 | 131.92 | 6.08 | 1.1358 | 0.738 | 127.86 | 6.09 | 1.1088 | 0.7362 | 124.14 | 6.12 | 1.0872 | 0.7326 | 122.24 | 6.12 | 1.0782 | 0.7326 | 125.19 | 6.12
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т | всего 1Т | 4.4982 | 2.6208 | 494.14 |  | 4.3686 | 2.5488 | 448.86 |  | 4.0986 | 2.3508 | 443.46 |  | 4.077 | 2.3544 | 449.79 |  | 4.1706 | 2.3958 | 467.15 |  | 4.2984 | 2.475 | 482.88 |  | 4.3002 | 2.4642 | 474.58 |  | 3.8448 | 2.3364 | 458.26 |  | 4.104 | 2.5308 | 456.94 |  | 4.0554 | 2.4588 | 456.7 |  | 4.0752 | 2.5326 | 453.1 |  | 4.059 | 2.5038 | 448.67 |  | 4.0482 | 2.466 | 459.51 |  | 4.0068 | 2.4354 | 440.2 |  | 3.9492 | 2.3742 | 440.85 |  | 3.9312 | 2.3778 | 437.69 |  | 3.9168 | 2.3598 | 435.65 |  | 3.9096 | 2.3526 | 436.16 |  | 3.9402 | 2.367 | 436.85 |  | 3.9618 | 2.367 | 440.9 |  | 3.915 | 2.3562 | 433.74 |  | 3.8718 | 2.3508 | 427.83 |  | 3.843 | 2.3562 | 420.65 |  | 3.4722 | 2.088 | 383.24 |  | 5
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 2Т | 3 сш 6кВ | 0.7812 | 0.369 | 82.33 | 6.14 | 0.774 | 0.3618 | 78.89 | 6.15 | 0.7722 | 0.36 | 77.46 | 6.16 | 0.765 | 0.369 | 82.45 | 6.15 | 0.7542 | 0.3582 | 75.63 | 6.14 | 0.7434 | 0.3564 | 79.77 | 6.09 | 0.7938 | 0.4068 | 76.7 | 6.1 | 0.3906 | 0.1764 | 113.57 | 6.09 | 1.1826 | 0.2808 | 112.92 | 6.1 | 1.1502 | 0.2556 | 109.52 | 6.11 | 1.179 | 0.2664 | 113.17 | 6.09 | 1.161 | 0.2538 | 108.31 | 6.09 | 1.1358 | 0.2484 | 115.48 | 6.1 | 1.1268 | 0.2322 | 106.48 | 6.12 | 1.0854 | 0.2034 | 102.62 | 6.11 | 1.0746 | 0.2052 | 103.26 | 6.12 | 1.089 | 0.2052 | 112.09 | 6.14 | 1.1502 | 0.2538 | 110.13 | 6.13 | 1.1646 | 0.2664 | 111.26 | 6.13 | 1.17 | 0.2682 | 110.83 | 6.14 | 1.413 | 0.531 | 176.86 | 6.11 | 1.6758 | 0.8046 | 175.3 | 6.13 | 1.647 | 0.7884 | 173.81 | 6.14 | 1.6668 | 0.7866 | 166.77 | 6.14
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 2Т | 4 сш 6кВ | 0.0432 | 0.0288 | 4.99 | 6.16 | 0.045 | 0.0288 | 5.07 | 6.17 | 0.045 | 0.0288 | 4.87 | 6.16 | 0.0396 | 0.0216 | 4.05 | 6.16 | 0.045 | 0.0198 | 4.85 | 6.15 | 0.0612 | 0.018 | 6.04 | 6.11 | 0.0558 | 0.018 | 4.21 | 6.11 | 0.0414 | 0.027 | 6.87 | 6.1 | 0.0414 | 0.0594 | 7.08 | 6.11 | 0.0432 | 0.0612 | 6.88 | 6.11 | 0.0396 | 0.0594 | 6.51 | 6.1 | 0.0396 | 0.0594 | 6.68 | 6.1 | 0.0396 | 0.0594 | 6.83 | 6.11 | 0.0414 | 0.0594 | 6.86 | 6.12 | 0.0414 | 0.0612 | 7.04 | 6.12 | 0.0432 | 0.0594 | 6.72 | 6.13 | 0.0414 | 0.0612 | 6.91 | 6.15 | 0.0396 | 0.063 | 7.31 | 6.13 | 0.0486 | 0.0666 | 7.97 | 6.14 | 0.054 | 0.0702 | 8.53 | 6.14 | 0.0558 | 0.0702 | 8.29 | 6.14 | 0.0522 | 0.072 | 8.35 | 6.16 | 0.0522 | 0.072 | 8.44 | 6.17 | 0.054 | 0.072 | 8.61 | 6.17
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 2Т | всего 2Т | 0.8244 | 0.3978 | 87.32 |  | 0.819 | 0.3906 | 83.96 |  | 0.8172 | 0.3888 | 82.33 |  | 0.8046 | 0.3906 | 86.5 |  | 0.7992 | 0.378 | 80.48 |  | 0.8046 | 0.3744 | 85.81 |  | 0.8496 | 0.4248 | 80.91 |  | 0.432 | 0.2034 | 120.44 |  | 1.224 | 0.3402 | 120 |  | 1.1934 | 0.3168 | 116.4 |  | 1.2186 | 0.3258 | 119.68 |  | 1.2006 | 0.3132 | 114.99 |  | 1.1754 | 0.3078 | 122.31 |  | 1.1682 | 0.2916 | 113.34 |  | 1.1268 | 0.2646 | 109.66 |  | 1.1178 | 0.2646 | 109.98 |  | 1.1304 | 0.2664 | 119 |  | 1.1898 | 0.3168 | 117.44 |  | 1.2132 | 0.333 | 119.23 |  | 1.224 | 0.3384 | 119.36 |  | 1.4688 | 0.6012 | 185.15 |  | 1.728 | 0.8766 | 183.65 |  | 1.6992 | 0.8604 | 182.25 |  | 1.7208 | 0.8586 | 175.38 |  | 6
ЭТК | АО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 5.3226 | 3.0186 | 581.46 |  | 5.1876 | 2.9394 | 532.82 |  | 4.9158 | 2.7396 | 525.79 |  | 4.8816 | 2.745 | 536.29 |  | 4.9698 | 2.7738 | 547.63 |  | 5.103 | 2.8494 | 568.69 |  | 5.1498 | 2.889 | 555.49 |  | 4.2768 | 2.5398 | 578.7 |  | 5.328 | 2.871 | 576.94 |  | 5.2488 | 2.7756 | 573.1 |  | 5.2938 | 2.8584 | 572.78 |  | 5.2596 | 2.817 | 563.66 |  | 5.2236 | 2.7738 | 581.82 |  | 5.175 | 2.727 | 553.54 |  | 5.076 | 2.6388 | 550.51 |  | 5.049 | 2.6424 | 547.67 |  | 5.0472 | 2.6262 | 554.65 |  | 5.0994 | 2.6694 | 553.6 |  | 5.1534 | 2.7 | 556.08 |  | 5.1858 | 2.7054 | 560.26 |  | 5.3838 | 2.9574 | 618.89 |  | 5.5998 | 3.2274 | 611.48 |  | 5.5422 | 3.2166 | 602.9 |  | 5.193 | 2.9466 | 558.62
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т | 1 сш 35кВ |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 0.8952 | 0.744 | 102.35 | 6.3 | 0.8712 | 0.7032 | 98.47 | 6.3 | 0.852 | 0.6912 | 88.57 | 6.31 | 0.7656 | 0.6048 | 93.37 | 6.29 | 0.8496 | 0.6816 | 107.27 | 6.24 | 1.0776 | 0.792 | 135.53 | 6.16 | 1.3056 | 0.9624 | 160.02 | 6.14 | 1.4376 | 1.0944 | 167.81 | 6.11 | 1.6056 | 1.188 | 176 | 6.18 | 1.3512 | 0.9888 | 131.8 | 6.17 | 1.3392 | 1.0416 | 166.87 | 6.13 | 1.4568 | 1.1208 | 173.42 | 6.12 | 1.5 | 1.1112 | 176.19 | 6.14 | 1.3008 | 0.9672 | 144.08 | 6.2 | 1.2888 | 0.9792 | 150.34 | 6.2 | 1.3224 | 0.996 | 124.98 | 6.21 | 0.984 | 0.744 | 107.2 | 6.26 | 0.9048 | 0.7008 | 102.37 | 6.25 | 0.9024 | 0.7392 | 113.73 | 6.25 | 0.84 | 0.6816 | 100.61 | 6.25 | 0.8712 | 0.6912 | 105.77 | 6.26 | 0.8928 | 0.7056 | 102.19 | 6.29 | 0.8544 | 0.684 | 90.87 | 6.3 | 0.7728 | 0.6384 | 89.48 | 6.29 | 7
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т | всего 1Т | 0.8952 | 0.744 | 102.35 |  | 0.8712 | 0.7032 | 98.47 |  | 0.852 | 0.6912 | 88.57 |  | 0.7656 | 0.6048 | 93.37 |  | 0.8496 | 0.6816 | 107.27 |  | 1.0776 | 0.792 | 135.53 |  | 1.3056 | 0.9624 | 160.02 |  | 1.4376 | 1.0944 | 167.81 |  | 1.6056 | 1.188 | 176 |  | 1.3512 | 0.9888 | 131.8 |  | 1.3392 | 1.0416 | 166.87 |  | 1.4568 | 1.1208 | 173.42 |  | 1.5 | 1.1112 | 176.19 |  | 1.3008 | 0.9672 | 144.08 |  | 1.2888 | 0.9792 | 150.34 |  | 1.3224 | 0.996 | 124.98 |  | 0.984 | 0.744 | 107.2 |  | 0.9048 | 0.7008 | 102.37 |  | 0.9024 | 0.7392 | 113.73 |  | 0.84 | 0.6816 | 100.61 |  | 0.8712 | 0.6912 | 105.77 |  | 0.8928 | 0.7056 | 102.19 |  | 0.8544 | 0.684 | 90.87 |  | 0.7728 | 0.6384 | 89.48
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 2Т | 2 сш 35кВ |  |  | 27 |  |  |  | 29 |  |  |  | 27 |  |  |  | 25 |  |  |  | 30 |  |  |  | 41 |  |  |  | 44 |  |  |  | 53 |  |  |  | 64 |  |  |  | 47 |  |  |  | 54 |  |  |  | 60 |  |  |  | 62 |  |  |  | 64 |  |  |  | 47 |  |  |  | 40 |  |  |  | 45 |  |  |  | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 54 |  |  |  | 46 |  |  |  | 42 |  |  |  | 37 |  |  |  | 32
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0.9888 | 0.8112 | 116.13 | 6.27 | 0.9408 | 0.7728 | 121.17 | 6.28 | 0.9744 | 0.804 | 114.02 | 6.28 | 1.0392 | 0.8088 | 109.02 | 6.3 | 1.0248 | 0.7896 | 139.11 | 6.26 | 1.2096 | 0.8736 | 134.54 | 6.24 | 1.2432 | 0.8928 | 145.71 | 6.25 | 1.2744 | 0.8952 | 135.44 | 6.24 | 1.2408 | 0.852 | 136.99 | 6.24 | 1.2336 | 0.8352 | 134.96 | 6.25 | 1.2384 | 0.8472 | 140.44 | 6.24 | 1.2696 | 0.9408 | 141.26 | 6.23 | 1.248 | 0.9 | 135.95 | 6.23 | 1.1856 | 0.8424 | 132.14 | 6.25 | 1.1688 | 0.816 | 135.69 | 6.25 | 1.1712 | 0.8568 | 128.57 | 6.26 | 1.1424 | 0.876 | 133.66 | 6.29 | 1.236 | 0.8856 | 139.18 | 6.28 | 1.2552 | 0.8616 | 148.23 | 6.27 | 1.2672 | 0.8688 | 135.64 | 6.28 | 1.1616 | 0.7992 | 126.39 | 6.29 | 1.0608 | 0.7824 | 118.9 | 6.31 | 1.0032 | 0.7944 | 114.45 | 6.33 | 0.9792 | 0.7848 | 115.9 | 6.32 | 2
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 2Т | всего 2Т | 0.9888 | 0.8112 | 143.13 |  | 0.9408 | 0.7728 | 150.17 |  | 0.9744 | 0.804 | 141.02 |  | 1.0392 | 0.8088 | 134.02 |  | 1.0248 | 0.7896 | 169.11 |  | 1.2096 | 0.8736 | 175.54 |  | 1.2432 | 0.8928 | 189.71 |  | 1.2744 | 0.8952 | 188.44 |  | 1.2408 | 0.852 | 200.99 |  | 1.2336 | 0.8352 | 181.96 |  | 1.2384 | 0.8472 | 194.44 |  | 1.2696 | 0.9408 | 201.26 |  | 1.248 | 0.9 | 197.95 |  | 1.1856 | 0.8424 | 196.14 |  | 1.1688 | 0.816 | 182.69 |  | 1.1712 | 0.8568 | 168.57 |  | 1.1424 | 0.876 | 178.66 |  | 1.236 | 0.8856 | 186.18 |  | 1.2552 | 0.8616 | 195.23 |  | 1.2672 | 0.8688 | 189.64 |  | 2.0328 | 1.4904 | 232.16 |  | 1.9536 | 1.488 | 221.09 |  | 1.8576 | 1.4784 | 205.32 |  | 0.9792 | 0.7848 | 147.9
ЭТК | АО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 1.884 | 1.5552 | 245.48 |  | 1.812 | 1.476 | 248.64 |  | 1.8264 | 1.4952 | 229.59 |  | 1.8048 | 1.4136 | 227.39 |  | 1.8744 | 1.4712 | 276.38 |  | 2.2872 | 1.6656 | 311.07 |  | 2.5488 | 1.8552 | 349.73 |  | 2.712 | 1.9896 | 356.25 |  | 2.8464 | 2.04 | 376.99 |  | 2.5848 | 1.824 | 313.76 |  | 2.5776 | 1.8888 | 361.31 |  | 2.7264 | 2.0616 | 374.68 |  | 2.748 | 2.0112 | 374.14 |  | 2.4864 | 1.8096 | 340.22 |  | 2.4576 | 1.7952 | 333.03 |  | 2.4936 | 1.8528 | 293.55 |  | 2.1264 | 1.62 | 285.86 |  | 2.1408 | 1.5864 | 288.55 |  | 2.1576 | 1.6008 | 308.96 |  | 2.1072 | 1.5504 | 290.25 |  | 2.904 | 2.1816 | 337.93 |  | 2.8464 | 2.1936 | 323.28 |  | 2.712 | 2.1624 | 296.19 |  | 1.752 | 1.4232 | 237.38
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т | 1 сш 10кВ | 5.205 | 2.352 | 345.11 | 10.47 | 5.061 | 2.265 | 265.48 | 10.5 | 5.895 | 2.43 | 293.72 | 10.5 | 5.445 | 2.292 | 284.67 | 10.5 | 4.809 | 2.181 | 300.63 | 10.42 | 6.177 | 3.012 | 369.45 | 10.37 | 6.369 | 3.171 | 360.9 | 10.4 | 6.822 | 3.225 | 419.77 | 10.33 | 6.474 | 3.231 | 381.51 | 10.37 | 6.657 | 2.778 | 399.42 | 10.36 | 5.985 | 3.264 | 371.75 | 10.38 | 5.868 | 3.321 | 373.65 | 10.39 | 7.419 | 3.576 | 452.75 | 10.38 | 6.747 | 3.336 | 393.67 | 10.43 | 6.948 | 3.048 | 356.15 | 10.46 | 6.111 | 2.724 | 330.02 | 10.49 | 6.429 | 2.592 | 401.34 | 10.55 | 6.414 | 2.688 | 385.47 | 10.46 | 6.651 | 2.913 | 451.15 | 10.45 | 6.675 | 2.91 | 363.03 | 10.48 | 6.603 | 2.904 | 361.88 | 10.49 | 6.12 | 2.754 | 387.15 | 10.51 | 6.174 | 2.871 | 388.95 | 10.51 | 5.673 | 2.751 | 384.98 | 10.51
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 0 | 0.768 | 83.71 | 6.29 | 0 | 0.7464 | 84.9 | 6.3 | 0 | 0.6744 | 88.64 | 6.31 | 0 | 0.7056 | 78.11 | 6.3 | 0 | 0.7992 | 86.44 | 6.25 | 0.096 | 1.1616 | 118.79 | 6.21 | 0.1896 | 1.1736 | 108.67 | 6.24 | 0.1896 | 1.1496 | 110.67 | 6.2 | 0.168 | 1.0968 | 97.58 | 6.22 | 0.0648 | 1.0944 | 106.27 | 6.21 | 0.0864 | 1.2072 | 106.71 | 6.23 | 0.0888 | 1.1904 | 97.17 | 6.23 | 0.1344 | 1.1232 | 109.79 | 6.23 | 0.0312 | 1.0176 | 84.06 | 6.26 | 0.0024 | 0.9 | 82.43 | 6.28 | 0 | 0.7968 | 81.81 | 6.3 | 0 | 0.7656 | 77.8 | 6.33 | 0 | 0.6912 | 78.36 | 6.28 | 0 | 0.6696 | 79.86 | 6.28 | 0 | 0.6744 | 76.55 | 6.29 | 0 | 0.6744 | 79.85 | 6.3 | 0 | 0.6792 | 83.46 | 6.31 | 0 | 0.6888 | 84.36 | 6.31 | 0 | 0.6864 | 88.86 | 6.31
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т | всего 1Т | 5.205 | 3.12 | 428.82 |  | 5.061 | 3.0114 | 350.38 |  | 5.895 | 3.1044 | 382.36 |  | 5.445 | 2.9976 | 362.78 |  | 4.809 | 2.9802 | 387.07 |  | 6.273 | 4.1736 | 488.24 |  | 6.5586 | 4.3446 | 469.57 |  | 7.0116 | 4.3746 | 530.44 |  | 6.642 | 4.3278 | 479.09 |  | 6.7218 | 3.8724 | 505.69 |  | 6.0714 | 4.4712 | 478.46 |  | 5.9568 | 4.5114 | 470.82 |  | 7.5534 | 4.6992 | 562.54 |  | 6.7782 | 4.3536 |  |  | 6.9504 | 3.948 | 438.58 |  | 6.111 | 3.5208 | 411.83 |  | 6.429 | 3.3576 | 479.14 |  | 6.414 | 3.3792 | 463.83 |  | 6.651 | 3.5826 | 531.01 |  | 6.675 | 3.5844 | 439.58 |  | 6.603 | 3.5784 | 441.73 |  | 6.12 | 3.4332 | 470.61 |  | 6.174 | 3.5598 | 473.31 |  | 5.673 | 3.4374 | 473.84 |  | 6
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 2Т | 2 сш 10кВ | 5.436 | 1.794 | 309.24 | 10.49 | 5.265 | 1.722 | 294.4 | 10.51 | 5.349 | 1.704 | 319.04 | 10.5 | 5.577 | 1.725 | 325.77 | 10.51 | 6.147 | 1.767 | 383.65 | 10.42 | 7.11 | 2.349 | 430.96 | 10.36 | 7.551 | 2.553 | 445.97 | 10.37 | 7.956 | 2.646 | 476.77 | 10.34 | 7.887 | 2.58 | 444.44 | 10.37 | 7.575 | 2.367 | 444.84 | 10.34 | 7.677 | 2.559 | 435.93 | 10.39 | 7.719 | 2.61 | 457.67 | 10.38 | 7.698 | 2.601 | 450.01 | 10.4 | 7.53 | 2.58 | 435.87 | 10.43 | 7.461 | 2.514 | 429.53 | 10.47 | 7.419 | 2.52 | 420.08 | 10.48 | 7.113 | 2.403 | 407.53 | 10.55 | 7.077 | 2.283 | 420.4 | 10.46 | 7.158 | 2.148 | 404.02 | 10.48 | 7.023 | 2.037 | 409.88 | 10.49 | 6.612 | 1.911 | 357.8 | 10.51 | 6.06 | 1.929 | 350.91 | 10.52 | 5.838 | 2.01 | 349.44 | 10.53 | 5.787 | 1.992 | 336.63 | 10.52
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0 | 0.7176 | 209.48 | 6.3 | 0 | 0.6552 | 201.34 | 6.32 | 0 | 0.648 | 157.63 | 6.32 | 0 | 0.72 | 179.66 | 6.33 | 0 | 0.7608 | 145.76 | 6.26 | 0 | 1.4424 | 133.32 | 6.22 | 0.2016 | 1.596 | 164.27 | 6.23 | 0.0072 | 1.5576 | 144.17 | 6.2 | 0 | 1.4424 | 153.9 | 6.22 | 0 | 1.5672 | 153.7 | 6.21 | 0.0024 | 1.6176 | 165.8 | 6.23 | 0 | 1.5 | 160.14 | 6.23 | 0.312 | 1.608 | 146.66 | 6.24 | 0 | 1.2792 | 144.63 | 6.26 | 0 | 1.1376 | 165.34 | 6.29 | 0 | 1.0152 | 150.02 | 6.3 | 0 | 0.9528 | 170.2 | 6.34 | 0 | 0.936 | 140.3 | 6.29 | 0 | 0.924 | 153.58 | 6.3 | 0 | 0.9624 | 143.27 | 6.3 | 0 | 0.9384 | 169.5 | 6.32 | 0 | 0.8784 | 155.13 | 6.32 | 0 | 0.9624 | 181.93 | 6.33 | 0 | 0.9144 | 159.43 | 6.32
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 2Т | всего 2Т | 5.436 | 2.5116 | 518.72 |  | 5.265 | 2.3772 | 495.74 |  | 5.349 | 2.352 | 476.67 |  | 5.577 | 2.445 | 505.43 |  | 6.147 | 2.5278 | 529.41 |  | 7.11 | 3.7914 | 564.28 |  | 7.7526 | 4.149 | 610.24 |  | 7.9632 | 4.2036 | 620.94 |  | 7.887 | 4.0224 | 598.34 |  | 7.575 | 3.9342 | 598.54 |  | 7.6794 | 4.1766 | 601.73 |  | 7.719 | 4.11 | 617.81 |  | 8.01 | 4.209 | 596.67 |  | 7.53 | 3.8592 | 580.5 |  | 7.461 | 3.6516 | 594.87 |  | 7.419 | 3.5352 | 570.1 |  | 7.113 | 3.3558 | 577.73 |  | 7.077 | 3.219 | 560.7 |  | 7.158 | 3.072 | 557.6 |  | 7.023 | 2.9994 | 553.15 |  | 6.612 | 2.8494 | 527.3 |  | 6.06 | 2.8074 | 506.04 |  | 5.838 | 2.9724 | 531.37 |  | 5.787 | 2.9064 | 496.06 |  | 6
ЭТК | АО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 10.641 | 5.6316 | 947.54 |  | 10.326 | 5.3886 | 846.12 |  | 11.244 | 5.4564 | 859.03 |  | 11.022 | 5.4426 | 868.21 |  | 10.956 | 5.508 | 916.48 |  | 13.383 | 7.965 | 1052.52 |  | 14.3112 | 8.4936 | 1079.81 |  | 14.9748 | 8.5782 | 1151.38 |  | 14.529 | 8.3502 | 1077.43 |  | 14.2968 | 7.8066 | 1104.23 |  | 13.7508 | 8.6478 | 1080.19 |  | 13.6758 | 8.6214 | 1088.63 |  | 15.5634 | 8.9082 | 1159.21 |  | 14.3082 | 8.2128 | 580.5 |  | 14.4114 | 7.5996 | 1033.45 |  | 13.53 | 7.056 | 981.93 |  | 13.542 | 6.7134 | 1056.87 |  | 13.491 | 6.5982 | 1024.53 |  | 13.809 | 6.6546 | 1088.61 |  | 13.698 | 6.5838 | 992.73 |  | 13.215 | 6.4278 | 969.03 |  | 12.18 | 6.2406 | 976.65 |  | 12.012 | 6.5322 | 1004.68 |  | 11.46 | 6.3438 | 969.9
Исполнитель Ж.Ю.Хришпенс | [17 empty] | Исполнитель Ж.Ю.Хришпенс | [19 empty] | Исполнитель Ж.Ю.Хришпенс | [19 empty] | Исполнитель Ж.Ю.Хришпенс | [19 empty] | Исполнитель | [6 empty] | Ж.Ю.Хришпенс | [8 empty] | Исполнитель Ж.Ю.Хришпенс
Контактный телефон 65-06-44 | [17 empty] | Контактный телефон 65-06-44 | [19 empty] | Контактный телефон 65-06-44 | [19 empty] | Контактный телефон 65-06-44 | [19 empty] | Контактный телефон 65-06-44 | [15 empty] | Контактный телефон 65-06-44

## Мощность июнь 2020
Приложение 6
Сводная ведомость результатов замера
активной и реактивной мощности
АО "Электротехнический комплекс"
17 июня 2020 года
№ п/п | Часы | Часовые активной мощности, кВт | Часовые реактивной мощности, кВар
1 | 03 часа | 23961.4736 | 12964.056
2 | 04 часа | 23509.9148 | 12730.8072
3 | 05 часа | 23956.0876 | 12412.3224
4 | 06 часа | 24481.4252 | 12613.6536
5 | 07 часа | 25091.1604 | 12737.2968
6 | 08 часа | 28722.598 | 15659.9424
7 | 09 часа | 30713.9984 | 16799.9928
8 | 10 часа | 30718.2752 | 16616.0616
9 | 11 часа | 32126.9272 | 17168.5152
10 | 12 часа | 31021.6328 | 15992.1336
11 | 13 часа | 30171.9404 | 16835.77
12 | 14 часа | 30897.1496 | 17377.5892
13 | 15 часа | 32045.9328 | 17163.6432
14 | 16 часа | 31171.7396 | 16641.3552
15 | 17 часа | 30771.6632 | 15633.2136
16 | 18 часа | 29846.9868 | 15071.0856
17 | 19 часа | 30234.2968 | 14918.9688
18 | 20 часа | 29719.0856 | 14467.3392
19 | 21 часа | 30387.8008 | 14775.2352
20 | 22 часа | 30088.5656 | 14569.3416
21 | 23 часа | 27795.2892 | 13701.0696
22 | 00 часа | 25755.4092 | 13617.4032
23 | 01 часа | 26058.1296 | 14397.7296
24 | 02 часа | 24495.2416 | 13482.4992
Итого |  | 683742.724 | 358347.0248
Исполнитель Ж.Ю.Хришпенс
Контактный телефон 65-06-44