|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Информация АО "Электротехнический комплекс" по объектам свыше 35кВ:** | | | | |
| - об объёме максимальной мощности к своим сетевым объектам | | | |  | на 31.12.2019г. |
| - о суммарной максимальной мощности по заявкам на технологическое присоединение | | | | | за 4 квартал 2019г. |
| - о суммарной максимальной мощности по заключенным договорам на технологическое присоединение | | | | | за 4 квартал 2019г. |
| - об указанных данных, полученных от смежных сетевых организаций | | | |  | за 4 квартал 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование подстанции** | **Информация** | | | |
| **Максимальная мощность, кВт** | **Заявки, кВт** | **Договоры, кВт** | **Данные ССО, заявок(кВт) /договоров(кВт)** |
| 1 | ПС "ВОС" 110/6/6кВ | 20200 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 2 | ПС "Падь" 110/6кВ | 7379 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 3 | ПС "ГНС" 110/6кВ | 9185 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 4 | ПС "ОБВ-1" 110/6кВ | 11150 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 5 | ПС "ОБВ-2" 110/6кВ | 7423 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 6 | ПС "Кислородная" 110/10/6кВ | 42960 | 5812 | 0 | не предоставлены |
| 7 | ПС "Комсомольская" 110/35/6кВ | 12095 | 0 | 1200 | не предоставлены |
|  | **Информация АО "Электротехнический комплекс" по объектам до 35кВ:** | | | |  |
| - об объёме максимальной мощности к своим сетевым объектам | | | |  | на 31.12.2019г. |
| - о суммарной максимальной мощности по заявкам на технологическое присоединение | | | | | за 4 квартал 2019г. |
| - о суммарной максимальной мощности по заключенным договорам на технологическое присоединение | | | | | за 4 квартал 2019г. |
| - об указанных данных, полученных от смежных сетевых организаций | | | |  | за 4 квартал 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование подстанции** | **Информация** | | | |
| **Максимальная мощность, кВт** | **Заявки, кВт** | **Договоры, кВт** | **Данные ССО, кВт** |
| 1 | РП Водозабор | 1350 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 2 | ТП-3327 | 3028,2 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 3 | РП-111 | 2200,38 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 4 | ТП-1635 | 1450,02 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 5 | РП-700 | 4836,27 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 6 | ТП-5726 | 3022,15 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 7 | ТП-3111 | на согласовании | 0 | 0 | не предоставлены |
| 8 | ТП-4152 | 470 | 0 | 1 | не предоставлены |
| 9 | ТП-1201 | на согласовании | 0 | 0 | не предоставлены |
| 10 | ТП-6045 | 952,21 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 11 | ТП-6130 | 650,5 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 12 | ТП-8549 | на согласовании | 0 | 0 | не предоставлены |
| 13 | ТП-2140 | 389 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 14 | ТП-8869 | 135 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 15 | ТП-8112 | 792 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 16 | ТП-1105 | 149 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 17 | ТП-3879 | 487 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 18 | КТП-36 | 410 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 19 | ТП-2110 | 202 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 20 | ТП-6044 | 1967,32 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 21 | ТП-5896 | 0 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 22 | ТП-5895 | 300 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 23 | ТП-1125 | 298 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 24 | ТП-5010 | 146 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 25 | ТП-6603 | 164,27 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 26 | ТП-7018 | 330 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 27 | ТП-8100 | 2353,34 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 28 | ТП-2125 | 53 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 29 | ТП-2195 | на согласовании | 0 | 0 | не предоставлены |
| 30 | ТП-2196 | на согласовании | 0 | 0 | не предоставлены |
| 31 | ТП-2138 | на согласовании | 0 | 0 | не предоставлены |
| 32 | ТП-2139 | на согласовании | 0 | 0 | не предоставлены |
| 33 | ТП-1626 | 303 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 34 | КТП-ГА-3-2 | на согласовании | 0 | 0 | не предоставлены |
| 35 | КТП-7107 | 100 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 36 | РП-1 | 700 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 37 | РП-2 | 7025 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 38 | РП-3 | 2270 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 39 | РП-4 | 500 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 40 | РП-5 | 400 | 0 | 10 | не предоставлены |
| 41 | РП-6 | 450 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 42 | ТП-5 | 315 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 43 | ТП-7 | 200 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 44 | ТП-10 | 125 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 45 | ТП-13 | 200 | 0 | 360 | не предоставлены |
| 46 | КТП-1 | 800 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 47 | ТП-2379 | 2251,26 | 0 | 0 | не предоставлены |