Показатели, подлежащие ежегодному раскрытию в сфере электроэнергетики электросетевыми предприятиями,

за 2023 год и на 2024г. (в соответствии со Стандартами раскрытия информации № 24 в редакции от 30.01.2019г.)

Общество с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс» (ООО «ЭТК»)

1. (п. 19-г (абз.4) Перечень зон деятельности ООО "ЭТК".

| (размещение объектов по округам города Омска и районам Омской области) |
| --- |
| № | Наименование объекта электрических сетей | Класс напряжения |
| Кировский административный округ г. Омска |
| 1 | ПС ГНС | 110/6кВ |
| 2 | ТП-5010 | 10/0,4кВ |
| 3 | ТП-5071 | 10/0,4кВ |
| 4 | ТП-5156 | 10/0,4кВ |
| 5 | ТП-5452 | 10/0,4кВ |
| 6 | ТП-5726 | 10/6кВ |
| 7 | ТП-5895 | 10/0,4кВ |
| 8 | ТП-5896 | 10кВ |
| 9 | ТП-5942 | 10/0,4кВ |
| 10 | ТП-6034 | 10/0,4кВ |
| 11 | ТП-6037 | 10/0,4кВ |
| 12 | ТП-6044 | 10/6кВ |
| 13 | ТП-6045 | 6кВ |
| 14 | ТП-6130 | 10/0,4кВ |
| 15 | ТП-6603 | 10/0,4кВ |
| 16 | ТП-6646 | 10/0,4кВ |
| 17 | РТП-661 | 10/0,4кВ |
| 18 | ТП-6652 | 10/0,4кВ |
| 19 | ТП--6582 | 10/0,4кВ |
| 20 | ТП-6585 | 10/0,4кВ |
| Ленинский административный округ г. Омска |
| 21 | КТП - 3, ОБВ - 1 | 6/0,4кВ |
| 22 | КТП - 3, ОБВ - 2 | 6/0,4кВ |
| 23 | КТП - 4, ОБВ - 1 | 6/0,4кВ |
| 24 | КТП - 6, ОБВ - 2 | 6/0,4кВ |
| 25 | КТП - 7, ОБВ - 1 | 6/0,4кВ |
| 26 | КТП (реаг.х-ва) ОБВ - 2 | 6/0,4кВ |
| 27 | КТП (ст.обез.воды) ОБВ - 2 | 6/0,4кВ |
| 28 | КТП котельной ОБВ - 1 | 6/0,4кВ |
| 29 | КТП-36 | 10/0,4кВ |
| 30 | ПС ОБВ-1 | 110/6кВ |
| 31 | ПС ОБВ-2 | 110/6кВ |
| 32 | ТП-3111 | 10/6кВ |
| 33 | ТП-3190 | 10/0,4кВ |
| 34 | ТП-3327 | 6/0,4кВ |
| 35 | ТП-3847 | 10/0,4кВ |
| 36 | ТП-3879 | 10/0,4кВ |
| Октябрьский административный округ г. Омска |
| 37 | РП-700 | 10/6кВ |
| 38 | ТП-7018 | 10/0,4кВ |
| 39 | КТП-7107 | 10/0,4кВ |
| 40 | ТП-7342 | 10/0,4кВ |
| 41 | РП-20 | 10кВ |
| 42 | КТП-27 | 10/0,4кВ |
| 43 | КТП-24 | 10/0,4кВ |
| 44 | ТП-26 (КТП-26) | 10/0,4кВ |
| 45 | КТП-22 | 10/0,4кВ |
| 46 | ТП-6 | 10/0,4кВ |
| 47 | КТП-25 | 10/0,4кВ |
| 48 | РП-40 | 10кВ |
| 49 | РП-А | 10кВ |
| 50 | КТП-28 | 10/0,4кВ |
| 51 | ТП-5 | 10/0,4кВ |
| 52 | ТП-3 | 10/0,4кВ |
| 53 | КТПНУ-7130 | 10/0,4кВ |
| 54 | КТПНУ-7131 | 10/0,4кВ |
| 55 | РТП-724 | 10/0,4кВ |
| 56 | КТПНУ-7134 | 10/0,4кВ |
| 57 | КТПНУ-7135 | 10/0,4кВ |
| 58 | ТП-7069 | 10/0,4кВ |
| Советский административный округ г. Омска |
| 69 | ПС ВОС | 110/6кВ |
| 70 | КТП-1, ПС ВОС | 6/0,4кВ |
| 71 | РП-1, ПС ВОС | 6/0,4кВ |
| 72 | РП-2, ПС ВОС | 6/0,4кВ |
| 73 | РП-3, ПС ВОС | 6/0,4кВ |
| 74 | РП-4, ПС ВОС | 6/0,4кВ |
| 75 | РП-5, ПС ВОС | 6/0,4кВ |
| 76 | РП-6, ПС ВОС | 6/0,4кВ |
| 77 | ТП-5, ПС ВОС | 6/0,4кВ |
| 78 | ТП-7, ПС ВОС | 6/0,4кВ |
| 79 | ТП-10, ПС ВОС | 6/0,4кВ |
| 80 | ТП - 13, ПС ВОС | 6/0,4кВ |
| 81 | ПС Комсомольская | 110/35/6кВ |
| 82 | РП-6кВ Водозабор | 6/0,4кВ |
| 83 | РП-111 | 10/6/0,4кВ |
| 84 | ТП-1635 | 6/0,4кВ |
| 85 | ТП-1201 | 10/6кВ |
| 86 | ТП-8112 | 10/0,4кВ |
| 87 | ТП-1105 | 10/0,4кВ |
| 88 | ТП-1125 | 10/0,4кВ |
| 89 | ТП-1626 | 6/0,4кВ |
| 90 | ТП-8116 | 10/0,4кВ |
| 91 | ТП-8210 | 10/0,4кВ |
| 92 | КТП-8029 Реликт | 10/0,4кВ |
| Центральный административный округ г. Омска |
| 93 | ПС Кислородная | 110/10/6кВ |
| 94 | ТП-4152 | 10/6/0,4кВ |
| 95 | ТП-8549 | 10/6/0,4кВ |
| 96 | ТП-2140 | 10/0,4кВ |
| 97 | ТП-8869 | 10/0,4кВ |
| 98 | ТП-2110 | 10/0,4кВ |
| 99 | ТП-8100 | 10/6/0,4кВ |
| 100 | ТП-2125 | 10/0,4кВ |
| 101 | ТП-2195 | 10/0,4кВ |
| 102 | ТП-2196 | 10/0,4кВ |
| 103 | ТП-2138 | 10/0,4кВ |
| 104 | ТП-2139 | 10/0,4кВ |
| 105 | ТП-2379 | 10/0,4кВ |
| 106 | 2КТПГС-2232 | 10/0,4кВ |
| 107 | 2КТПГС-2233 | 10/0,4кВ |
| 108 | 2КТПГС-2234 | 10/0,4кВ |
| 109 | 2КТПГС-2266 | 10/0,4кВ |
| 110 | 2КТПГС-2268 | 10/0,4кВ |
| 111 | 2КТПГС-2269 | 10/0,4кВ |
| 112 | 2КТПГС-2235 | 10/0,4кВ |
| 113 | 2КТПГС-2267 | 10/0,4кВ |
| 114 | ТП-8006 | 10/0,4кВ |
| 115 | ТП-2145 | 6/0,4кВ |
| 116 | ТП-2146 | 6/0,4кВ |
| 117 | ТП-2930 | 10/0,4кВ |
| 118 | ТП-4275 | 10/0,4кВ |
| 119 | КТП-4381 | 10/0,4кВ |
| 120 | РП-245 | 10/0,4кВ |
| 121 | ТП-2243 Б | 10/0,4кВ |
| 122 | ТП-2246 Б | 10/0,4кВ |
| 123 | 2КТПНУ инв.№ 000000068 КТП-2245 | 10/0,4кВ |
| 124 | ТП-2164 | 10/0,4кВ |
| 125 | ТП-2238 Б | 10/0,4кВ |
| 126 | РТП-248 Б | 10/0,4кВ |
| 127 | РТП-247 А | 10/0,4кВ |
| 128 | ТП-2236 | 10/0,4кВ |
| 129 | ТП-2237 | 10/0,4кВ |
| 130 | ТП-2240 А | 10/0,4кВ |
| 131 | ТП-2244 Б | 10/0,4кВ |
| 132 | ТП-2238 А | 10/0,4кВ |
| 133 | ТП-2238 К (газовая котельная) | 10/0,4кВ |
| 134 | ТП-2239 А | 10/0,4кВ |
| 135 | ТП-2245 | 10/0,4кВ |
| 136 | ТП-2247 Б | 10/0,4кВ |
| 137 | КТП Незабудка | 6/0,4кВ |
| Районы Омской области |
| 138 | ПС Падь 110/6кВ | Омский р-н |
| 139 | КТП "Падь" | Омский р-н |
| 140 | КТП-ГА-3-2 10/0,4кВ | Таврический р-н |
| 141 | КТП Д-5-7/250 "Северянка" 10/0,4кВ | Омский р-н |
| 142 | КТП Ермак | Омский р-н |
| 143 | КТП Мечта-92 | Омский р-н |
| 144 | КТП №Сг-11-1 10/0,4кВ 630кВА | Омский р-н |
| 145 | КТП №Сг-11-2 10/0,4кВ 630кВА | Омский р-н |

2. Информация о техническом состоянии сетей (п.19-г(абз.5)).

2.1 Техническое состояние электрических сетей в 2023 году – удовлетворительное.

2.2. Сводные данные об аварийных отключениях в месяц за 2023 год по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства ООО «ЭТК» с указанием даты аварийного отключения и даты включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.

|  | КАО г.Омска | ЛАО г.Омска | Окт.АО г.Омска | САО г.Омска | ЦАО г.Омска | Районы Омской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь |  |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  | ПС Комсомольская |  |  |

Перечень аварийных или внеплановых отключений согласно актов расследования технологических нарушений, произошедших в электросетях ООО «ЭТК» за 2023 год.

| Дата и время аварийного отключения - время включения (время местное) | Причина отключения | Мероприятия по устранению/недопущению |
| --- | --- | --- |
| 07.12.2023 04-08 – 07.12.2023 04-57 | Несвоевременное выявления дефекта оборудования МВ-6 Т-1 | Ревизия разъемных соединение выкатных тележек, ремонт разъема опер.цепей тележки ввода |
| 17.05.2023 04-37 – 17.05.2023 09-01 | Повреждение ОЭСХ смежной ТСО (Россети Сибирь) – обрыв грозотроса ВЛ-110 С-21, С-22 |  |
| 07.12.2023 04-08 – 07.12.2023 04-57 | Повреждение ОЭСХ смежной ТСО (Россети Сибирь) – обрыв провода ВЛ-110 С-21 |  |

Полный перечень отключений – на сайте Компании в разделе Раскрытие информации Электросетевой организацией http://etk.energocomplex55.ru/documents/elektrosetevoy_organizatsiey.

| 3. Объём недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии потребителям, запитанным от электрических сетей ООО «ЭТК» за 2023 год (п.19-г,абз.6) | 0 тыс.кВт*ч., в том числе: 1 квартал: 0 2 квартал: 0 3 квартал: 0 4 квартал: 0 | Объем недоотпуска равен нулю, т.к. потребители, в отношении которых происходили перерывы в электроснабжении, имеют резервное электроснабжение. |
| --- | --- | --- |
| Объём недоотпущенной в результате аварийных и плановых отключений электрической энергии потребителям, запитанным от электрических сетей ООО «ЭТК», в том числе по вине смежных сетевых организацией и воздействия сторонних потребителей, по форме 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО «ЭТК» за 2023 год | 15,6тыс.кВт*ч., в том числе: 1 квартал: 2,5 2 квартал: 4,3 3 квартал: 4,3 4 квартал: 4,5 |  |
| 4. Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием сводного текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше (п.19-г,абз.7): | Имеется в объёме 43,2 МВт. | на 01.01.2024 |
| 5. Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием сводного текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением ниже 35 кВ (п.19-г,абз.8): | 28,3 МВт. | на 01.01.2024 |

На 2024 год отключения ЭЭ и недопоставка ЭЭ не планируются.