# Акционерное общество

# «Электротехнический комплекс»

Юр. адрес: ул. Чапаева, 71, г. Омск, 644099

Почтовый адрес: пр. Мира, 5 Б, Омск, 644050, тел/факс (3812) 65-02-27, 65-34-36

ИНН 5503068565, КПП 550301001

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора

АО «ЭТК»

________________В.А. Яжемчук

«01» августа 2019 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по модернизации ОРУ-35кВ ГПП «Комсомольская» 110/35/6 кВ

г. Омск

2019

РАЗДЕЛ 1. Информационная карта

1. Предмет запроса предложений:

Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по модернизации ОРУ-35кВ ГПП «Комсомольская» 110/35/6 кВ

2. Информация о Заказчике (Организаторе закупки):

Акционерное общество «Электротехнический комплекс» (АО «ЭТК») ИНН: 5503068565 Юр. адрес: 644099, г. Омск, ул. Чапаева,71 Почт. адрес: 644099, г. Омск, ул. Чапаева,71 Адрес электронной почты: etk.info@mail.ru, energocomplex55@mail.ru Контактное лицо по разъяснению извещения и документации: Заславская Кристина Валерьевна Телефон: (3812) 65-98-55, доб. 1-44

3. Краткая характеристика выполнения работ (оказания услуг):

Требования по выполнению работ (оказанию услуг): согласно Разделу 3 «Техническое задание». Срок выполнения работ: 45 дней с даты получения исходных данных от Заказчика, которые передаются как нарочным способом, так и по каналам электронной связи (электронная почта, облачное хранилище), но не позднее «15» ноября 2019 года. Место выполнения работ: г. Омск, пр-кт Мира, 197 Порядок оплаты: согласно Разделу 4 «Проект договора».

4. Начальная (максимальная) цена договора (далее – НМЦД):

Для участников, не освобожденных от уплаты НДС: 4 057 619,00 рублей с учетом НДС 20%. Для участников, освобожденных от уплаты НДС: 3 381 349,17 рублей без учета НДС. Предложения участников предоставляются с НДС. Если участник не является плательщиком НДС, то предложения предоставляются, без НДС. Оценка заявок производится по цене без НДС. Если участник не является плательщиком НДС, то цена не должна превышать НМЦД, без НДС.

5. Права и обязанности сторон. Требования к Участникам запроса предложений:

5.1. Права и обязанности участника: 5.1.1. Участники закупок имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупок подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 5.1.2. Коллективный участник должен иметь соглашение, определяющее права и обязанности лиц, его составляющих, и содержать указание на лицо, ведущее дела от имени коллективного участника. 5.1.3. В случае признания простого товарищества победителем закупочной процедуры, в протоколе Комиссия по осуществлению закупок указывает всех его участников. Договор подписывается заказчиком со всеми участниками простого товарищества, которые будут выступать соисполнителями. В договоре должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием и последующим исполнением договора. 5.1.4. В случае признания хозяйственного партнерства победителем закупочной процедуры, в протоколе Комиссия по проведению закупок указывает его наименование. Договор подписывается заказчиком с единоличным исполнительным органом хозяйственного партнерства. 5.1.5. Участник закупки обязан составлять заявку на участие в процедуре по форме, установленной в документации о закупке. 5.1.6. Участник закупки имеет право: - получать от заказчика разъяснения документации о закупке, по предмету закупки, условиям и порядку проведения закупки; - изменять, дополнять или отзывать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой ее частью; - обжаловать в Федеральную антимонопольную службу, а также в судебном порядке действия (бездействия) заказчика (п.п. 9, 10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ); 5.1.7. Участники закупки имеют иные права и обязанности участников в соответствии с документацией о закупке. 5.2. Права и обязанности заказчика 5.2.1. Заказчик обязан обеспечить участникам закупки возможность реализации их прав, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «ЭТК». 5.2.2. Заказчик вправе: - продлить срок подачи заявок на участие в процедуре закупки; - внести изменения в извещение, документацию о закупке. - установить требования к участникам закупки; - установить требования к закупаемым товарам (работам, услугам), условиям их поставки (выполнения, оказания); - установить необходимые документы, подтверждающие (декларирующие) соответствие этим требованиям. 5.2.2. Заказчик вправе отклонить заявку на участие: - в случае несоответствия участника закупки требованиям, установленным настоящей документацией; - в случае не предоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в настоящей документации; - в случае не предоставления обязательных документов, установленных настоящей документацией; - в случае выявления в документах, представленных участником в составе заявки, противоречивых сведений, предполагающих двоякое толкование; - в случае несоответствия заявки требованиям настоящей документации, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающего установленную начальную (максимальную) цену договора; - в случае несоответствия заявки квалификационным требованиям, если требование указано в настоящей документации. 5.2. Общеобязательные требования к Участникам: 1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 3) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, а также об открытии конкурсного производства; 4) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 5) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

6. Формы, состав и требования к оформлению Заявки на участие в запросе предложений:

6.1. Участник запроса предложений (далее - Участник) должен подготовить Предложение, включающее: 1) Заявка о подаче Предложения по Форме 1 Раздела 2 и в соответствии с требованиями Документации; 2) Опись документов по Форме 2 Раздела 2; 3) Протокол разногласий к проекту договора по Форме 3 Раздела 2; 4) Анкета участника по Форме 4 Раздела 2; 5) Справка о финансовом положении участника по Форме 5 Раздела 2; 6) Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров согласно Форме 6 Раздела 2 (с обязательным приложением сканированных копий договоров, а также актов выполненных работ (оказанных услуг), подтверждающих выполнение обязательств договору). 7) Справка о материально-технических ресурсах по Форме 7 Раздела 2; 8) Справка о кадровых ресурсах по Форме 8 Раздела 2; 9) Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям Документации (согласно перечню, установленному Формой 9 Раздела 2).

7. Обеспечение Заявок на участие в запросе предложений:

Обеспечения заявки – не требуется

8. Обеспечение исполнения Договора:

Обеспечения исполнения договора – не требуется

9. Форма подачи заявки:

Заявка на участие в запросе предложений предоставляется с использованием документов на бумажных носителях в запечатанных конвертах. Участнику, представившему заявку, при необходимости выдается соответствующая расписка с указанием времени и места ее приема. О получении ненадлежащим образом запечатанной заявки делается соответствующая пометка в расписке. (Под «конвертом» понимается любая упаковка, надежно закрывающая содержимое (конверт, ящик, мешок, и т.д.). Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений в отношении каждого лота. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать заявку на участие в запросе предложений, либо внести в нее изменения не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление Заказчику. Участник закупки, отозвавший заявку, вправе подать новую заявку, при этом новой заявке присваивается новый порядковый номер. Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в документации. В случае если участник представил свою заявку с опозданием, она не рассматривается и не вскрывается и, при соответствующем запросе участника, отсылается подавшему его участнику, в противном случае заявка остается у Заказчика. Запрос участника направляется Заказчику в письменной форме не позднее 7 рабочих дней с даты подписания итогового протокола. В случае изменения заявки на участие участник должен оформить новую заявку на участие в соответствии с требованиями документации, запечатать в конверты с дополнительной надписью "Взамен представленного ранее" и указать дату этого представления. В этом случае представленные ранее конверты вскрываться не будут, и по запросу могут быть возвращены участнику. В случае дополнений к заявке на участие участник должен оформить необходимое дополнение совместно с сопроводительным письмом за подписью руководителя или уполномоченного лица участника, запечатать в конверты с дополнительной надписью "В дополнение к представленному ранее". При этом в журнале регистрации заявок фиксируются дата первоначально поданной заявки и дата получения конверта с дополнительными изменениями, что может повлиять на оценку заявки в целом.

10. Форма, сроки и порядок оплаты услуг:

В соответствии с предложением участника и порядком установленном в Разделе 4 «Проект договора».

11. Место и срок подачи Заявок на участие в запросе предложений:

Извещение о проведении запроса предложений размещается на сайте www.zakupki.gov.ru. Заявка на участие в запросе предложений предоставляется с использованием документов на бумажных носителях в запечатанных конвертах по адресу: 644050, г. Омск, ул. пр. Мира, 5 «Б», каб.213. Заявки на участие в запросе предложений будут приниматься с момента публикации на сайте www.zakupki.gov.ru по 13 августа 2019 г. до 10:00 (омского времени).

12. Дата, время и место открытия доступа (вскрытия конвертов) на участие в запросе предложений:

13 августа 2019 г. в 10:00 (омского времени) по адресу: 644050, г. Омск, ул. пр. Мира, 5 «Б»

13. Дата, время и место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений:

15 августа 2019 г. с 15:00 (омского времени) по адресу: 644050, г. Омск, ул. Пр. Мира 5 «Б»

14. Дата, время и место подведения итогов решения комиссии:

15 августа 2019 г. с 15:00 (омского времени) по адресу: 644050, г. Омск, ул. Пр. Мира 5 «Б»

15. Разъяснения положений Документации:

Любой участник процедуры закупки, после размещения на официальном сайте извещения и документации о проведении запроса предложений вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и документации. Участник имеет право подать всего 3 (три) запроса на разъяснение положений извещения и документации. В соответствии с порядком и сроками, предусмотренными документацией, Заказчик обязан направить в электронной форме разъяснения извещения и положений документации, если указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. Участник направляет запрос о разъяснении положений Документации в электронной форме с момента публикации на сайте www.zakupki.gov.ru по 10 августа 2019 г. до 10:00 (омского времени) на электронную почту: energocomplex55@mail.ru с указанием реестрового номера извещения. Заказчик осуществляет разъяснение в течение 3 (трех) дней с даты поступления запроса. Разъяснения должны быть размещены Заказчиком на официальном сайте не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о предоставлении таких разъяснений с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

16. Порядок оценки заявок в соответствии с заявленными Заказчиком критериями:

Критерии оценки заявок Участников: Стоимость предложения. Опыт выполнения аналогичных работ/услуг/поставок. Ресурсные возможности. Кадровые возможности. Финансовые возможности. Оценка по критерию «Стоимость предложения» - 1 балл присваивается предложению с наименьшей ценой. Следующие ценовые предложения нумеруются по возрастанию. Оценка по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ/ услуг/ поставок» - 1 балл присваивается предложению с наибольшим количеством договоров. Следующие предложения нумеруются по возрастанию с учетом уменьшения количества договоров. Сведения о договорах, подтверждающих опыт выполнения аналогичных работ (оказания аналогичных услуг), предоставляются по Форме №5 Раздела №2. Сведения, указанные в Форме №5 подтверждаются приложенными к заявке сканированными копиями договоров, а также актом выполненных работ (оказанных услуг), подтверждающие выполнение обязательств по договору. Оценка по критерию «Ресурсные возможности» - 1 балл присваивается предложению с наибольшими ресурсными возможностями, позволяющими выполнить необходимые работы. Следующие предложения нумеруются по возрастанию с учетом уменьшения ресурсных возможностей (на основании экспертной оценки Комиссии по осуществлению закупок). Оценка по критерию «Кадровые возможности» - 1 балл присваивается предложению с наибольшими кадровыми возможностями, позволяющими выполнить необходимые работы. Следующие предложения нумеруются по возрастанию с учетом уменьшения кадровых возможностей (на основании экспертной оценки Комиссии по осуществлению закупок). Оценка по критерию «Финансовые возможности»* - 1 балл присваивается предложению с наилучшей оценкой финансового и экономического положения. Следующие предложения нумеруются по возрастанию. * Анализ финансового и экономического положения контрагента производится путем определения итогового показателя бальной оценки за последние три отчетных года. Итоговая бальная оценка рассчитывается путем суммирования баллов по следующим блокам индикаторов: 1. Финансовый 2. Экономический 3. Выручка Количество баллов по финансовому блоку индикаторов определяется путем сложения оценок в блоке по следующим количественным показателям: Коэффициент абсолютной ликвидности. Определяется путем деления строки 1250 бухгалтерского баланса на сумму строк 1510 и 1520. Коэффициент быстрой ликвидности. Определяется путем деления суммы строк бухгалтерского баланса 1250 и 12302 на сумму строк 1510 и 1520. Коэффициент текущей ликвидности. Определяется путем деления суммы строк бухгалтерского баланса 1250, 1230, 1210, 1220, 1260 на сумму строк 1510 и 1520. Коэффициент автономии. Определяется путем деления строки бухгалтерского баланса 1300 на строку 1700. Коэффициент финансовой устойчивости. Определяется путем деления суммы строк бухгалтерского баланса 1300 и 1400 на строку 1700. Количество баллов по экономическому блоку индикаторов определяется путем сложения оценок в блоке по следующим количественным показателям: Экономическая рентабельность (убыточность). Определяется путем деления строки бухгалтерского баланса 2400 на строку 1700 и умножением полученной величины на 100. Оборачиваемость оборотных активов. Определяется путем деления строки бухгалтерского баланса 2120 на строку 1200. Прибыльность (убыточность) собственного капитала. Определяется путем деления строки бухгалтерского баланса 2400 на строку 1300. Норма чистой прибыли. Определяется путем деления строки бухгалтерского баланса 2400 на строку 2110 и умножением на 100. Отношение основных источников формирования запасов и затрат к запасам и затратам. Определяется путем деления суммы строк бухгалтерского баланса 1400 и 1500 на строку 1200. Бальная оценка количественных показателей в финансовом и экономическом блоках индикаторов определяется по следующей формуле: К =*5/ , где К – оценка количественного показателя - расчетное значение количественного показателя. Определяется на основании бухгалтерского баланса контрагента. - нормативное значение количественного показателя. Определяется на основании данных таб.№1. п/п Количественные показатели Норматив 1 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,20 2 Коэффициент быстрой ликвидности 1,00 3 Коэффициент текущей ликвидности 2,00 4 Коэффициент автономии 0,50 5 Коэффициент финансовой устойчивости 0,60 6 Экономическая рентабельность 8,00 7 Оборачиваемость оборотных активов 3,00 8 Прибыльность (убыточность) собственного капитала 0,15 9 Норма чистой прибыли 15,00 10 Отношение основных источников формирования запасов и затрат к запасам и затратам 1,00 Бальные оценки количественных показателей по каждому блоку суммируются, и определяется показатель . Если сумма бальных оценок по блоку имеет отрицательное значение, то = 0. Если значение суммы бальных оценок по блоку больше 25, то = 25. Бальная оценка количественного показателя по блоку индикаторов «Выручка» определяется по следующей формуле: К = В / , где В – выручка предприятия. Определяется по данным отчета о финансовых результатах контрагента. - начальной (максимальной) цены договора. Показатель К принимает следующие значения: если В / 1, то К = 5, если 1 В / 0,8, то К = 4, если 0,8 В / 0,6, то К = 3, если 0,6 В / 0,4 , то К = 2, если 0,4 В / 0,2, то К = 1. Бальные оценки количественных показателей по блокам индикаторов суммируются. На основании итоговой суммы бальных оценок определяется итоговое значение оценки финансового и экономического положения контрагента в баллах. Итоговая оценка принимает следующие значения: если значение итоговой суммы бальных оценок от 55 до 45, то итоговая оценка принимается равной 1 баллу, если значение итоговой суммы бальных оценок от 44 до 35, то итоговая оценка принимается равной 2 баллам, если значение итоговой суммы бальных оценок от 34 до 25, то итоговая оценка принимается равной 3 баллам, если значение итоговой суммы бальных оценок от 24 до 15, то итоговая оценка принимается равной 4 баллам, если значение итоговой суммы бальных оценок от 14 до 0, то итоговая оценка принимается равной 5 баллам. Наилучшей оценкой финансового и экономического положения контрагента является 1 балл. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений проводится членами Комиссии по осуществлению закупок в строгом соответствии с критериями и порядком, предусмотренными Документацией о запросе предложений и Положением о закупках товаров (работ, услуг). Шкала оценки – от 1 до 5 баллов, где 1 балл – наивысший, присваивается лучшей заявке по каждому из критериев, следующие баллы присваиваются в порядке возрастания по ухудшению условий заявки. Если по какому-либо критерию заявка не соответствует запросам Заказчика, Заказчик имеет право поставить наименьший балл (максимально возможный балл). Итоговый балл заявки вычисляется как сумма баллов членов Комиссии по осуществлению закупок по всем критериям оценки заявки. Определение победителя закупочной процедуры. Победителем закупочной процедуры признается Участник, соответствующий всем требованиям, установленным в закупочной документации, и набравший наименьшее количество баллов по всем критериям. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер (место). Если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, одинаковая цена, заказчик вправе признать победителем участника, заявка, которого поступило ранее заявок других участников закупки. В случае, если в запросе предложений принимают участие организации, работающие с НДС, и организации, применяющие упрощенную систему налогообложения или являющиеся плательщиками единого налога на вмененный доход (т.е. не являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость - НДС), то оценка заявок по критерию «Стоимость предложения» производится по цене без учета НДС, при этом предложенная цена не должна превышать максимальную стоимость цены договора, заявленную организатором, без учета НДС.

17. Порядок заключения договора по результатам закупки, срок, в течение которого Победитель или иной Участник, с которым заключается договор, должен подписать договор, условия признания Победителя или иного Участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора:

Договор заключается в письменной форме на бумажном носителе. Договор составляется путём включения в «Проект договора» Раздел 4, приложенного к Документации, условий договора, сведения о которых содержатся в Заявке Участника, которому предлагается заключить договор по итогам запроса предложений. Договор по результатам запроса предложений заключается не менее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола запроса предложений. Если Документацией о закупке установлено требование, о предоставлении обеспечения исполнения договора, то такое обеспечение должно быть представлено в течение 5 календарных дней с момента подписания договора. В случае непредставления обеспечения в указанный срок, договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке (указанное основание расторжения договора в одностороннем порядке должно быть отражено в проекте договора, входящего в состав документации о закупке). Если Победитель не исполнил требования, установленные в настоящем пункте, то он признаётся уклонившимся от заключения договора (договоров). В случае если победитель конкурентной закупки, признан уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с участником закупки, чья заявка содержит наилучшее предложение, следующее за предложением победителя закупки, или получила второй порядковый номер при подведении итогов заявок таких участников. При уклонении победителя конкурентной закупки от заключения договора, Комиссия по осуществлению закупок вправе принять решение о заключении договора с участником закупки, чьей заявке присвоен второй рейтинговый номер. В случае согласия такого участника заключить договор, этот участник признается победителем конкурентной закупки, и договор заключается на условиях указанных в документации о закупке с учетом положений заявки такого участника.

18. Дополнительная информация о процедуре запроса предложений:

Заказчик вправе вносить изменения в извещение о проведении запроса предложений и документацию о запросе предложений не позднее, чем за 2 (два) дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в запросе предложений и соответственно перенести дату и время проведения процедуры открытия доступа (вскрытия заявок) в любое время до проведения процедуры открытия доступа (вскрытия заявок) на участие в запросе предложений, а также до подведения итогов закупки изменить дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запроса предложений. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в извещение и/или в документацию. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное получение участником закупки информации в единой информационной системе.

19. Преференции для поставщиков:

Предоставляются в соответствии Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами".

20. Сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения:

Заказчиком не предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки.

21. Обоснование начальной (максимальной) цены договора:

Предложение №1 (руб.) Предложение №2 (руб.) НМЦД (средняя арифметическая величина цены (руб. с НДС) 3 078 600,00 5 036 637,19 4 057 619,00

РАЗДЕЛ 2. Образцы форм и документов, представляемых для участия в запросе предложений

Форма 1. Заявка о подаче предложения.

Начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Заявка

на участие в запросе предложений №  _____________________

| Сведения об участнике |
| --- |
| Фирменное наименование/ фамилия, имя, отчество |  |
| Организационно правовая форма1/ паспортные данные2 |  |
| Место нахождения1/ сведения о месте жительства2 |  |
| Почтовый адрес1,2 |  |
| Номер контактного телефона1,2 |  |
| Непроведение ликвидации участника закупок – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупок – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, на день подачи заявки на участие в закупках | Проводится/не проводится |
| Неприостановление деятельности участника закупок в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупках | Приостановлена/не приостановлена |
| Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупок | Наличие/ отсутствие |
| Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупок | Наличие/ отсутствие |
| Условия исполнения договора: |
| Предложение участника |
| Стоимость предложения, руб. без НДС ___________________ (____________) __________ |
| Стоимость предложения, руб. с НДС _____________________ (____________) __________ |
| Настоящее Предложение действует до «____» __________________ __________ года. |

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Опись документов – на ___ листах;

- Протокол разногласий по проекту Договора  – на ____ листах;

- Анкета участника – на ____ листах;

- Справка о финансовом положении Участника – на ___ листах;

- Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров – на ___ листах;

- Справка о материально-технических ресурсах – на ___ листах;

- Справка о кадровых ресурсах – на ___ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

_____________________________________________________________________________________

(должность, ФИО)                                                                                                                                                                (подпись, М.П.)

конец формы

Инструкции по заполнению:

- Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес / ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства.

- Участник должен указать стоимость предложения цифрами и словами, в рублях.

- Участник должен указать срок действия предложения не менее 30 дней.

- Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче заявки документов, определяющих суть предложения Участника.

Форма 2. Опись документов.

начало формы

Приложение №__ Заявке
от «____»_____________ г. №__________

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в запросе предложений

на _________ [указать наименование предмета запроса предложений].

| № п\п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |
|  | Общее количество листов: | ______ |

_____________________________________________________________________________________

(должность, ФИО)                                                                                                                                                                (подпись, М.П.)

конец формы

## Форма 3. Протокол разногласий к проекту Договора.

начало формы

Приложение №__ Заявке
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: __________________________________________

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_____________________________________________________________________________________

(должность, ФИО)                                                                                                                                                                (подпись, М.П.)

конец формы

Инструкции по заполнению

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора (Раздел  «Проект договора»), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

      - В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в Проект договора, Участник должен представить в составе своем Предложении данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Заказчика, но отклонение, которых Заказчиком не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

      - Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные изменения к Договору. Не подлежат изменению существенные условия договора (предмет договора, условия о сроках (периоде) поставки/выполнения работ/услуг, условия по оплате). В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации по запросу предложений и Предложении Победителя.

      - В любом случае Участник должен иметь в виду что:

        - если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

        - в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

## Форма 4. Анкета Участника.

начало формы

Приложение №__ Заявке
от «____»_____________ г. №__________

### Анкета Участника.

| Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- |
| 1. Наименование организации (полное) |  |
| 2. Наименование организации (сокращенное) |  |
| 3. Форма собственности |  |
| 4. Адрес юридический |  |
| 5. Адрес фактический |  |
| 6. Должность руководителя |  |
| 7. ФИО руководителя |  |
| 8. Телефон руководителя |  |
| 9. Факс |  |
| 10. Электронная почта |  |
| 11. Ответственное лицо |  |
| 12. Телефон ответственного лица |  |
| 13. ОГРН |  |
| 14. ИНН/КПП |  |
| 15. ОКПО |  |
| 16. ОКОПФ |  |
| 17. ОКТМО |  |
| 18. Дата постановки на учет в налоговом органе |  |
| 19. Номер расчетного счета |  |
| 20. Номер корреспондентского счета |  |
| 21. БИК |  |
| 22. Полное наименование банка |  |
| 23. ФИО уполномоченного лица на подписание договора |  |
| 24. Должность уполномоченного лица (при наличии) |  |
| 25. Номер, дата доверенности |  |

_____________________________________________________________________________________

(должность, ФИО)                                                                                                                                                                (подпись, М.П.)

конец формы

Форма 5. Справка о финансовом положении Участника.

начало формы

Приложение №__ Заявке
от «____»_____________ г. №__________

Справка о финансовом положении Участника

| Наименование показателя | Код | на 31.12.2018 | на 31.12.2017 | на 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные из бухгалтерского баланса (форма №1) |
| Запасы | 1210 |  |  |  |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 |  |  |  |
| Дебиторская задолженность | 1230 |  |  |  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 |  |  |  |
| Денежные средства | 1250 |  |  |  |
| Прочие оборотные активы | 1260 |  |  |  |
| Итого по разделу II Баланса (оборотные активы) | 1200 |  |  |  |
| Итого по разделу III Баланса (капитал и резервы) | 1300 |  |  |  |
| Итого по разделу IV Баланса (долгосрочные обязательства) | 1400 |  |  |  |
| Заемные средства | 1510 |  |  |  |
| Кредиторская задолженность | 1520 |  |  |  |
| Итого V Баланса (краткосрочные обязательства) | 1500 |  |  |  |
| БАЛАНС | 1700 |  |  |  |
| Данные отчета о финансовых результатах (форма №2) |
| Наименование показателя | Код | на 31.12.2018 | на 31.12.2017 | на 31.12.2016 |
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 |  |  |  |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 |  |  |  |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) | 2400 |  |  |  |

Приложение:

    - Копия бухгалтерских балансов за 3 последних отчетных года с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением документов, подтверждающих сдачу балансов в налоговый орган, на ___ листах, в  1 экз.

    - Копия отчетов о прибылях и убытках за 3 последних отчетных  года с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением документов, подтверждающих сдачу отчетов в налоговый орган, на ___ листах, в  1 экз.

_____________________________________________________________________________________

(должность, ФИО)                                                                                                                                                                (подпись, М.П.)

конец формы

Инструкция по подготовке формы:

- Участник указывает номер и дату письма о подаче заявки, приложением к которому является настоящая справка.

      - Содержащиеся в данной таблице графы должны быть заполнены по всем позициям. Причина отсутствия требуемых к предоставлению сведений должна быть письменно объяснена Участником и оформляется как неотъемлемое приложение к данной форме.

## Форма 6. Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров.

начало формы

Приложение №__ Заявке
от «____»_____________ г. №__________

### Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров.

### Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения – год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав работ, описание основных условий договора) | Сумма договора (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать за «2016 год»] |  |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать за «2017год»] |  |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать за «2018 год»] |  |

_____________________________________________________________________________________

(должность, ФИО)                                                                                                                                                                (подпись, М.П.)

конец формы

Инструкция по заполнению

- Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

- В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимых с предметом закупки за 3 года предшествующие году подачи заявки.

- Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

Форма 7. Справка о материально-технических ресурсах.

начало формы

Приложение №__ Заявке
от «____»_____________ г. №__________

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

| № п/п | Наименование | Производитель, страна производства, марка, модель, основных тех. характеристики | Год выпуска | % износа | Принадлежность (собственность, арендованный) | Кол-во ед. | Предназначения с точки зрения выполнения обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение:

1.________________ (указать наименование документа), на ___ листах, в     экз.

2.________________ (указать наименование документа), на ___ листах, в      экз.

_____________________________________________________________________________________

(должность, ФИО)                                                                                                                                                                (подпись, М.П.)

конец формы

Инструкция по подготовке формы:

- В данной справке указываются сведения только о материально – технических ресурсах, используемых для выполнения работ в рамках исполнения договора, с приложением копий документов, на основании которых они используются.

Форма 8. Справка о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение №__ Заявке
от «____»_____________ г. №__________

СПРАВКА о кадровых ресурсах

| Наименование специальностей | Опыт выполнения работ (стаж), лет |
| --- | --- |
| далее по составу работников Участника |  |

Приложение:

- Выписка из штатного расписания организации на _____ листах, в 1 экз.

- В случае привлечения специалистов субподрядной организации необходимо заполнить справку по настоящей форме.

Подпись		/_______________(ФИО, должность)

Дата

м.п.

конец формы

Инструкция по подготовке формы:

- В данной справке указываются сведения только о кадровых ресурсах, привлекаемых для выполнения работ в рамках исполнения договора.

Форма 9. Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям Документации

| № п/п | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заверенные копии учредительных документов участника закупки, копии свидетельств: Устав в действующей редакции (все страницы), свидетельство о государственной регистрации юридического лица, лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на налоговый учёт (для юридического лица); копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопию паспорта), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (для физических лиц); копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопию паспорта), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя, лист записи ЕГРИП, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя). |  |
| 2 | Оригинал или заверенная Участником копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц / Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений, что Участник не находится в состоянии реорганизации или ликвидации, выданной соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за один месяц до даты размещения в ЕИС извещения о проведении закупки. Участник вправе предоставить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» (https://service.nalog.ru/vyp/), сформированную в формате PDF и подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью, которую можно визуализировать, в том числе при распечатывании. |  |
| 3 | Заверенные участником копии документов (протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и приказов, и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам закупочной процедуры. Если заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или заверенная Участником копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность. |  |
| 4 | Заверенную участником копию справку об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды. Участник вправе предоставить справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей сформированную в формате PDF и подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью, которую можно визуализировать, в том числе при распечатывании. |  |
| 5 | Заверенные Участником копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за три последних отчетных периода с отметкой о принятии налогового органа (Если Участник является ИП или организацией на УСН, необходимо предоставить Декларацию по УСН). |  |
| 6 | Копия информационного письма налогового органа, указывающего дату представления Участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения. |  |
| 7 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и если для Участника стоимость закупки или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если данная сделка не является крупной в соответствии с действующим законодательством и /или уставными документами, - предоставляется справка в свободной форме за подписью руководителя предприятия и главного бухгалтера, декларирующая, что данная сделка не является для организации крупной сделкой. |  |
| 8 | Заверенные копии сведений о среднесписочной численности работников за два предшествующих календарных года (для предприятий, осуществляющих деятельность в течение менее двух календарных лет, – за период, прошедший со дня их государственной регистрации). |  |
| 9 | Заверенная копия выписки из реестра СРО |  |

РАЗДЕЛ 3. Техническое задание

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по

эксплуатации электрооборудования

подстанций и электрических сетей АО «ЭТК»

____________________ В. Г. Солопов

«01» августа 2019 г.

Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации:

«Модернизация ОРУ-35кВ главной понизительной подстанции ГПП «Комсомольская» 110/35/6кВ., распределительное устройство водозаборных сооружений: нежилое одноэтажное здание, общей площадью 261,9 кв.м, литера АПС, расположенное по адресу:

г. Омск, пр-кт Мира, д.197».

1. Наименование объекта основных средств: ПС 110/35/6кВ Комсомольская (инв. №1240)

2. Основание для проектирования:

2.1. Инвестиционная программа Акционерного общества «Электротехнический комплекс» на 2019 год;

2.2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной документации;

2.3. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС) Стандарт организации. Дата введения: 13.04.2009г.;

2.4. ГОСТ 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации;

2.5. ПУЭ (действующее издание);

2.6.  ПТЭ СиС (действующее издание);

3. Месторасположения объекта: г. Омск, проспект Мира, 197.

4. Вид строительства: Модернизация

5. Основные характеристики объекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 110/35/6 кВ |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | РУ-110 кВ - открытое, РУ-35 кВ – открытое, РУ-6 кВ – КРУ закрытое |
| Максимальная мощность | 18,24 МВт. |
| Тип схемы каждого РУ | - на стороне 110 кВ (два блока с отделителями и короткозамыкателями и двумя разъединителями в перемычке со стороны трансформаторов); - на стороне 35кВ (два блока с выключателями и выключателем в перемычке); - на стороне 6 кВ (две секции с одним секционным выключателем) |
| Питающие линии 110 кВ | ВЛ-110 кВ – С-22 ВЛ-110 кВ – С-62 |
| Количество и мощность силовых трансформаторов | 2*16 МВА ТДТН-110/35/6кВ |
| Количество ячеек ЗРУ-6кВ | 31 шт. |
| Количество резервных ячеек в ЗРУ-6кВ | отсутствуют |
| Район по количеству грозовых часов в году | от 60 до 80 часов в год |
| Вид обслуживания | С постоянным дежурным персоналом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1977 г. |
| Возможность расширения | Не требуется |
| Прочие особенности ПС | нет |

6. В составе проектной и рабочей документации обосновать и выполнить:

6.1. Основные технические решения:

- обоснование и согласование с Заказчиком принципиальных решений по объектам реконструкции;

- объем инженерных изысканий, достаточный для разработки проектной и рабочей документации.

На этой основе определить:

- принципиальные электрические схемы ОРУ-35кВ подстанции;

- принципиальные конструктивные и компоновочные решения;

- принципиальные решения по системам постоянного тока и собственных нужд;

- принципиальные решения по системам (РЗА, ПА, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ и связи) с указанием мест размещения этих устройств;

- место размещения объекта, размер площадки под оборудование.

6.2. Выбор первичного оборудования:

6.2.1 Схему на стороне 35 кВ принять существующую:

- выключатели 35 кВ принять элегазовые или вакуумные (согласовать с заказчиком);

- предусмотреть установку дополнительных разъединителей 35 кВ. Место установки согласовать с заказчиком.

- измерительные трансформаторы тока 35 кВ (тип, номинал, класс) выбрать согласно токов нагрузки, токов короткого замыкания, термической и динамической стойкости и по условиям организации учёта и измерения. Количество и класс вторичных обмоток принять с учётом: цепей РЗиА (защит), цепей учёта, цепей телесигнализации, цепей измерения (предположительно с шестью вторичными обмотками и классом точности согласно действующих нормативов)).  Тип трансформаторов тока номиналы определить при проектировании.

- для организации цепей учёта и измерения по стороне 35 кВ дополнительно к существующей схеме предусмотреть (запроектировать) установку трансформаторов напряжения и предусмотреть (запроектировать) организацию вторичных цепей (компоновка, схемное решение и размещение оборудования) учёта по 35 кВ (выполняемое отдельным этапом в последующей временной перспективе). Тип, номинал, класс трансформатора напряжения определить при проектировании;

- условия выбора основного электротехнического оборудования подтвердить расчетами.

6.2.2.По строительной части ПС :

- определить изменения существующей компоновки ОРУ-35кВ ПС;

- определить необходимые мероприятия по установке выключателей 35кВ на фундаменты существующих МВ-35 кВ;

- опоры под оборудование и т.д., а также стальные детали ж/б стоек порталов и фундаментов под оборудование должны быть защищены от коррозии.

6.3. Технические решения по релейной защите и автоматике (РЗА), противоаварийной автоматике (ПА), автоматике управления выключателями (АУВ) ОРУ-35кВ , в т.ч.:

6.3.1 защиты силовых трансформаторов выполнить с использованием существующей схемы организации РЗиА по 35кВ, с выполнение в проекте привязки к вновь устанавливаемому силовому оборудованию по 35кВ;

6.3.2 технологические защиты трансформаторов и шинопроводов выполнить с использованием существующих аппаратов и релейных схем защиты реализованных на ПС «Комсомольская»

6.3.3 выполнить расчет токов короткого замыкания на шинах 6 кВ, 35 кВ и 110 кВ и уставок РЗ ;

6.3.4 схему управления ЭВ-35 кВ согласовать с существующей;

6.3.5. предусмотреть измерения: токов на СВ-35 кВ и СВ-6 кВ;

6.3.6. предусмотреть электромагнитную блокировку коммутационных аппаратов на ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ;

6.4.  Основные технические требования по автоматизированной системе управления

технологическим процессом (АСУ ТП) на подстанции 110/35/6 кВ:

Перечень функциональных подсистем и задач АСУ ТП. Дать характеристику задач, решаемых в АСУ ТП, по каждой подсистеме.

    - Структурная схема АСУ ТП.

Перечень сигналов, собираемых в АСУ ТП, представить в виде таблицы, которая должна содержать:

- название присоединения;

- вид (тип) измеряемых и регистрируемых параметров;

- источник информации;

- разрешающая способность;

- получатели информации.

    - Представить обобщенный расчет количества сигналов по каждому виду оборудования с разбивкой по подсистемам и общее количество сигналов, собираемых в АСУ ТП.

    - Требования к измерительным преобразователям, системам управления и

регистрации:

- характеристика входных сигналов;

- характеристика выходных сигналов;

- функциональность;

- класс точности;

- интерфейсы и протоколы.

    - Требования к архивам АСУ ТП.

    - Решения по организации автоматизированных рабочих мест (АРМ):

- определение количества АРМ на ПС;

- определение функций для АРМ;

- определение конфигурации для АРМ (состав и характеристики аппаратного обеспечения);

- характеристика ПО для АРМ (состав и функциональное назначение каждого вида ПО).

    - Решения по выбору направлений передачи информации; обобщенный расчет данных каждого типа для каждого направления, а также решения по выбору протоколов передачи.

    - Решения по диагностике, надежности, отказоустойчивости и резервированию системы АСУ ТП, ТМ, а также резервному управлению первичным оборудованием при отказах АСУ ТП и ТМ.

    - Решения по подсистеме мониторинга и управления инженерными системами подстанции.

    - Решения по подсистеме мониторинга и диагностики основного оборудования ПС.

    - Решения по интеграции (информационному обмену) в АСУ ТП систем РЗА, АИИС КУЭ, ТМ, мониторинга и диагностики состояния основного оборудования и инженерных систем подстанции, взаимодействие с оборудованием системы связи на основе стандартов Международной электротехнической комиссии (МЭК).

    - Решения по созданию подстанционного хранилища данных и организации доступа к хранилищу из вышестоящих систем управления.

6.5.      Основные технические требования к АИИС КУЭ:

    - Предусмотреть включение присоединений 35кВ в существующую систему АИИС КУЭ и обеспечить информационную совместимость с АИИС КУЭ ЦУС ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго».

    - Предусмотреть возможное использование НКУ на базе УСПД Т-С25-МЗ-В4-G с наличием в НКУ климат-контроля, системы гарантированного питания, клеммников для подключения внешних проводок.

    - Предусмотреть возможное использование коммуникатора GSM/GPRS типа PGC.02.

  - Организационно-технические решения по созданию систем связи для передачи оперативной и технологической информации:

    - Запроектировать два независимых цифровых канала передачи данных, проходящих по разнесенным трассам от ПС 110/35/6 кВ «Комсомольская» до диспетчерского пункта АО «ЭТК». В организованных каналах связи передачи данных обеспечить передачу диспетчерских (основных и резервных) голосовых каналов связи и основных и резервных каналов телемеханики в протоколе МЭК-101/104 от ПС 110/35/6 кВ «Комсомольская» до диспетчерского пункта АО «ЭТК».

    - В проекте предусмотреть каналообразующую аппаратуру с использованием арендованных и существующих оптических кабелей связи.

    - Предусмотреть на ПС 110/35/6 кВ «Комсомольская» раздельные источники бесперебойного питания для аппаратуры связи и ТМ.

  - Запроектировать систему телемеханики c учетом ранее выполненного и реализованного ОИК производителя «НТК «Интерфейс» г. Екатеринбург:

    - Тип аппаратуры ТМ и измерительных преобразователей определить проектом;

    - Устройство телемеханики, отвечающее следующим требованиям:

- телеинформация должна содержать метки единого астрономического времени;

- для телеизмерений и телесигнализации, передаваемых непрерывно, цикл передачи не должен превышать 1 секунду;

- время передачи команды телеуправления не должно превышать 1 секунду;

- вероятность появления ошибки телеинформации должна соответствовать первой категории систем телемеханики ГОСТ 26.205-88;

- протокол передачи телеинформации должен соответствовать протоколу Международной электротехнической комиссии (МЭК) IEC 60870-5-104;

- при передаче телеинформации в соответствии с протоколом IEC 60870-5-104 на базе протокола TCP/IP скорость обмена должна быть не менее 64 Кбит/с;

- должны быть обеспечены гарантированное время доставки, безопасность и сохранение конфиденциальности передаваемой информации при использовании протокола IEC 60870-5-104 на базе сервисов ТCP/IP.

    - В тракте телеинформации должны использоваться многофункциональные измерительные преобразователи с классом точности не хуже 0.5, подключаемые к кернам измерительных трансформаторов класса точности не хуже 0.5. Тип многофункциональных измерительных преобразователей согласовать с Заказчиком.

    - Размещение устройства телемеханики, многофункциональных измерительных преобразователей, дополнительного оборудования и устройств для обеспечения сбора, обработки и передачи объема телеинформации определить проектом. Вариант размещения устройства телемеханики, многофункциональных измерительных преобразователей, дополнительного оборудования и устройств согласовать с Заказчиком.

    - Для наладки и конфигурирования устройства телемеханики (использование программ параметризации, резидентного, сервисного и тестового программного обеспечения) предусмотреть сервисную ПЭВМ (Notebook) с лицензионной ОС Windows 7. Тип и конфигурацию сервисной ПЭВМ согласовать с Заказчиком.

    - Предусмотреть проектом выполнение работ по монтажу и наладке устройства телемеханики КП, многофункциональных измерительных преобразователей, контрольных кабелей, дополнительного оборудования и устройств для обеспечения сбора, обработки и передачи объема телеинформации.

    - Предусмотреть передачу информации в объеме ТИ, ТС всех присоединений ПС на диспетчерский пункт АО «ЭТК».

    - Предусмотреть АРМ телемеханика.

    - Предусмотреть передачу ТИ, ТС присоединений 110, 35, 6 кВ на ДП АО «ЭТК» и ЦУС ПАО «МРСК Сибири» -«Омскэнерго» по согласованию.

    - Предусмотреть разработку программы метрологической аттестации измерительных каналов ОИК АСДУ в соответствии с СО 34.11.408-91.

  - Решения по электромагнитной совместимости обеспечивающих их нормальную работу устройств РЗА, ПА, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, связи.

  - Решения по организации электропитания систем РЗА, ПА, АСУ ТП, ТМ, систем связи и других систем, включая:

    - таблицы потребителей сети собственных нужд 0,4 кВ и постоянного оперативного тока и их характеристики;

    - выбор аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительных устройств, взамен существующих выпрямительный устройств, (тип, емкость, количество элементов аккумуляторной батареи (АБ) и параметров зарядных устройств определить расчётом и согласовать с заказчиком);

    - схемы сети постоянного оперативного тока и собственных нужд 0,4 кВ, включая схемы ЩПТ и ЩСН;

    - ориентировочные расчеты токов короткого замыкания в сетях собственных нужд и постоянного оперативного тока;

    - выполнение защиты сетей постоянного оперативного тока и собственных нужд;

    - построение карт селективности защитных аппаратов сети 0,4 кВ и постоянного оперативного тока;

    - контроль состояния АБ и сети постоянного оперативного тока, включая устройства автоматического и автоматизированного поиска «земли».

- Выполнить раздел «Охрана окружающей среды».

- Проект организации строительства с определением сроков (длительности) выполнения строительно-монтажных работ.

- Противопожарные мероприятия в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для объектов электросетевого хозяйства.

- Все схемные и технические решения, выбор оборудования и материалов должны быть обоснованы с учетом условий эксплуатации, вновь проектируемое оборудование необходимо привязать к действующим устройствам РЗА, ПА и т.д.

- Сметная документация.

Сметная документация должна быть выполнена в ценах 2001г. в соответствии с МДС 81-35.2004г. на основании сметно-нормативной базы Омской области с переводом в прогнозные цены на момент начала производства работ; стоимость оборудования и материалов, не учтенных в расценках, должны быть указаны в локальных сметных расчетах в прогнозном уровне цен с приложением подтверждающих прайс-листов.

- В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, принятых в проектной документации, определить и разработать комплект необходимой рабочей документации, содержащей все чертежи и технологические пояснения, необходимые для строительства объекта. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов не типовых строительных конструкций, необходимые для разработки деталировочных чертежей предприятиями – изготовителями конструкций; спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные листы; другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами.

- Особые условия.

- Проектную и рабочую документацию в полном объеме представить заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде в 2-х форматах PDF и AutoCAD.

- Проектную и рабочую документацию согласовать с Омским РДУ, ПАО «МРСК-Сибири» -Омскэнерго и РТН Омской области.

- Государственная экспертиза не требуется;

- Объем, перечень и комплектность проектной и рабочей документации должны соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и ГОСТ 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».

- Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. Начало строительства объекта: 2019г.

- Проектная организация - генеральный проектировщик.

(выбирается на конкурентной основе при условии соответствия основным квалификационным критериям для оценки и выбора подрядной организации - прилагается).

- Исходные данные для разработки проектной и рабочей документации.

Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяются договором на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации.

# Footnotes

Сведения для заполнения юридическими лицами

Сведения для заполнения физическими лицами