Техническое задание

на поставку электроматериалов

- Перечень и характеристики товаров:

Табл.1

| № | Наименование товара | Ед. | Кол-во | Цена без НДС | Цена с НДС | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 10А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 2 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 16А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 3 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 20А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 4 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 25А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 5 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 32А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 6 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 4А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 7 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 40А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 8 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 50А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 9 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 63А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 10 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 6А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 11 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 1А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 12 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 13 | Авт.выкл.ВА47-100 3Р 100А 10кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 14 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 15 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 16 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р х-ка D 2А 4,5кА х-ка D | шт | 2 |  |  |  |
| 17 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 18 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 19 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 4А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 20 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 21 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 50А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 22 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 23 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 6А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 24 | Авт.выкл.ВА47-100 3Р 80А 10кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 25 | Контактор модульный КМ 63А 3NO+NC (3мод) EKF | шт | 3 |  |  |  |
| 26 | Щит с монтажной панелью ЩМП-1 (ЩРНМ-1) IP54, 400х300х220 | шт | 2 |  |  |  |
| 27 | Щит с монтажной панелью ЩМП-2 (ЩРНМ-2) IP54, 500х400х220 | шт | 2 |  |  |  |
| 28 | DIN рейка L1400 | шт | 5 |  |  |  |
| 29 | ASD/inHome VC свеча C37 E14 11W(820lm) 4000К 4K (без пульсации) 0471 | шт | 5 |  |  |  |
| 30 | Лампа св/д ASD ЛОН A60 E27 11W 4000К 110x60 пластик/алюм standard | шт | 30 |  |  |  |
| 31 | Лампа св/д ASD Свеча C37 E14 7.5W 4000К 104x37 пластик/алюм standard 3931 | шт | 5 |  |  |  |
| 32 | Лампа св/Лампа св/д ASD Свеча C37 E27 7.5W 4000К пластик/алюм standard 3955 | шт | 30 |  |  |  |
| 33 | Лампа светодиодная LED 12вт 24-48в Е27 белый Navigator | шт | 5 |  |  |  |
| 34 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 1 А 4,5кА х-ка С | шт | 2 |  |  |  |
| 35 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 1 А 4,5кА х-ка В | шт | 2 |  |  |  |
| 36 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С | шт | 2 |  |  |  |
| 37 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка В | шт | 2 |  |  |  |
| 38 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С | шт | 2 |  |  |  |
| 39 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка В | шт | 2 |  |  |  |
| 40 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 2 А 4,5кА х-ка С | шт | 2 |  |  |  |
| 41 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 2 А 4,5кА х-ка В | шт | 2 |  |  |  |
| 42 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 43 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 44 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка В ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 45 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 3А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 46 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 3А 4,5кА х-ка В ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 47 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 48 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка В ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 49 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 4А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 50 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 4А 4,5кА х-ка В ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 51 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 40А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 52 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 40А 4,5кА х-ка В ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 53 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 54 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка B ЭКФ PROxima | шт | 2 |  |  |  |
| 55 | Кабель ВВГнг 5* 2,5 | м | 50 |  |  |  |
| 56 | Кабель ВВГнг 5* 4 | м | 50 |  |  |  |
| 57 | Кабель КГ 3*2,5 | м | 50 |  |  |  |
| 58 | Провод ПВ3(ПуГВ) 16 | м | 10 |  |  |  |
| 59 | Провод ПВ3(ПуГВ) 25 | м | 10 |  |  |  |
| 60 | Провод ПВ3(ПуГВ) 35 | м | 10 |  |  |  |
| 61 | Кабель канал 100х60 | м | 10 |  |  |  |
| 62 | Кабель канал 20х10 | м | 20 |  |  |  |
| 63 | Кабель канал 25х25 | м | 20 |  |  |  |
| 64 | Кабель канал 40х25 | м | 20 |  |  |  |
| 65 | Кабель канал 60х40 | м | 20 |  |  |  |
| 66 | Кислота паяльная 50мл | шт | 10 |  |  |  |
| 67 | Зажим наборный ЗНИ-10мм2 (JXB70А) | шт | 10 |  |  |  |
| 68 | Кабель АВВГ 4* 70 | м | 10 |  |  |  |
| 69 | Зажим наборный ЗНИ-16мм2 | шт | 10 |  |  |  |
| 70 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 | шт | 10 |  |  |  |
| 71 | Зажим наборный ЗНИ-35мм2 серый (JXB125А) | шт | 10 |  |  |  |
| 72 | Зажим наборный ЗНИ- 4PEN 4мм2 (JXB-35А) серый | шт | 10 |  |  |  |
| 73 | Зажим наборный ЗНИ- 4PEN 4мм2 (JXB-35А) синий | шт | 10 |  |  |  |
| 74 | Зажим наборный ЗНИ- 4PEN 4мм2 (JXB-земля) | шт | 10 |  |  |  |
| 75 | Зажим наборный ЗНИ- 6мм2 (50А) серый | шт | 10 |  |  |  |
| 76 | Зажим наборный ЗНИ- 6мм2 (50А) синий | шт | 10 |  |  |  |
| 77 | 10/5 нит. перчатка х/б с ПВХ березка\\10\\250 | шт | 10 |  |  |  |
| 78 | Обогреватель ПЭТ-4 220В 1 кВт | шт | 20 |  |  |  |
| 79 | General T8 G13 18W 4000K 4K 1200x26 стекло матов. (в уп. 30шт) 635300 | шт | 50 |  |  |  |
| 80 | Наконечник-гильза Е1012 1мм2 с изолированным фланцем (100шт) | уп | 1 |  |  |  |
| 81 | Наконечник НШвИ 1,5-8 (100 шт.) | уп | 1 |  |  |  |
| 82 | Наконечник-гильза Е10-12 10мм2 с изолированным фланцем (100шт) | уп | 1 |  |  |  |
| 83 | Наконечник-гильза Е16-12 16мм2 с изолированным фланцем (100шт) | уп | 1 |  |  |  |
| 84 | Наконечник НШвИ 2,5-8 (100 шт.) | уп | 1 |  |  |  |
| 85 | Трубка ТУТ 50\25*1,5 | м | 10 |  |  |  |
| 86 | Шина ''N''нулевая 6х9мм 14/1 (14 групп/крепеж по центру) с изол.DIN | шт | 10 |  |  |  |
| 87 | Шина ''N''нулевая 6х9мм 8/1 (8 групп/крепеж по центру) с синим изолятором DIN | шт | 10 |  |  |  |
| 88 | Шина ''0'' N (6х9мм) 14 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт | 10 |  |  |  |
| 89 | Шина ''0'' N (6х9мм) 8 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт | 10 |  |  |  |
| 90 | Шина нулевая в корпусе (2х7) EKF PROxima | шт | 10 |  |  |  |
| 91 | Шина нулевая в корпусе (2х15) EKF PROxima | шт | 10 |  |  |  |
| 92 | Стабилизатор напряжения СНР1-1-3 кВА электронный переносной TDM | шт | 1 |  |  |  |
| 93 | Светильник ДСП 1305 18Вт 6500К IP65 | шт | 30 |  |  |  |
| 94 | Тэн 60 А13 0,63 кВт 220 S Ф-2 | шт | 5 |  |  |  |
| 95 | Тэн возд 100 А13 1,0 кВт S 220 Ф-2 | шт | 5 |  |  |  |
| 96 | Тэн возд 170 А13 2,5 кВт Ф-2 | шт | 5 |  |  |  |
| 97 | ТЭН-78А 13\0,5С220, форма 2,R30 для ШД-2 | шт | 5 |  |  |  |
| 98 | Шина алюминиевая 10*100*4000 | м | 20 |  |  |  |
| 99 | Шина алюминиевая 40*4*4000 | м | 20 |  |  |  |
| 100 | Шина алюминиевая 6*60*4000 | м | 40 |  |  |  |
| 101 | Шина алюминиевая 8*80*4000 | м | 40 |  |  |  |
| 102 | 'Венеция'' Розетка ОУ с з\к 1-гн с крышкой IP54 | шт | 20 |  |  |  |
| 103 | 'Венеция'' Розетка ОУ с з\к 2-гн с крышкой IP54 | шт | 20 |  |  |  |
| 104 | 'Лондон'' Роз. 2-мест с з/к с/у 16А белая | шт | 10 |  |  |  |
| 105 | 'Лондон'' Роз. 1-мест с з/к с/у 16А белая | шт | 40 |  |  |  |
| 106 | 'Рим'' Розетка ОУ 16А с з\к 2-гн | шт | 10 |  |  |  |
| 107 | 'Рим'' Розетка ОУ 16А с з\к 1-гн | шт | 40 |  |  |  |
| 108 | Сальник MG 16 диаметр проводника 6-10мм IP68 | шт | 10 |  |  |  |
| 109 | Сальник MG 20 диаметр проводника 9-14мм IP68 | шт | 10 |  |  |  |
| 110 | Сальник MG 25 д. пр. 13-18мм IP68 EKF PROxima | шт | 10 |  |  |  |
| 111 | Сальник MG 32 д. пр. 18-25мм IP68 EKF PROxima | шт | 10 |  |  |  |
| 112 | Трубка ТУТнг 10/5 синяя термоусаж. EKF | м | 10 |  |  |  |
| 113 | Трубка ТУТнг 10/5 зеленая термоусаж. EKF | м | 10 |  |  |  |
| 114 | Трубка ТУТнг 10/5 красная термоусаж. EKF | м | 10 |  |  |  |
| 115 | Светильник ДСП 1307 36Вт 6500К IP65 1200мм IEK | шт | 20 |  |  |  |
| 116 | ASD прожектор св\д СДО-07 100W(8000lm) SMD 6500K 6K 305x205x40 IP65 8614 | шт | 5 |  |  |  |
| 117 | ASD прожектор св/д СДО-07 20W(1600lm) SMD 6500K 6K черный IP65 6450 | шт | 10 |  |  |  |
| 118 | ASD прожектор св/д СДО-07 30W(2400lm) SMD 6500K 6K 137x125x34мм черный IP65 6467 | шт | 10 |  |  |  |
| 119 | ASD прожектор св/д СДО-07 50W(3400lm) SMD 6500K 6K черный IP65 6429 | шт | 10 |  |  |  |
| 120 | Гофротруба с зондом легкая d16 бухта 100м | м | 300 |  |  |  |
| 121 | Гофротруба с зондом легкая d20 бухта 100м | м | 300 |  |  |  |
| 122 | Гофротруба с зондом легкая d25 бухта 50м | м | 300 |  |  |  |
| 123 | Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП-160Сг-М3-УХЛ 2, 0-120 С, | шт | 1 |  |  |  |
| 124 | Трубка ТУТнг 10/5 желтая термоусаж. EKF | м | 10 |  |  |  |
| 125 | Трубка ТУТнг 100/50 черная термоусаж. | м | 10 |  |  |  |
| 126 | Трубка ТУТнг 12/6 черная термоусаж. EKF | м | 10 |  |  |  |
| 127 | Трубка ТУТ нг 12-6 зелен | м | 10 |  |  |  |
| 128 | Трубка ТУТ нг 12-6 красн | м | 10 |  |  |  |
| 129 | Трубка ТУТ нг 12=6 желтая | м | 10 |  |  |  |
| 130 | Трубка ТУТ 4 \ 2 | шт | 10 |  |  |  |
| 131 | Трубка ТУТнг 4/2 зеленая термоусаж.EKF | м | 10 |  |  |  |
| 132 | Трубка ТУТнг 4/2 желтая термоусаж. EKF | м | 10 |  |  |  |
| 133 | Трубка ТУТнг 4/2 красная термоусаж. EKF | м | 10 |  |  |  |
| 134 | Трубка ТУТ 6 \ 3 | м | 10 |  |  |  |
| 135 | Трубка ТУТнг 6/3 желтая термоусаж. EKF | м | 10 |  |  |  |
| 136 | Трубка ТУТнг 6/3 зеленая термоусаж. EKF | м | 10 |  |  |  |
| 137 | Прокладка маслоуказателя 8КА 371 054 | шт | 3 |  |  |  |
| 138 | Прокладка верхней крышки 8КА 371 056 | шт | 3 |  |  |  |
| 139 | Прокладка 8КА 371 053 | шт | 6 |  |  |  |
| 140 | Уплотнение пробки маслоспускной пробки 8КА 710 ООН (16,5*20*2) | шт | 30 |  |  |  |
| 141 | Трубка маслоуказателя 8БП 724 124 | шт | 3 |  |  |  |
| 142 | Колпачек маслоуказателя 8БП 307 026 | шт | 3 |  |  |  |
| 143 | Прокладка маслоуказателя 8БП 372 018 | шт | 3 |  |  |  |
| 144 | Прокладка верхней крышки 8БП 155 538 | шт | 3 |  |  |  |
| 145 | Гайка латунная ЛС-59-1, ГОСТ 5915-70 (ГОСТ 5916-70), покрытие О-ВИ, М20*2,5 мм | шт | 12 |  |  |  |
| 146 | Гайка латунная ЛС-59-1, ГОСТ 5915-70 (ГОСТ 5916-70), покрытие О-ВИ, М27*1,5 мм | шт | 6 |  |  |  |
| 147 | Гайка латунная ЛС-59-1, ГОСТ 5915-70 (ГОСТ 5916-70), покрытие О-ВИ, М33*2,0 мм | шт | 6 |  |  |  |
| 148 | Шайба латунная Л63, ГОСТ 11371-68, покрытие О-ВИ, 12 мм | шт | 12 |  |  |  |
| 149 | Шайба латунная Л63, ГОСТ 11371-68, покрытие О-ВИ, 16 мм | шт | 12 |  |  |  |
| 150 | Шайба латунная Л63, ГОСТ 11371-68, покрытие О-ВИ, 20 мм | шт | 12 |  |  |  |
| 151 | Шайба латунная Л63, ГОСТ 11371-68, покрытие О-ВИ, 27 мм | шт | 6 |  |  |  |
| 152 | Шайба латунная Л63, ГОСТ 11371-68, покрытие О-ВИ, 33 мм | шт | 6 |  |  |  |
| 153 | Электродвигатели для обдува трансформаторов АБ63А4ВУ1 0,25кВт 1320об/мин IM3281 | шт | 2 |  |  |  |
| 154 | Агидол-1 технический | кг | 50 |  |  |  |
| 155 | Крыльчатка металлическая КМ 4.400.014 с гайкой | шт | 2 |  |  |  |
| 156 | Провод ПВ-3 белый 1х1,5 (ПуГВ) | м | 50 |  |  |  |
| 157 | Провод ПВ3(ПуГВ) 2,5 | м | 50 |  |  |  |
| 158 | Стекло маслоуказателя трансформатора 8ВЩ.150.815 | шт | 10 |  |  |  |
| 159 | Прокладка маслоуказателя с пазом 8ВЩ.371.061 | шт | 10 |  |  |  |
| 160 | Отстойник расширительного бака 8ВЩ.307.042 | шт | 10 |  |  |  |
| 161 | Прокладка воздухоосушителя 8ВЩ.371.057 | шт | 10 |  |  |  |
| 162 | Шпилька латунная ввода трансформатора М12*1,75 мм L= 126 мм | шт | 3 |  |  |  |
| 163 | Шпилька латунная ввода трансформатора М16*2,0 мм L= 220 мм | шт | 3 |  |  |  |
| 164 | Шпилька латунная ввода трансформатора М20*2,0 мм L= 220 мм | шт | 3 |  |  |  |
| 165 | Шпилька латунная ввода трансформатора М20*1,5 мм L= 220 мм | шт | 3 |  |  |  |
| 166 | Шпилька латунная ввода трансформатора М27*1,5 мм L= 275 мм | шт | 3 |  |  |  |
| 167 | Шпилька латунная ввода трансформатора М27*2,0 мм L= 275 мм | шт | 3 |  |  |  |
| 168 | Шпилька латунная ввода трансформатора М33*2,0 мм L= 345 мм | шт | 1 |  |  |  |
| 169 | Шпилька латунная ввода трансформатора М42*2,0 мм L= 350 мм | шт | 1 |  |  |  |
| 170 | Шпилька латунная ввода трансформатора М42*3,0 мм L= 350 мм | шт | 1 |  |  |  |
| 171 | Зажим А1А-120Т | шт | 3 |  |  |  |
| 172 | Зажим А1А-35Т | шт | 3 |  |  |  |
| 173 | Зажим А1А-70Т | шт | 3 |  |  |  |
| 174 | Зажим А1А-95Т | шт | 3 |  |  |  |
| 175 | Зажим А2А-120Т | шт | 3 |  |  |  |
| 176 | Зажим А2А-150Т | шт | 3 |  |  |  |
| 177 | Зажим А2А-185Т | шт | 3 |  |  |  |
| 178 | Зажим А2А-35Т | шт | 3 |  |  |  |
| 179 | Зажим А2А-70Т | шт | 3 |  |  |  |
| 180 | Зажим А2А- 95Т | шт | 3 |  |  |  |
| 181 | Зажим А4А-120Т | шт | 3 |  |  |  |
| 182 | Зажим А4А-185Т | шт | 3 |  |  |  |
| 183 | Зажим А1А-50Т | шт | 3 |  |  |  |
| 184 | Зажим А2А-50Т | шт | 3 |  |  |  |
| 185 | Зажим А4А-150Т | шт | 3 |  |  |  |
| 186 | Зажим А4А- 70Т | шт | 3 |  |  |  |
| 187 | Зажим А4А- 95Т | шт | 3 |  |  |  |
| 188 | Бирка кабельная УКП 134 (квадратная 55х55) | шт | 100 |  |  |  |
| 189 | Бирка кабельная УКП 135 (круглая Ф55) | шт | 100 |  |  |  |
| 190 | Бирка кабельная УКП 136 (треугольная 60х60х60) | шт | 50 |  |  |  |
| 191 | Бокс пласт. ЩРН-П 3 модулей навесной | шт | 1 |  |  |  |
| 192 | Бокс пласт. ЩРН-П 4 модулей навесной | шт | 1 |  |  |  |
| 193 | Бокс пласт. ЩРН-П 6 модулей навесной | шт | 1 |  |  |  |
| 194 | Бокс пласт. ЩРН-П 10 модулей навесной | шт | 1 |  |  |  |
| 195 | Вилка евро Каучуковая | шт | 5 |  |  |  |
| 196 | Вилка прямая с з\к EKF | шт | 20 |  |  |  |
| 197 | 'Рим'' Выключатель ОУ 2-кл | шт | 5 |  |  |  |
| 198 | 'Рим'' Выключатель ОУ 1-кл | шт | 5 |  |  |  |
| 199 | 'Рим'' Выключатель ОУ 1-кл прох | шт | 6 |  |  |  |
| 200 | 'Венеция'' Розетка ОУ с з\к 1-гн с крышкой IP54 | шт | 6 |  |  |  |
| 201 | 'Венеция'' Розетка ОУ с з\к 2-гн с крышкой IP54 | шт | 6 |  |  |  |
| 202 | Гильза алюм. ГА120-14 | шт | 6 |  |  |  |
| 203 | Гильза алюм. ГА150-17 | шт | 6 |  |  |  |
| 204 | Гильза алюм. ГА16-4 | шт | 6 |  |  |  |
| 205 | Гильза алюм. ГА25-7 | шт | 6 |  |  |  |
| 206 | Гильза алюм. ГА35-8 | шт | 6 |  |  |  |
| 207 | Гильза алюм. ГА50-9 | шт | 6 |  |  |  |
| 208 | Гильза алюм. ГА 70-12 | шт | 6 |  |  |  |
| 209 | Гильза алюм. ГА95-13 | шт | 6 |  |  |  |
| 210 | Гильза медная под опрессовку Г-10-5-М | шт | 8 |  |  |  |
| 211 | Гильза медная под опрессовку Г-16-6-М | шт | 8 |  |  |  |
| 212 | Гильза медная под опрессовку Г-25-8-М | шт | 8 |  |  |  |
| 213 | Гильза медная под опрессовку Г-35-10-М | шт | 8 |  |  |  |
| 214 | Гильза медная под опрессовку Г-50-11-М | шт | 8 |  |  |  |
| 215 | Гильза ГМЛ 6-4 ЗЭТАРУС | шт | 8 |  |  |  |
| 216 | Гильза ГМЛ 70-13 ЗЭТАРУС | шт | 8 |  |  |  |
| 217 | Клипса для гофры д. 16 | шт | 100 |  |  |  |
| 218 | Клипса для гофры д. 20 | шт | 100 |  |  |  |
| 219 | Клипса для гофры д. 25 | шт | 100 |  |  |  |
| 220 | Зажим винтовой ЗВИ- 3 4мм2 12пар | шт | 20 |  |  |  |
| 221 | Зажим винтовой ЗВИ- 5 1.5-4мм2 12пар | шт | 20 |  |  |  |
| 222 | Зажим винтовой ЗВИ- 10 6мм2 12пар | шт | 20 |  |  |  |
| 223 | Изолента ПВХ Klebebander 19мм*20м жёлтая | шт | 40 |  |  |  |
| 224 | Изолента ПВХ Klebebander 19мм*20м желто-зеленая | шт | 20 |  |  |  |
| 225 | Изолента ПВХ Klebebander 19мм*20м зелёная | шт | 40 |  |  |  |
| 226 | Изолента ПВХ Klebebander 19мм*20м красная | шт | 40 |  |  |  |
| 227 | Изолента ПВХ Klebebander 19мм*20м синяя | шт | 50 |  |  |  |
| 228 | Изолента ПВХ Klebebander 19мм*20м черная | шт | 50 |  |  |  |
| 229 | ВВГнг-П (А)-LS 3х1,5 Кабель | м | 300 |  |  |  |
| 230 | ВВГнг-П(А)-LS 3х2,5 Кабель | м | 300 |  |  |  |
| 231 | Кабель ВВГнг 4х6 | м | 20 |  |  |  |
| 232 | Кабель ВВГнг 4х4 | м | 20 |  |  |  |
| 233 | Наконечник НШвИ 25,0-16 (100 шт.) | уп | 1 |  |  |  |
| 234 | Наконечник НШвИ 16-12 (100 шт.) | уп | 1 |  |  |  |
| 235 | Нак-к НШвИ 4-9 (уп. 100шт.) | уп | 1 |  |  |  |
| 236 | Наконечник-гильза Е6012 6мм2 с изолированным фланцем (100шт) | уп | 1 |  |  |  |
| 237 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 50-10-11 ЗЭТАРУС | шт | 6 |  |  |  |
| 238 | Предохранитель ПКТ 101-6-31,5-20 У3 (ТУ) | шт | 3 |  |  |  |
| 239 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 10-6-5 ЗЭТАРУС | шт | 6 |  |  |  |
| 240 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 70-10-13 ЗЭТАРУС | шт | 6 |  |  |  |
| 241 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 16-8-6 ЗЭТАРУС | шт | 6 |  |  |  |
| 242 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 6-6-4 ЗЭТАРУС | шт | 6 |  |  |  |
| 243 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 35 -8 -9 ЗЭТАРУС | шт | 6 |  |  |  |
| 244 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 25 -8-7 ЗЭТАРУС | шт | 6 |  |  |  |
| 245 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 4-5-3 ЗЭТАРУС | шт | 6 |  |  |  |
| 246 | Предохранитель ПКТ 101-6-10-20 У3 (ТУ) | шт | 3 |  |  |  |
| 247 | Предохранитель ПКТ 101-6-16-20 У3 (ТУ) | шт | 3 |  |  |  |
| 248 | Предохранитель ПКТ 101-6-20-20 У3 (ТУ) | шт | 3 |  |  |  |
| 249 | Предохранитель ПКТ 102-6-40-31,5 У3 (ТУ) | шт | 3 |  |  |  |
| 250 | Предохранитель ПКТ 102-6-50-31,5 У3 (ТУ) | шт | 3 |  |  |  |
| 251 | Предохранитель ПКТ 103-10-50-31,5 У3 (ТУ) | шт | 3 |  |  |  |
| 252 | Припой с каниф.ПОС-61 190гр | шт | 5 |  |  |  |
| 253 | Коробка расп. о/п 80*80*50 для гофры | шт | 50 |  |  |  |
| 254 | Коробка расп. о/п 100*100*50 для гофры | шт | 50 |  |  |  |
| 255 | Коробка расп. о/п 150*110*70мм | шт | 50 |  |  |  |
| 256 | Резистор С-5-35 160Вт 430 Ом | шт | 2 |  |  |  |
| 257 | Провод ПВ1/ПУВ 10 ж.з | м | 20 |  |  |  |
| 258 | Трубка ТУТнг 6/3 красная термоусаж | м | 10 |  |  |  |
| 259 | Трубка ТУТ нг 60-30 черн | м | 10 |  |  |  |
| 260 | Трубка ТУТ нг 80-40 черн | м | 10 |  |  |  |
| 261 | Трубка ТУТ 16 \ 8 | м | 10 |  |  |  |
| 262 | Трубка ТУТ 20 \ 10 | м | 10 |  |  |  |
| 263 | Трубка ТУТ 25/12,5 черная | м | 10 |  |  |  |
| 264 | Трубка ТУТ 30\15*1 | м | 10 |  |  |  |
| 265 | Трубка ТУТ 40 \ 20 | м | 10 |  |  |  |
| 266 | Прокладка нижней крышки 8БП 371 018 | шт | 6 |  |  |  |
| 267 | Прокладка маслосливного болта 8БП 372 281 | шт | 30 |  |  |  |
| 268 | Манжета уплотнение стержня 8СЯ 373 011 | шт | 10 |  |  |  |
| 269 | Кольцо нижнее уплотнительное 8СЯ 370 145 | шт | 30 |  |  |  |
| 270 | Указатель масла 8 КА 441 032 | шт | 1 |  |  |  |
| 271 | Прокладка 8 КА 371 091 | шт | 6 |  |  |  |
| 272 | Прокладка 8 КА 371 089 | шт | 6 |  |  |  |
| 273 | Прокладка 8 КА 371 053 | шт | 6 |  |  |  |
| 274 | Прокладка 8 КА 371 094 | шт | 6 |  |  |  |
| 275 | Маслоуказатель 6 СЯ 349 003 | шт | 3 |  |  |  |
| 276 | Кольцо уплотнительное 8 СЯ 370 145 | шт | 30 |  |  |  |
| 277 | Манжета уплотнение стержня 8СЯ 373 011 | шт | 16 |  |  |  |
| 278 | Зажим WAGO 2*1.0-2,5мм2 | шт | 50 |  |  |  |
| 279 | Зажим WAGO 4*1.0-2,5мм2 ( 773-304)773-324 | шт | 50 |  |  |  |
| 280 | Зажим WAGO 6*1.0-2,5мм2 сп 773-326 | шт | 50 |  |  |  |
| 281 | Шина соединительная типа PIN (штырь) 1ф до 63А (12 моделей) | шт | 1 |  |  |  |
| 282 | Шина соединительная типа PIN (штырь) 2ф до 63А(дл.1м, 54мод.) | шт | 1 |  |  |  |
| 283 | Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 МОДУЛЕЙ. EKF PROxima | шт | 1 |  |  |  |
| 284 | TDM EB-T8-236-EA3 ЭПРА для 2x36W T8 народная SQ0363-0005 | шт | 5 |  |  |  |
| 285 | TDM EB-T8-418-EA3 ЭПРА для 4x18W народная T8 SQ0363-0003 | шт | 5 |  |  |  |
| 286 | Тр-р напряжения ЯТП 0,25 220\36 | шт | 1 |  |  |  |
| 287 | Обогреватель ПЭТ-4 220В 1 кВт | шт | 20 |  |  |  |
| 288 | Стекло маслоуказателя 8КА 724 009 | шт | 3 |  |  |  |
| 289 | Колпачек маслоуказателя 8КА 307 002 | шт | 3 |  |  |  |
| 290 | Шпилька латунная ввода трансформатора М48*3,0 мм L= 325 мм | шт | 1 |  |  |  |
| 291 | Гайка латунная ЛС-59-1, ГОСТ 5915-70 (ГОСТ 5916-70), покрытие О-ВИ, М12*1,75 мм | шт | 12 |  |  |  |
| 292 | Гайка латунная ЛС-59-1, ГОСТ 5915-70 (ГОСТ 5916-70), покрытие О-ВИ, М16*2,0 мм | шт | 12 |  |  |  |
| 293 | Гайка латунная ЛС-59-1, ГОСТ 5915-70 (ГОСТ 5916-70), покрытие О-ВИ, М20*1,5 мм | шт | 12 |  |  |  |
| 294 | Кольцо под расширительный бак (45х23,8х11 №6 | шт | 5 |  |  |  |
| 295 | прокладка под изолятор №12 (26,5х12х15) | шт | 6 |  |  |  |
| 296 | Кольцо 129х116х8 | шт | 5 |  |  |  |
| 297 | Кольцо 141-127-6 | шт | 5 |  |  |  |
| 298 | Кольцо 142-126-8 | шт | 5 |  |  |  |
| 299 | Губчатый уплотнительный профиль для электрошкафов 10*12 мм ТУ 38 105376-92 | кг | 1 |  |  |  |
| 300 | Губчатый уплотнительный профиль для электрошкафов 10*20 мм ТУ 38 105376-92 | кг | 1 |  |  |  |
| 301 | Кольцо 18х10х10 | шт | 5 |  |  |  |
| 302 | Кольцо 15х27х15 | шт | 5 |  |  |  |
| 303 | Кольцо 32х17х16 | шт | 5 |  |  |  |
| 304 | Кольцо 130х18х5 | шт | 5 |  |  |  |
| 305 | Кольцо 132х25х6 | шт | 5 |  |  |  |
| 306 | Кольцо 138х123х8 | шт | 5 |  |  |  |
| 307 | Кольцо 138х123х5 | шт | 5 |  |  |  |
| 308 | Кольцо 138х128х5 | шт | 5 |  |  |  |
| 309 | Кольцо 142-126-5 | шт | 5 |  |  |  |
| 310 | Кольцо 186-138-6 | шт | 5 |  |  |  |
| 311 | Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП-160Сг-М3-УХЛ 2, 0-120 С, | шт | 1 |  |  |  |
| 312 | Сжим У-731 | шт | 10 |  |  |  |
| 313 | Сжим У-733 (16-35\1,5-10) | шт | 10 |  |  |  |
| 314 | Сжим У-734 | шт | 10 |  |  |  |
| 315 | Сжим У-739 | шт | 10 |  |  |  |
| 316 | АКБ для источника бесперебойного питания 12 В, 7,2 А*ч (размеры 151*100*65 мм) | шт | 1 |  |  |  |
| 317 | Провод ПВ1 2,5 белый | м | 50 |  |  |  |
| 318 | Провод ПВС 3*2,5 | м | 100 |  |  |  |
| 319 | Воздухоосушитель ВС-1-1 ''ОЗОН'' | шт | 3 |  |  |  |
| 320 | Воздухоосушитель ВС-5-5,5М | шт | 1 |  |  |  |
| 321 | Пластина УМ 1070х1450х3 | кг | 3 |  |  |  |
| 322 | Техпластина УМ 1070х1450х6 | кг | 6 |  |  |  |
| 323 | Пластина УМ 1000х5 | кг | 5 |  |  |  |
| 324 | Прокладка-манжета ''0'' (24х11х14) №1 | шт | 4 |  |  |  |
| 325 | Прокладка-манжета над изолятором ВН №2 (30х11х20) | шт | 4 |  |  |  |
| 326 | Прокладка-манжета над изолятором НН №3 (32х16х12) | шт | 4 |  |  |  |
| 327 | Прокладка-манжета над изолятором НН №4 (46х26х20) | шт | 4 |  |  |  |
| 328 | Прокладка-манжета над изолятором НН №5 (33х20х13) | шт | 4 |  |  |  |
| 329 | Прокладка-манжета №11 (50х32х24) | шт | 4 |  |  |  |
| 330 | Прокладка-манжета №13 (24х11х9) | шт | 4 |  |  |  |
| 331 | Прокладка-манжета №14 (45х30х12) | шт | 4 |  |  |  |
| 332 | Прокладка-манжета над изолятором №15 (65х41х21) | шт | 4 |  |  |  |
| 333 | Прокладка-манжета над изолятором №16 НН-400 (35х19х16) | шт | 4 |  |  |  |
| 334 | Прокладка-манжета под изолятором №7 НН (100х55х5) | шт | 4 |  |  |  |
| 335 | Прокладка-манжета под изолятором №8 НН (100х75х5) | шт | 4 |  |  |  |
| 336 | Прокладка-манжета под изолятор ''0'' №9 (50х26х5) | шт | 4 |  |  |  |
| 337 | Прокладка-манжета №10 НН (70х44х5) | шт | 4 |  |  |  |
|  | ИТОГО без НДС |  |  |  |  |  |
|  | НДС 20% / НДС не облагается |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО с НДС |  |  |  |  |  |

- Требования к продукции.

Качество товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ и других документов, содержащих обязательные либо обычно применяемые требования к соответствующим товарам и подтверждаться сертификатом, выданным изготовителем.

Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями действующих ГОСТов, ТУ и других документов, содержащих обязательные либо обычно применяемые требования к упаковке и маркировке соответствующих товаров. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке. Наличие технических паспортов на товар обязательно.

Товар должен быть ранее не использованным и поставляться в пределах сроков консервации, гарантийных обязательств заводов-изготовителей, указанных в технических паспортах на изделия.

Наличие товара на складе.

3. Срок поставки, условия оплаты.

Стоимость, указанная в коммерческом предложении включает общую стоимость всех товаров, а также стоимость выполнения сопутствующих работ (оказания услуг), связанных с поставкой товаров.

Поставка товаров осуществляется по адресу: г. Омск, ул.пр. Мира 5Б.

Оплата в течение 60 банковских дней с момента поставки материалов.

Поставка осуществляется партиями по заявке покупателя, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявки.

Срок действия договора: до 31.12.2020г.

Ведущий специалист

сектора обеспечения производства                                                            В.Г. Булдаков