## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2019 | года
Акционерное общество "Электротехнический комплекс"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования |  |  |  | 759716.21
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | В все, часов | В все, ЭЭ квтч | В1 по вине ЭТК, часов | В1 ЭЭ по вине ЭТК,квтч | План, час | план ЭЭ квтч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1329.5845 | 750276.48 | 95.8207 | 14720.52 | 120.1 | 9439.73
1 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ от РП-351 (ф.227) | 10 (10.5) | 20,29 2019.02.11 | 21,20 2019.02.11 | В | 0.85 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4152 вв.1 от РП-351 (ф.227) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 |  | 23 2019-02-11 | 3.4.8 |  | 0 | 0.85 | 45.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | РП | РП-7 ПС Кислородная | 6 (6.3) | 15,30 2019.02.15 | 16,22 2019.02.15 | В | 0.87 | КЛ 6 (6.3) кВ РП -7 2СШ-6кв от ПС Кислородная | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 444 |  | 1 2019-02-15 | 3.4.1 |  | 1 | 0.87 | 386.28 | 0.87 | 386.28 | 0 | 0
3 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ от ПС Кислородная | 6 (6.3) | 15,30 2019.02.15 | 15,30 2019.02.15 | В | 0.0008 | РП 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ яч.16 от ПС Кислородная в сторону РП-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 2019-02-15 | 3.4.1 |  | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ от ПС "ОБВ-1 | 6 (6.3) | 23,35 2019.04.06 | 04,38 2019.04.07 | В | 5.05 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ 6 (6.3)кВ от от ПС "ОБВ-1" к ТП с/х "Армейский | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  | 61 2019-04-06 | 3.4.9.3 |  | 0 | 5.05 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" АО "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ -6 кВ яч.12 от ПС "Комсомольская" к ТП-1649 Тепловые Сети | 6 (6.3) | 16,46 2019.04.21 | 18,58 2019.04.21 | В | 2.2 | КЛ 6 (6.3) кВ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 66 2019-03-21 | 3.4.9.3 |  | 0 | 2.2 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" АО "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ-6кВ яч.18 Тепловые Сети ТП-1649 ПС Комсомольская | 6 (6.3) | 16,46 2019.04.21 | 17,33 2019.04.24 | В | 72.78 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 кВ яч.18 Тепловые Сети ТП-1649 ПС Комсомольская | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 67 2019-04-21 | 3.4.9.3 |  | 0 | 72.78 | 10917 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" АО "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ-6кВ яч.25 "Шпатель" ПС "Комсомольская" | 6 (6.3) | 16,27 2019.04.24 | 16,33 2019.04.24 | В | 0.1 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 кВ яч.25 ООО"Шпатель" ПС Комсомольская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |  | 70 2019-04-24 | 3.4.9 |  | 0 | 0.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" АО "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ-6кВ яч.20 ИП "Кацман" ПС "Комсомольская" | 6 (6.3) | 16,27 2019.04.24 | 16,33 2019.04.24 | В | 0.1 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ 6 кВяч.20 ИП Кацман ПС" Комсомольская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370 |  | 68 2019-04-24 | 3.4.9 |  | 0 | 0.1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" АО "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ -6 кВ яч.22 от ПС "Комсомольская" ф.2922 АО "Омскэлектро" | 6 (6.3) | 16,27 2019.04.24 | 16,33 2019.04.24 | В | 0.1 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ 6 кВ яч.22 АО "Омскэлектро" ПС" Комсомольская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295 |  | 69 2019-04-24 | 3.4.9 |  | 0 | 0.1 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | РП | КЛ от РП-351 (ф.227) | 10 (10.5) | 20,09 2019.04.27 | 20,38 2019.04.27 | В | 0.48 | ТП 10 (10.5) кВ вв.1 ТП-4152 от РП-351 (кафе "Макдоналдс" вв.1 по 10кВ, АО "ОмскВодоканал" вв.1 0,4кВ) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | Акционерное общество "Омскэлектро" | 74 2019-04-27 | 3.4.9 |  | 0 | 0.48 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ яч.18 ф.803 от ПС "Кислородная" в РП-475 "Омскэлектро" | 10 (10.5) | 15,40 2019.04.29 | 01,48 2019.04.30 | В | 10.13 | РП 10 (10.5) кВ РП-475 "Омскэлектро | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | Акционерное общество "Омскэлектро" | 75 2019-04-29 | 3.4.9 |  | 0 | 10.13 | 435.59 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" АО "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ ф.302 "а" от ПС октябрьская | 10 (10.5) | 05,20 2019.05.05 | 06,49 2019.05.05 | В | 1.48 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ ОАО ОмскВодоканал | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | Акционерное общество "Омскэлектро" | 93 2019-05-05 | 3.4.9 |  | 0 | 1.48 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" АО "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ ф.302 "а" от ПС октябрьская | 10 (10.5) | 05,20 2019.05.05 | 06,49 2019.05.05 | В | 1.48 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4152 яч.12 к ТП-4186 ОАО Омскэлектро | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 | Акционерное общество "Омскэлектро" | 91 2019-05-05 | 3.4.9 |  | 0 | 1.48 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ яч.26 ООО "Кровлястройкомплект" от ПС "Комсомольская" | 6 (6.3) | 13,40 2019.05.09 | 16,31 2019.05.11 | В | 50.85 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ яч.26 ООО "Кровлястройкомплект" от ПС "Комсомольская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  | 94 2019-05-09 | 3.4.9 |  | 0 | 50.85 | 1525.5 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" АО "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ от ТП-1077 в ТП-1105 | 10 (10.5) | 11,25 2019.05.11 | 11,56 2019.05.11 | В | 0.52 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | Акционерное общество "Омскэлектро" | 96 2019-05-11 | 3.4.9 |  | 0 | 0.52 | 37.96 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ ф.803 | 10 (10.5) | 22,48 2019.05.12 | 01,42 2019.05.13 | В | 2.9 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ф.803 от ПС Кислородная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1810 | Акционерное общество "Омскэлектро" | 98 2019-05-13 | 3.4.9 |  | 0 | 2.9 | 5249 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ ф.805 | 10 (10.5) | 22,48 2019.05.12 | 17,23 2019.05.31 | В | 450.583 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ф.805 нитка "Б" от ПС Кислородная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1260 | Акционерное общество "Омскэлектро" | 97 2019-05-13 | 3.4.9 |  | 0 | 450.583 | 567734.58 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ ф.805 | 10 (10.5) | 22,48 2019.05.12 | 18,15 2019.05.16 | В | 91.45 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ф.805 нитка А от ПС "Кислородная | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1260 | Акционерное общество "Омскэлектро" | 97 2019-05-13 | 3.4.9 |  | 0 | 91.45 | 115227 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ-10 РП-214 яч.29 РУ-10кВ к вв.2 ТП-2379 | 10 (10.5) | 11,27 2019.05.14 | 11,56 2019.05.14 | В | 0.48 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 РП-214 яч.29 РУ-10 к вв.2 ТП-2379 (потребители 0,4кВ - жилые дома ул.Орджоникидзе, № 12 и № 14; ООО "Солнечный город", частично вв.2 АО "Газпромнефть") | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 122 | АО "Омское производственное объединение "Иртыш" | 100 2019-05-14 | 3.4.9 |  | 0 | 0.48 | 58.56 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | РП | РП-111 РУ-10кВ яч.5 КЛ-10кВ к ТП-1200 ОАО "УММ-5" | 10 (10.5) | 17,01 2019.05.17 | 17,59 2019.05.17 | В | 0.97 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1200 ОАО "УММ-5" от яч.5 РУ-10 кВ РП-111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  | 102 2019-05-17 | 3.4.9.3 |  | 0 | 0.97 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ от РП-351 | 10 (10.5) | 10,49 2019.06.11 | 11,42 2019.06.11 | В | 0.88 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-4152 от РП-351 | 0 | потребитель 10кВ вв.1 кафе "Макдоналдс" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | Акционерное общество "Омскэлектро" | 131 2019-06-11 | 3.4.9 |  | 0 | 0.88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ от РП-351 | 10 (10.5) | 10,49 2019.06.11 | 10,52 2019.06.11 | В | 0.05 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-4152 от РП-351 | 0 | вв.1 СН Администрация АО "ОмскВодоканал" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | Акционерное общество "Омскэлектро" | 131 2019-06-11 | 3.4.9 |  | 0 | 0.05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | ВЛ | ВЛ 110кв С-49 ввод 2 к ПС ОБВ-2 | 110 | 16,36 2019.06.26 | 16,36 2019.06.26 | В | 0 | ПС 110 кВ ПС 110кВ ОБВ-2 ввод от ВЛ 110кВ С-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141 2019-06-26 | 3.4.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ от РП-116 | 6 (6.3) | 02,03 2019.06.27 | 08,30 2019.06.27 | П | 6.45 | ТП 6(6,3) кВ ТП-1626 от РП-116 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 64.5
24 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ ф.805 от ПС Кислородная | 10 (10.5) | 03,19 2019.06.29 | 07,04 2019.06.29 | В | 3.75 | КЛ 10 (10.5) кВ;КЛ 10 (10.5) кВ КЛ 10кВ ф.805 от яч.11 РУ-10кВ ПС Кислородная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 |  | 147 2019-06-29 | 3.4.9 |  | 1 | 3.75 | 693.75 | 3.75 | 693.75 | 0 | 0
25 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ ф.809 от ПС Кислородная к РП-204 | 10 (10.5) | 03,19 2019.06.29 | 20,30 2019.07.02 | В | 89.18 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ 10кВ ф.809 АО "Омскэлектро" от яч.10 РУ-10кВ ПС Кислородная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | Акционерное общество "Омскэлектро" | 148 2019-06-29 2019-06-29 | 3.4.9 |  | 1 | 89.18 | 13377 | 89.18 | 13377 | 0 | 0
26 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ ф.13 ТП-1640 от яч.13 РУ-6кВ РП-2 ВОС | 6 (6.3) | 14,31 2019.07.03 | 16,51 2019.07.03 | В | 2.33 | РП 6 (6.3) кВ РП-2 ВОС ф.13 к ТП-1640 от яч.13 РУ-6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | Акционерное общество "Омскэлектро" | 155 2019-07-03 | 3.4.9.3 |  | 0 | 2.33 | 419.4 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | ТП | ТП-1127 | 10 (10.5) | 15,21 2019.07.07 | 10,59 2019.07.08 | В | 19.63 | ТП 10 (10.5) кВ Комплекс 100 градусов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  | 164 2019-12-07 | 3.4.10 |  | 0 | 19.63 | 294.45 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ-6кВ к ООО Торговый двор "Советский" от яч.11 ПС Комсомольская | 6 (6.3) | 20,36 2019.07.08 | 19,50 2019.07.09 | В | 23.23 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ 6кВ от РУ-6кВ яч.11 ПС Комсомольская к Торговый двор "Советский | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 |  | 167 2019-07-08 | 3.4.9.3 |  | 0 | 23.23 | 1277.65 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ от ПС Комсомольская к ООО "Кровлястройкомплект" | 6 (6.3) | 16,14 2019.07.16 | 13,01 2019.07.17 | В | 20.78 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ 6кВ от яч.26 РУ 6кВ ПС Комсомольская к ООО "Кровлястройкомплект | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |  | 170 2019-07-16 | 3.4.9 |  | 0 | 20.78 | 706.52 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ ф.803 ПС Кислородная к РП-475 | 10 (10.5) | 22,45 2019.07.18 | 23,01 2019.08.06 | В | 456.27 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ 10кВ ф.803 от яч.18 РУ-10кВ ПС Кислородная к РП-475 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | Акционерное общество "Омскэлектро" | 177 2019-07-18 | 3.4.9 |  | 0 | 456.27 | 22813.5 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КВЛ | КВЛ 10кВ от РП-246 яч.3 | 10 (10.5) | 13,55 2019.07.25 | 16,55 2019.07.25 | В | 3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-2195 от яч.3 РП-246 | АО ОмскВодоканал | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | Акционерное общество "Омскэлектро" | 196 2019-07-25 | 3.4.9.1 |  | 0 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КВЛ | КВЛ от яч.3 РП-246 | 10 (10.5) | 13,55 2019.07.25 | 16,55 2019.07.25 | В | 3 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10 кВ от яч.3 РП-246 к ТП-2138 | АО ОмскВодоканал | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | Акционерное общество "Омскэлектро" | 197 2019-07-25 | 3.4.9.1 |  | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | ВЛ | ВЛ 110кВ С-43 к ПС 110кВ Падь | 110 | 14,13 2019.07.25 | 16,34 2019.07.25 | В | 2.35 | ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Падь от ВЛ 110 кВ С-43 | АО ОмскВодоканал | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | ПАО «МРСК Сибири» - филиал «Омскэнерго» | 4 2019-07-25 | 3.4.9.1 |  | 0 | 2.35 | 2115 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | ВЛ | ВЛ 110кв С-43 ввод 2 к ПС ОБВ-1 | 110 | 14,13 2019.07.25 | 14,13 2019.07.25 | В | 0 | ВЛ 110 кВ ВЛ 110кВ С-43 к ПС 110 кВ ОБВ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195 2019-07-25 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | ПС Комсомольская, КЛ-6 кВ яч.1 ЗАО "ОЗ Металлист" | 6 (6.3) | 08,34 2019.08.05 | 15,48 2019.08.05 | П | 7.23 | КЛ-6 кВ ЗАО "ОЗ Металлист", яч.1 от ПС Комсомольская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 1807.5
39 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | ПС Комсомольская, КЛ-6 кВ яч.3 ООО "Ника" | 6 (6.3) | 09,00 2019.08.06 | 15,55 2019.08.06 | П | 6.92 | КЛ-6 кВ ООО "Ника", яч.3 от ПС Комсомольская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 69.2
41 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | ПС Комсомольская, КЛ-6 кВ яч.11 ООО ТД "Советский", " ЧерметАктив-С" | 6 (6.3) | 08,45 2019.08.07 | 16,00 2019.08.07 | П | 7.25 | КЛ-6 кВ "ЧерметАктив-С"яч.11 от ПС Комсомольская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 145
40 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | ПС Комсомольская, КЛ-6 кВ яч.11 ООО ТД "Советский", " ЧерметАктив-С" | 6 (6.3) | 08,45 2019.08.07 | 16,00 2019.08.07 | П | 7.25 | КЛ-6 кВ ООО ТД "Советский" яч. 11 от ПС Комсомольская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 362.5
35 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ от ТП-2130 ф.2614 | 10 (10.5) | 15,44 2019.08.07 | 16,00 2019.08.07 | В | 0.27 | ТП 10 (10.5) кВ КЛ 10кВ от ТП-2130 ф.2614 | 0 | АО "Омскводоканал" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | Акционерное общество "Омскэлектро" | 206 2019-08-07 | 3.4.9 |  | 0 | 0.27 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | ПС Комсомольская, КЛ-6 кВ яч.25 "Шпатель" | 6 (6.3) | 09,33 2019.08.08 | 15,05 2019.08.08 | П | 5.53 | КЛ-6 кВ "Шпатель"яч.25 от ПС Комсомольская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 138.25
36 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | ПС | ПС Кислородная | 110 | 23,45 2019.08.12 | 23,45 2019.08.12 | В | 0.0007 | ПС 110 кВ ПС Кислородная 110 Т-1;ПС 110 кВ ПС 110 кВ ПС Кислородная 110 Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 2019-08-13 | 3.4.10 |  | 1 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0
43 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | ПС Комсомольская, КЛ-6 кВ яч.4 "Тужиков" | 6 (6.3) | 09,09 2019.08.14 | 15,53 2019.08.14 | П | 6.73 | КЛ-6 кВ "Тужиков"яч.4 от ПС Комсомольская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 673
44 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | ПС Комсомольская, КЛ-6 кВ яч.16 "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" | 6 (6.3) | 08,32 2019.08.15 | 15,49 2019.08.15 | П | 7.28 | КЛ-6 кВ "Тужиков"яч.4 от ПС Комсомольская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 1077.44
37 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ от ТП-2130 ф.2614 | 10 (10.5) | 10,50 2019.08.21 | 12,20 2019.08.21 | В | 1.5 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ10 кВ от ТП-2130 вв.1-10 к ТП-2140 АО "ОмскВодоканал" ,гаражи "Центральный-23 | 0 | АО "Омскводоканал" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 132 | Акционерное общество "Омскэлектро" | 224 2019-08-21 | 3.4.9 |  | 0 | 1.5 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | ТП-3327, КЛ-6 кВ яч 4 Т-3, Т-4 | 6 (6.3) | 09,01 2019.08.27 | 15,14 2019.08.27 | П | 6.22 | КЛ-6 кВ Т-3, Т-4 яч.4 от ТП-3327 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 217.7
45 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | ТП-3327, КЛ-6 кВ яч 10а СНТ "Портовик" | 6 (6.3) | 09,00 2019.08.28 | 15,08 2019.08.28 | П | 6.13 | КЛ-6 кВ СНТ "Портовик", яч 10а от ТП-3327 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 214.55
46 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | ТП-3327, КЛ-6 кВ яч 12 СНТ "Заря-2" | 6 (6.3) | 11,03 2019.08.29 | 14,35 2019.08.29 | П | 3.53 | КЛ-6 кВ СНТ "Заря-2", яч 12 от ТП-3327 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 243.57
38 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | ВЛ | ВЛ С-49 от ПС "Кировская" | 110 | 11,20 2019.09.05 | 11,20 2019.09.05 | В | 0 | ПС 110 кВ ОБВ-2 | 0 | АО "Омскводоканал" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ПАО «МРСК Сибири» - филиал «Омскэнерго» | 228 2019-09-05 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | ВЛ | ВЛ 110 кВ С-49 | 110 | 20,35 2019.09.07 | 22,03 2019.09.07 | В | 1.47 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-5726 ВНС "Кировская" АО "ОмскВодоканал | АО "ОмскВодоканал" | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1030 | ПАО «МРСК Сибири» - филиал «Омскэнерго» | 234 2019-09-05 | 3.4.9.1 |  | 0 | 1.47 | 1514.1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | ВЛ | ВЛ 110 кВ С-49 к ПС ОБВ-2 | 110 | 20,35 2019.09.07 | 20,35 2019.09.07 | В | 0 | ВЛ 110 кВ ВЛ 110кВ С-49 ввод 2 к ПС ОБВ-2 АО "ОмскВодоканал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПАО «МРСК Сибири» - филиал «Омскэнерго» | 235 2019-09-07 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" АО "Электротехнический комплекс" | ПС | ПС Комсомольская | 110 | 12,04 2019.09.18 | 12,12 2019.09.18 | В | 0.13 | ПС 110 кВ ПС Комсомольская | ОА "ОмскРТС" СП "Тепловые сети", АО "Омскводоканал" | 0 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 6 2019-09-18 | 3.4.1 | 4.12 | 1 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
43 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" АО "Электротехнический комплекс" | ПС | ПС Комсомольская, КЛ-6 кВ, яч. 1 ЗАО "ОЗ Металлист" | 110 | 12,04 2019.09.18 | 12,12 2019.09.18 | В | 0.13 | КЛ 6 (6.3) кВ ЗАО "ОЗ Металлист" яч.1 от ПС Комсомольская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144 |  | 6 2019-09-18 | 3.4.1 | 4.12 | 1 | 0.13 | 18.72 | 0.13 | 18.72 | 0 | 0
44 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" АО "Электротехнический комплекс" | ПС | ПС Комсомольская, КЛ-6 кВ, яч. 3 ООО "Ника" | 110 | 12,04 2019.09.18 | 12,12 2019.09.18 | В | 0.13 | КЛ6(6.3) яч. 3 ООО "Ника" кВ от ПС Комсомольская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  | 6 2019-09-18 | 3.4.1 | 4.12 | 1 | 0.13 | 1.3 | 0.13 | 1.3 | 0 | 0
45 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" АО "Электротехнический комплекс" | ПС | ПС Комсомольская, КЛ-6 кВ, яч. 11 ООО "ТД Советский", "ЧерметАктив-С" | 110 | 12,04 2019.09.18 | 12,12 2019.09.18 | В | 0.13 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 11 ООО "ТД Советский", "ЧерметАктив-С"от ПС Комсомольская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  | 6 2019-09-18 | 3.4.1 | 4.12 | 1 | 0.13 | 6.5 | 0.13 | 6.5 | 0 | 0
46 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" АО "Электротехнический комплекс" | ПС | ПС Комсомольская, КЛ-6 кВ, яч.25 ООО "Шпатель" | 110 | 12,04 2019.09.18 | 12,12 2019.09.18 | В | 0.13 | КЛ 6 (6.3) кВ яч.25 ООО "Шпатель" от ПС Комсомольская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |  | 6 2019-09-18 | 3.4.1 | 4.12 | 1 | 0.13 | 2.47 | 0.13 | 2.47 | 0 | 0
47 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" АО "Электротехнический комплекс" | ПС | ПС Комсомольская, КЛ-6 кВ, яч. 4 "Тужиков" | 110 | 12,04 2019.09.18 | 12,12 2019.09.18 | В | 0.13 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 4 "Тужиков" от ПС Комсомольская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |  | 6 2019-09-18 | 3.4.1 | 4.12 | 1 | 0.13 | 11.7 | 0.13 | 11.7 | 0 | 0
48 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" АО "Электротехнический комплекс" | ПС | ПС Комсомольская, КЛ-6 кВ, яч. 16 "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" | 110 | 12,04 2019.09.18 | 12,08 2019.09.18 | В | 0.07 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 16 "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" от ПС Комсомольская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 |  | 6 2019-09-18 | 3.4.1 | 4.12 | 1 | 0.07 | 16.1 | 0.07 | 16.1 | 0 | 0
49 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" АО "Электротехнический комплекс" | ПС | ПС Комсомольская, КЛ-6 кВ, яч. 30 "АктивОмьСтрой" | 110 | 12,04 2019.09.18 | 12,12 2019.09.18 | В | 0.13 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 30 "АктивОмьСтрой" от ПС Комсомольская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |  | 6 2019-09-18 | 3.4.1 | 4.12 | 1 | 0.13 | 3.51 | 0.13 | 3.51 | 0 | 0
50 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" АО "Электротехнический комплекс" | ПС | ПС Комсомольская, КЛ-6 кВ, "Кацман" | 110 | 12,04 2019.09.18 | 12,12 2019.09.18 | В | 0.13 | КЛ 6 (6.3) кВ ПС Комсомольская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 |  | 6 2019-09-18 | 3.4.1 | 4.12 | 1 | 0.13 | 27.3 | 0.13 | 27.3 | 0 | 0
51 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" АО "Электротехнический комплекс" | ПС | ПС Комсомольская, КЛ-6 кВ, АО СП "Тепловые сети" | 110 | 12,04 2019.09.18 | 12,12 2019.09.18 | В | 0.13 | КЛ 6 (6.3) АО СП "Тепловые сети" кВ от ПС Комсомольская | СП "Тепловые сети" | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  | 6 2019-09-18 | 3.4.1 | 4.12 | 1 | 0.13 | 1.3 | 0.13 | 1.3 | 0 | 0
52 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" АО "Электротехнический комплекс" | ПС | ПС Комсомольская, КЛ-6 кВ, РП-6 "Водозабор" | 110 | 12,04 2019.09.18 | 12,12 2019.09.18 | В | 0.13 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-6 "Водозабор" от ПС Комсомольская | АО "Омскводоканал" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  | 6 2019-09-18 | 3.4.1 | 4.12 | 1 | 0.13 | 3.9 | 0.13 | 3.9 | 0 | 0
53 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" АО "Электротехнический комплекс" | ПС | ПС Комсомольская, КЛ-6 кВ, яч. 22 АО "Омскэлектро" | 110 | 12,04 2019.09.18 | 12,12 2019.09.18 | В | 0.13 | КЛ 6 (6.3) кВ ПС Комсомольская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 334 |  | 6 2019-09-18 | 3.4.1 | 4.12 | 1 | 0.13 | 43.42 | 0.13 | 43.42 | 0 | 0
54 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" АО "Электротехнический комплекс" | ПС | ПС Комсомольская, КЛ-6 кВ, яч. 6 "Строитель" | 110 | 12,04 2019.09.18 | 12,12 2019.09.18 | В | 0.13 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 6 "Строитель" от ПС Комсомольская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320 |  | 6 2019-09-18 | 3.4.1 | 4.12 | 1 | 0.13 | 41.6 | 0.13 | 41.6 | 0 | 0
55 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" АО "Электротехнический комплекс" | ПС | ПС Комсомольская, КЛ-6 кВ, яч. 26 "Кровлястройкомплект" | 110 | 12,04 2019.09.18 | 12,12 2019.09.18 | В | 0.13 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 26 "Кровлястройкомплект" от ПС Комсомольская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |  | 6 2019-06-18 | 3.4.1 | 4.12 | 1 | 0.13 | 4.16 | 0.13 | 4.16 | 0 | 0
56 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" АО "Электротехнический комплекс" | ПС | ПС Комсомольская, КЛ-6 кВ, яч. 8 "Т.Б.М. Уралрегион" | 110 | 12,04 2019.09.18 | 12,12 2019.09.18 | В | 0.13 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 8 "Т.Б.М. Уралрегион" от ПС Комсомольская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |  | 6 2019-09-18 | 3.4.1 | 4.12 | 1 | 0.13 | 2.86 | 0.13 | 2.86 | 0 | 0
42 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" АО "Электротехнический комплекс" | ПС | ПС Комсомольская | 110 | 12,04 2019.09.18 | 12,12 2019.09.18 | В | 0.13 | ПС 110/35/6 кВ ПС Комсомольская, потребители 35кВ ПС "ЖЗБИ" 35/6кВ, ПС "Базовая" 35/10кВ | ПС "ЖЗБИ" , ПС "Базовая" | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 605 |  | 6 2019-09-18 | 3.4.1 | 4.12 | 1 | 0.13 | 78.65 | 0.13 | 78.65 | 0 | 0
57 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КВЛ | вв.1 от ТП-8180 | 10 (10.5) | 02,52 2019.09.20 | 03,00 2019.09.20 | В | 0.13 | КВЛ 10 (10.5) кВ от ТП-8180 | АО "Омскводоканал" | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  | 254 2019-09-20 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0.13 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | ПС ОБВ-1, КЛ-6 кВ, яч.15 С/З Армейский | 6 (6.3) | 09,08 2019.09.20 | 14,17 2019.09.20 | П | 5.15 | КЛ-6 кВ, яч.15 С/З Армейский, ПС ОБВ-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | ПАО «МРСК Сибири» - филиал «Омскэнерго» |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 824
58 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ-6кВ совхоза "Армейский" Гор.РЭС ЗЭС от яч.15 РУ-6кВ ОБВ-1 | 6 (6.3) | 06,55 2019.09.22 | 11,20 2019.09.22 | В | 4.42 | ПС 110 кВ ПС 110кВ ОБВ-1 РУ-6кВ яч.15 Гор.РЭС совхоз "Армейский" (КТП-6/0,4кВ Сады № 3, КТП "ОБВ-1", КТП "ОБВ-2" заправка, КТП "ОБВ-3" С."Армейский") | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | ПАО «МРСК Сибири» - филиал «Омскэнерго» | 256 2019-10-22 | 3.4.9.3 |  | 0 | 4.42 | 707.2 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | РП | РП-116 вв.2 к ТП-1626 | 6 (6.3) | 15,25 2019.09.22 | 15,55 2019.09.22 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1626 вв.2 от РП-116 (потребители 0,4кВ АО "Омскводоканал" - АТП, СВС; ВИСХАГИ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | Акционерное общество "Омскэлектро" | 257 2019-09-22 | 3.4.9 |  | 0 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | ТП | ТП-1626 | 6 (6.3) | 11,04 2019.09.23 | 12,28 2019.09.23 | П | 1.4 | ТП-1626 (потребители 0,4кВ АО "Омскводоканал";ВИСХАГИ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | Акционерное Общество "Омскэлектро" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7
40 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | ТП | КТП-7107 | 10 (10.5) | 10,51 2019.09.24 | 12,54 2019.09.24 | П | 2.05 | КТП-7107 , КЛ-0,4 кВ АО ОмскВодоканал | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | Акционерное Общество "Омскэлектро" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 30.75
60 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | ВЛ | ВЛ 110кВ Омская ТЭЦ-4- Петрушенко с отпайками I цепь (С-21) | 110 | 01,29 2019.09.29 | 01,29 2019.09.29 | В | 0 | ПС 110 кВ ПС "ВОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 263 2019-09-29 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | КЛ-10 ф.1733 ПС "Барановская" вв.1 РП-700 | 10 (10.5) | 19,32 2019.10.15 | 19,32 2019.10.15 | В | 0 | РП 10 (10.5) кВ РП-700 вв.1 ф.1733 от ПС"Барановская | 0 | "Октябрьская" ВНС АО "Омскводоканал" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акционерное общество "Омскэлектро" | 282 2019-10-15 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | ТП-2125 КЛ-10кВ, яч. 6 Т-2 Ветлечебница (ИП Белавская)-0,4 кВ | 10 (10.5) | 09,15 2019.10.23 | 11,22 2019.10.23 | П | 2.12 | КЛ 10 кВ яч. 6 Т-2 от ТП-2125 потребитель 0,4 кВ Ветлечебница (ИП Белавская) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 6.36
63 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | ГПП-8 РП-3 КЛ-6кВ яч.9 "Автодорфлот", ИП Козловская | 6 (6.3) | 09,36 2019.10.23 | 16,38 2019.10.23 | П | 7.03 | КЛ 6 кВ "Автодорфлот", ИП Козловская яч.9 от РП-3 ГПП-8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 372.59
64 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | КТП-ГА-3-2 КЛ-10 кВ яч. 1 ДОЛ " Лесная поляна" | 10 (10.5) | 10,40 2019.10.24 | 12,00 2019.10.24 | П | 1.33 | КЛ 10 кВ ДОЛ"Лесная поляна" яч.1 от КТП-ГА-3-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 39.9
65 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | ГПП-8 РП-3 КЛ-6кВ яч.9 "Автодорфлот", ИП Козловская | 6 (6.3) | 08,49 2019.10.28 | 14,33 2019.10.28 | П | 5.73 | КЛ 6 кВ "Автодорфлот", ИП Козловская яч.9 от РП-3 ГПП-8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 280.77
66 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | ПС Комсомольская КЛ-6кВ, яч.16 БУ г. Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" | 6 (6.3) | 09,57 2019.10.28 | 10,56 2019.10.28 | П | 0.98 | КЛ 6 кВ яч.16 БУ г. Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" от ПС Комсомольская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 78.4
63 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | РП-111 КЛ-6кВ от яч. 9 ИП Чумакова | 6 (6.3) | 09,25 2019.12.02 | 16,09 2019.12.02 | П | 6.73 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ 6 кВ ИП Чумакова яч.17 от РП-111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 639.35
62 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | ТП-2146 КЛ-6кВ от яч.14 ЗРУ-6кВ ПС Кислородная | 6 (6.3) | 08,50 2019.12.06 | 10,17 2019.12.06 | В | 1.45 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ 6 кВ ТП-2146 от яч.14 "Сибэнерго" РУ-6кВ ПС" Кислородная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 986 | ООО "СибЭнерго" | 297 2019-12-06 | 3.4.9 |  | 0 | 1.45 | 1429.7 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | ПС "Кислородная" КЛ-6кВ яч.17 ПК "Ударник" | 6 (6.3) | 08,56 2019.12.06 | 15,55 2019.12.06 | П | 6.98 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ 6 кВ ПК"Ударник"яч.17 от ПС "Кислородная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 1745
65 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | ПС "Кислородная" КЛ-6кВ яч.5 "Сибтранзит КТП-39" | 6 (6.3) | 10,45 2019.12.12 | 15,50 2019.12.12 | П | 5.08 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ 6 кВ "Сибтранзит КТП-39"яч.5 от ПС "Кислородная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 152.4
66 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | КЛ | ПС "Кислородная" КЛ-6кВ яч.15 ИП Сидоренко ТП-15А | 6 (6.3) | 09,00 2019.12.13 | 14,00 2019.12.13 | П | 5 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ 6 кВ ИП Сидоренко ТП-15А яч.15 от ПС "Кислородная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 250

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь