Приложение 3 к документации

по запросу предложений

Техническое задание

на проведение запроса предложений по выбору поставщика оборудования

для нужд АО «Электротехнический комплекс»

| Наименование продукции (наименование лота ПЗ) | Поставка оборудования |
| --- | --- |
| Закупка | Плановая |
| Период планирования закупки, год | 2018 г. |
| № | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Распределительное устройство РУ-10кВ, состоящее из ячеек КСО-399М, в составе: КСО 399М-03ВВ-630 (ВНВР-10/630, ТОЛ-10, СЕ303) – 2шт. /ввод/ КСО 399М-04ВВ-630 (ВНВР-10/630, ПКТ) – 2шт. /тр-р/ КСО 399М-03ВВ-630 (ВНВР-10/630, ТОЛ-10, СЕ303) – 2шт. /линии/ КСО 399М-22-630 (РВЗ-10/630) – 2шт. /секц./ КСО 399М-13-400 (НАМИТ) – 2шт. /ТН/ | шт. | 1 |
|  | Распределительное устройство РУ-0,4кВ, в составе: Ввод: ЩО70-1-68 (РЕ19-44 2000А, ВА 5543 2000А) – 2шт. Отх. линии: ЩО70-1-06 (ВР32-39 х3, ВА 5739 х3, ВР32-31 х1, ВА 5735 х1) – 1шт. ЩО70-1-06 (ВР32-39 х3, ВА 5739 х3, ВР32-31 х2, ВА 5735 х2) – 1шт. ЩО70-1-06 (ВР32-35 х1, ВА 5735 х1) – 1шт. Секционирование: ЩО70-1-72 (РЕ19-43 1600А) – 2шт. Приборы контроля напряжения и тока на вводе. Амперметры на отходящих линиях. Счетчик ЦЭ6803В – 6шт. /на вводе/ | шт. | 1 |
| Итого: |  | 2 |
| Возможность предложения аналогов | Нет |
| Назначение | для распределительных устройств напряжением 10кВ, 0,4 кВ переменного тока частотой 50 Гц |
| Качественные и функциональные характеристики закупаемой продукции |
| 1 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной |
| 2 | Продукция должна иметь фирменную упаковку и товарный знак производителя |
| Место поставки продукции - АО «Электротехнический комплекс», г. Омск, проспект Мира, 5-б |
| Способ поставки продукции - любой |
| Стандарт или техническое задание на продукцию |
| 1 | Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ |
| Предлагаемые критерии оценки квалификации поставщиков |
| 1 | Техническое соответствие предлагаемой продукции требованиям закупочной документации. |
| 2 | Наличие сертификатов соответствия на предлагаемую продукцию |
| 3 | Цена предложения (доставка должна входить в стоимость продукции). |