## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по ЭЭС
АО "Электротехнический комплекс"
________________ | [8 empty] | ________________ В.Г. Солопов
" _____ " ________________ 20___ г. | [8 empty] | "______ " _______________20___ г.
Реконструкция ТП-8869
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2/2018
(локальная смета)
| на | замену оборудования (пусконаладочные работы)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________360 463,20 |  | руб.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ТЕРп01-02-005-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Трансформатор силовой сухой: трехфазный напряжением до 11 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-02-005-04 ОЗП=23,43 | 1 шт. | 2 | 8858 | 8858 |  |  | 17716 | 17716
2 | ТЕРп01-06-020-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Вторичной цепи: трансформатора напряжения трехфазного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-06-020-03 ОЗП=23,43 | 1 система | 2 | 2949.51 | 2949.51 |  |  | 5899 | 5899
3 | ТЕРп01-12-010-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-010-02 ОЗП=23,43 | 1 испытание | 2 | 1017.71 | 1017.71 |  |  | 2035 | 2035
4 | ТЕРп01-12-010-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-010-03 ОЗП=23,43 | 1 испытание | 2 | 678.06 | 678.06 |  |  | 1356 | 1356
5 | ТЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-020-01 ОЗП=23,43 | 1 испытание | 27 | 2714.72 | 2714.72 |  |  | 73297 | 73297
6 | ТЕРп01-06-021-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-06-021-01 ОЗП=23,43 | 1 схема | 2 | 1072.81 | 1072.81 |  |  | 2146 | 2146
7 | ТЕРп01-06-021-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-06-021-02 ОЗП=23,43 | 1 схема | 7 | 268.1 | 268.1 |  |  | 1877 | 1877
8 | ТЕРп01-12-024-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-024-01 ОЗП=23,43 | 1 испытание | 27 | 971.25 | 971.25 |  |  | 26224 | 26224
9 | ТЕРп01-03-005-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-03-005-01 ОЗП=23,43 | 1 шт. | 24 | 2141.92 | 2141.92 |  |  | 51406 | 51406
10 | ТЕРп01-03-002-06 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-03-002-06 ОЗП=23,43 | 1 шт. | 6 | 1098.31 | 1098.31 |  |  | 6590 | 6590
11 | ТЕРп01-03-002-07 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 1000 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-03-002-07 ОЗП=23,43 | 1 шт. | 4 | 1372.99 | 1372.99 |  |  | 5492 | 5492
12 | ТЕРп01-03-002-08 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 5000 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-03-002-08 ОЗП=23,43 | 1 шт. | 3 | 1922.34 | 1922.34 |  |  | 5767 | 5767
13 | ТЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-010-02 ОЗП=23,43 | 1 измерение | 1 | 673.95 | 673.95 |  |  | 674 | 674
14 | ТЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-011-01 ОЗП=23,43 | 100 точек | 0.14 | 5393.25 | 5393.25 |  |  | 755 | 755
15 | ТЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-028-01 ОЗП=23,43 | 1 линия | 2 | 133.23 | 133.23 |  |  | 266 | 266
16 | ТЕРп01-11-024-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-024-02 ОЗП=23,43 | 1 фазировка | 12 | 673.95 | 673.95 |  |  | 8087 | 8087
17 | ТЕРп01-12-027-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-027-01 ОЗП=23,43 | 1 испытание | 2 | 1810.5 | 1810.5 |  |  | 3621 | 3621
18 | ТЕРп01-12-029-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Испытание герметичной кабельной проходки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-029-02 ОЗП=23,43 | 1 испытание | 2 | 317.44 | 317.44 |  |  | 635 | 635
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 213843
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 213843 | 213843
Накладные расходы | [8 empty] | 53290
Сметная прибыль | [8 empty] | 33253
Итоги по смете: | [8 empty] | 300386
НДС 20% | [8 empty] | 60077.2
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 360463.2
Составил: ___________________________ Самойленко Н.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)