Приложение 3 к документации

по запросу предложений

Техническое задание

на проведение запроса предложений по выбору поставщика оборудования

для нужд АО «Электротехнический комплекс»

| Наименование продукции (наименование лота ПЗ) | Поставка оборудования |
| --- | --- |
| Закупка | Плановая |
| Период планирования закупки, год | 2018 г. |
| № | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Силовой трансформатор ТСЗГЛ-1000/10/0,4 Д/Ун-11 У3 | шт. | 2 |
| Итого: |  | 2 |
| Возможность предложения аналогов | Нет |
| Назначение | для трансформаторных подстанций напряжением (10) кВ переменного тока частотой 50 Гц |
| Качественные и функциональные характеристики закупаемой продукции |
| 1 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной |
| 2 | Продукция должна иметь фирменную упаковку и товарный знак производителя |
| Место поставки продукции - АО «Электротехнический комплекс», г. Омск, проспект Мира, 5-б |
| Способ поставки продукции - любой |
| Стандарт или техническое задание на продукцию |
| 1 | Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ |
| Предлагаемые критерии оценки квалификации поставщиков |
| 1 | Техническое соответствие предлагаемой продукции требованиям закупочной документации. |
| 2 | Наличие сертификатов соответствия на предлагаемую продукцию |
| 3 | Цена предложения (доставка должна входить в стоимость продукции). |