Приложение 3 к документации

по запросу предложений

Техническое задание

на проведение конкурентной процедуры по выбору поставщика оборудования

для нужд АО «Электротехнический комплекс»

| Наименование продукции (наименование лота ПЗ) | Поставка оборудования |
| --- | --- |
| Закупка | Плановая |
| Период планирования закупки, год | 2018 г. |
| № | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Камера типа КСО-272 10кВ 630А ТУ 3414-004-07618476-99, укомплектованная: - Выключатель нагрузки типа ВНА-10-630/20 ГОСТ 17717-79 - Разъединитель РВФз-10/630 ГОСТ 689 - Трансформатор тока типа ТОЛ-10 0,5S/10Р 300/5 ТУ16 - 2011 ОГГ.671 210.001 - Прибор учета МИР С-03.02Т-EQTLBMN-RRZ-1T-H по ГОСТ | шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 2 1 |
| Итого: | к-т. | 1 |
| Возможность предложения аналогов | Нет |
| Назначение | для распределительных устройств напряжением 6(10) кВ переменного тока частотой 50 Гц |
| Сроки и периодичность поставки |
| В течение 45 дней с момента заключения договора поставки |
| Форма и сроки оплаты |
| Расчеты за товар производятся между Поставщиком и Покупателем путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 дней после ее получения Грузополучателем на основании оригиналов первичных документов (счетов-фактур и накладных) либо по предоплате. |
| Качественные и функциональные характеристики закупаемой продукции |
| 1 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной |
| 2 | Продукция должна иметь фирменную упаковку и товарный знак производителя |
| Место поставки продукции - АО «Электротехнический комплекс», г. Омск, проспект Мира, 5-б |
| Способ поставки продукции - любой |
| Стандарт или техническое задание на продукцию |
| 1 | Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ |
| Предлагаемые критерии оценки квалификации поставщиков |
| 1 | Техническое соответствие предлагаемой продукции требованиям закупочной документации. |
| 2 | Наличие сертификатов соответствия на предлагаемую продукцию |
| 3 | Цена предложения (доставка должна входить в стоимость продукции). |