Приложение № 1

Техническое задание

на поставку электроматериалов для нужд АО «ЭТК»

- Перечень и характеристики товаров:

Таблица № 1

| № | Наименование товара | Ед. | Кол-во | Цена, с НДС | Сумма, с НДС | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка-манжета под изолятор ''0'' №9 (50х26х5) | шт | 12 |  |  |  |
| 2 | Тер-тр манометрический конденсац.онный показ. сигнализ. ТКП-160Сг-М3-УХЛ 2, 0...120-1,5-6,0-160 Б | шт | 3 |  |  |  |
| 3 | Гильза ГА-16 -5,4 ал. | шт | 6 |  |  |  |
| 4 | Шина алюминиевая 8*80*4000 | м | 52 |  |  |  |
| 5 | Выключатель 2-кл. СП Мира 10А IP20 крем./крем. LEZARD | шт | 10 |  |  |  |
| 6 | Wolta лампа св\д шар G45 E27 7,5W(625lm) 4000K 4K 180x45 | шт | 40 |  |  |  |
| 7 | Розетка 1-м СП Мира 16А IP20 без заземл. керам. бел./бел. LEZARD | шт | 20 |  |  |  |
| 8 | Гильза ГА-70-12 ал. | шт | 6 |  |  |  |
| 9 | Гильза ГА-95-13 ал. | шт | 6 |  |  |  |
| 10 | Мегаомметр ПСИ-2500 | шт | 1 |  |  |  |
| 11 | Термометр СП-2П №2 0+100/100мм | шт | 10 |  |  |  |
| 12 | Выключатель НАТА 2 кл о/у белый керамика | шт | 20 |  |  |  |
| 13 | 'Лондон'' Выключ. с/у 2кл 10А белый | шт | 10 |  |  |  |
| 14 | Реле газовое РГТ-80-201 0,65 м/c | шт | 1 |  |  |  |
| 15 | 'Венеция'' Выключатель ОУ 2кл . IP54 | шт | 20 |  |  |  |
| 16 | 'Лондон'' Выключ. проходной с/у 1кл 10А белый | шт | 6 |  |  |  |
| 17 | Зажим А2А-185Т | шт | 3 |  |  |  |
| 18 | Прокладка-манжета ''0'' (24х11х14) №1 | шт | 12 |  |  |  |
| 19 | Прокладка-манжета над изолятором ВН №2 (30х11х20) | шт | 12 |  |  |  |
| 20 | Прокладка-манжета над изолятором НН №4 (46х26х20) | шт | 12 |  |  |  |
| 21 | Прокладка-манжета №11 (50х32х24) | шт | 12 |  |  |  |
| 22 | Прокладка-манжета над изолятором НН №5 (33х20х13) | шт | 12 |  |  |  |
| 23 | Прокладка-манжета №13 (24х11х9) | шт | 12 |  |  |  |
| 24 | Прокладка-манжета №14 (45х30х12) | шт | 12 |  |  |  |
| 25 | Прокладка-манжета под изолятором №7 НН (100х55х5) | шт | 12 |  |  |  |
| 26 | Прокладка-манжета над изолятором №16 НН-400 (35х19х16) | шт | 12 |  |  |  |
| 27 | Шина алюминиевая 6*60*4000 | м | 52 |  |  |  |
| 28 | Прокладка-манжета под изолятором №8 НН (100х75х5) | шт | 12 |  |  |  |
| 29 | Вилка евро Каучуковая | шт | 30 |  |  |  |
| 30 | ASD прожектор св/д СДО-07 30W(2400lm) SMD 6500K 6K черный IP65 6467 | шт | 5 |  |  |  |
| 31 | Пластина УМ 1000х5 | кг | 13,7 |  |  |  |
| 32 | Тр-р напряжения ЯТП 0,25 220\36 | шт | 2 |  |  |  |
| 33 | Провод ПВ1 (ПУВ) 10 ж\зел | м | 50 |  |  |  |
| 34 | Светильник ДСП 1305 18Вт 6500К IP65 | шт | 50 |  |  |  |
| 35 | Лампа св/д ASD ЛОН A60 E27 11W 4000К 110x60 пластик/алюм standard 1715 | шт | 40 |  |  |  |
| 36 | Техпластина УМ 1070х1450х6 | кг | 10,6 |  |  |  |
| 37 | Пластина УМ 1070х1450х3 | кг | 13 |  |  |  |
| 38 | Крыльчатка металлическая КМ 4.400.014 с гайкой | шт | 5 |  |  |  |
| 39 | Электродвигатели для обдува трансформаторов АБ63А4ВУ1 0,25кВт 1320об/мин IM3281 | шт | 5 |  |  |  |
| 40 | Силикагель индикаторный ( ГОСТ 8984-75 ) | кг | 5 |  |  |  |
| 41 | Гильза ГА-50 -9ал. | шт | 3 |  |  |  |
| 42 | Гильза алюм. ГА120 | шт | 3 |  |  |  |
| 43 | Светильник ДСП 1307 36Вт 6500К IP65 1200мм IEK | шт | 50 |  |  |  |
| 44 | ASD прожектор св/д СДО-07 50W(3400lm) SMD 6500K 6K черный IP65 6429 | шт | 5 |  |  |  |
| 45 | Кольцо под расширительный бак (45х23,8х11 №6 | шт | 4 |  |  |  |
| 46 | ASD прожектор св\д СДО-07 100W(8000lm) SMD 6500K 6K 305x205x40 IP65 8614 | шт | 5 |  |  |  |
| 47 | Реле струйное РСТ-25-201 0,9 м/с | шт | 1 |  |  |  |
| 48 | Силикагель технический КСКГ (ГОСТ 3956-76) | кг | 250 |  |  |  |
| 49 | Розетка 2-гн с зк стационарная IP44 каучук | шт | 5 |  |  |  |
| 50 | Гильза ГА-25 -7 ал. | шт | 6 |  |  |  |
| 51 | Выключатель НАТА 1кл о/у белый керамика | шт | 20 |  |  |  |
| 52 | Мультиметр цифровой MY65 ''Masteh'' | шт | 3 |  |  |  |
| 53 | 'Венеция'' Розетка ОУ с з\к 1-гн с крышкой IP54 | шт | 20 |  |  |  |
| 54 | 'Рим'' Розетка ОУ 16А с з\к 1-гн | шт | 20 |  |  |  |
| 55 | 'Рим'' Розетка ОУ 16А с з\к 2-гн (керамика) | шт | 20 |  |  |  |
| 56 | Выключатель 1-кл. СП Мира 10А IP20 бел./бел. LEZARD | шт | 10 |  |  |  |
| 57 | Розетка 2-м СП Мира керам. с заземл. бел./бел. Lezard | шт | 20 |  |  |  |
| 58 | 'Венеция'' Розетка ОУ с з\к 2-гн с крышкой IP54 | шт | 10 |  |  |  |
| 59 | Изолента класс А (профессиональная) (0,18х19мм) 20м. красная | шт | 40 |  |  |  |
| 60 | Гильза ГМЛ-16-6 луженая | шт | 6 |  |  |  |
| 61 | Провод ПВ3(ПуГВ) 25 | м | 50 |  |  |  |
| 62 | Провод ПВ3(ПуГВ) 35 | м | 50 |  |  |  |
| 63 | Провод ПВ3(ПуГВ) 50 | м | 50 |  |  |  |
| 64 | Провод ПВ3(ПуГВ) 70 | м | 30 |  |  |  |
| 65 | Обогреватель ПЭТ-4 220В 1 кВт | шт | 5 |  |  |  |
| 66 | Гильза ГМЛ-10-5 луженая | шт | 6 |  |  |  |
| 67 | Зажим А2А-95Т | шт | 3 |  |  |  |
| 68 | Зажим А4А-150Т | шт | 6 |  |  |  |
| 69 | Гильза ГА-35 -8 ал. | шт | 6 |  |  |  |
| 70 | Лампа ASD/InHome ЛОН низковольтная A60 E27 24-48V 10W(800lm) 4000К 4K 110x60 пластик/алюм LED-MO 148 | шт | 40 |  |  |  |
| 71 | Гильза ГМЛ-25-8 луженая | шт | 6 |  |  |  |
| 72 | 'Венеция'' Выключатель ОУ 1кл . IP54 | шт | 20 |  |  |  |
| 73 | Гильза ГМЛ-50-11 луженая | шт | 6 |  |  |  |
| 74 | Зажим А2А-150Т | шт | 6 |  |  |  |
| 75 | Гильза ГМЛ-70 луженая | шт | 6 |  |  |  |
| 76 | Изолента класс А (профессиональная) (0,18х19мм) 20м. зеленая | шт | 40 |  |  |  |
| 77 | Зажим А2А-50Т | шт | 3 |  |  |  |
| 78 | Изолента класс А (профессиональная) (0,18х19мм) 20м. синяя | шт | 50 |  |  |  |
| 79 | Зажим А1А-50Т | шт | 3 |  |  |  |
| 80 | Wolta св-к корпус под св\диодные лампы IP65 (аналог ЛСП2х36W) 1266х96х58 | шт | 50 |  |  |  |
| 81 | Изолента класс А (профессиональная) (0,18х19мм) 20м. черная | шт | 50 |  |  |  |
| 82 | Зажим А1А-95Т | шт | 3 |  |  |  |
| 83 | Провод ПВ3(ПуГВ) 16 | м | 50 |  |  |  |
| 84 | Бирка кабельная (треуг) У136 | шт | 50 |  |  |  |
| 85 | Изолента класс А (профессиональная) (0,18х19мм) 20м. желто-зеленая | шт | 10 |  |  |  |
| 86 | Гильза ГМЛ-6-4 луженая | шт | 6 |  |  |  |
| 87 | Гильза ГМЛ-35-9 луженая | шт | 6 |  |  |  |
| 88 | Зажим А1А-70Т | шт | 6 |  |  |  |
| 89 | Зажим А2А-35Т | шт | 3 |  |  |  |
| 90 | прокладка под изолятор №12 (26,5х12х15) | шт | 4 |  |  |  |
| 91 | Кольцо 138х128х5 | шт | 12 |  |  |  |
| 92 | Кольцо 141-127-6 | шт | 12 |  |  |  |
| 93 | Кольцо 142-126-8 | шт | 12 |  |  |  |
| 94 | АКБ для источника бесперебойного питания 12 В, 7,2 А*ч (размеры 151*100*65 мм) | шт | 2 |  |  |  |
| 95 | Провод ПВС 3*2,5 | м | 50 |  |  |  |
| 96 | Прокладка-манжета над изолятором №15 (65х41х21) | шт | 12 |  |  |  |
| 97 | Зажим А2А-120Т | шт | 3 |  |  |  |
| 98 | Зажим А4А-185Т | шт | 3 |  |  |  |
| 99 | ВВГнг-П (А)-LS 3х1,5 Кабель | м | 200 |  |  |  |
| 100 | Зажим А4А- 95Т | шт | 6 |  |  |  |
| 101 | Smartbuy T8 G13 220V 18W(1460lm) 4100К 4K 1200x29 | шт | 50 |  |  |  |
| 102 | ВВГнг-П(А)-LS 4х4 Кабель | м | 50 |  |  |  |
| 103 | Бирка кабельная (квадрат) У134 | шт | 50 |  |  |  |
| 104 | Изолента класс А (профессиональная) (0,18х19мм) 20м. белая | шт | 50 |  |  |  |
| 105 | ВВГнг-П(А)-LS 3х2,5 Кабель | м | 200 |  |  |  |
| 106 | Кабель ВВГнг Ls 4*6 | м | 50 |  |  |  |
| 107 | Кабель ВВГнг Ls 4*10 | м | 37 |  |  |  |
| 108 | Кабель ВВГнг Ls 5*2,5 | м | 100 |  |  |  |
| 109 | Изолента класс А (профессиональная) (0,18х19мм) 20м. желтая | шт | 20 |  |  |  |
| 110 | DIN-рейка перфорированная (1400мм.) EKF PROxima | шт | 5 |  |  |  |
| 111 | Бирка кабельная (круглая) У135 | шт | 50 |  |  |  |
| 112 | Зажим А4А- 70Т | шт | 6 |  |  |  |
| 113 | Зажим А2А-70Т | шт | 3 |  |  |  |
| 114 | Кабель КГ 3*2,5 | м | 50 |  |  |  |
| 115 | Зажим А4А-120Т | шт | 3 |  |  |  |
| 116 | Прокладка-манжета №10 НН (70х44х5) | шт | 12 |  |  |  |
| 117 | Кабель ВВГнг Ls 5*4 | м | 100 |  |  |  |

- Требования к товару.

Качество товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ и других документов, содержащих обязательные либо обычно применяемые требования к соответствующим товарам и подтверждаться сертификатом, выданным изготовителем.

Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями действующих ГОСТов, ТУ и других документов, содержащих обязательные либо обычно применяемые требования к упаковке и маркировке соответствующих товаров. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке. Наличие технических паспортов на товар обязательно.

Товар должен быть ранее не использованным и поставляться в пределах сроков консервации, гарантийных обязательств заводов-изготовителей, указанных в технических паспортах на изделия.

Наличие товара на складе.

3. Срок поставки, условия оплаты.

Стоимость, указанная в коммерческом предложении, включает общую стоимость всех товаров, а также стоимость выполнения сопутствующих работ (оказания услуг), связанных с поставкой товаров.

Поставка товаров осуществляется по адресу: г. Омск, ул.пр. Мира 5Б.

Оплата в течение 60 банковских дней с момента поставки материалов.

Поставка осуществляется партиями по заявке покупателя, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявки.

Срок действия договора: до 30.06.2022 г.

Ведущий специалист

сектора обеспечения производства                                                            В.Г. Булдаков