Приложение № 1

Техническое задание

на выполнение проектных работ

«Сооружение – линия электропередачи 0,4кВ для электроснабжения садовых участков СНТ «Незабудка», расположенных на аллеи №4, юго-восточнее здания по адресу г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 103А»

| Наименования объекта: Основание: | «Сооружение – линия электропередачи 0,4кВ для электроснабжения садовых участков аллеи 4 СНТ «Незабудка», расположенные юго-восточнее здания по адресу г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 103А» (новое) Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям |
| --- | --- |
| Месторасположения объекта: | Омская область, г. Омск, СНТ «Незабудка» в ЦАО |
| Вид работы: | Проектирование строительства линии электропередачи 0,4кВ. Разработка сметной документации |
| В составе работ выполнить: Обследование объектов электрических сетей от КТП-100кВА 6/0,4кВ (СНТ «Незабудка») до места расположения земельных участков: - участок 49/2, кад.№ 55:36:040501:161; - участок 52/2, кад.№ 55:36:040501:168; - участок 53/2, кад.№ 55:36:040501:160; - участок 108, кад.№ 55:36:040501:85. Разработку рабочей документации на сооружение – линия электропередачи 0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-100кВА 6/0,4кВ для электроснабжения садовых участков аллеи 4 СНТ «Незабудка», расположенных юго-восточнее здания по адресу г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 103А. Разработку сметной документации. |
| 6. Особые условия: |  |
| Реконструкция ведется вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением. |
| 7. Срок выполнения работ: | 2023 г. |
| 8. Требования к подрядной организации: Подрядная организация должна выполнять работу по данному объекту своими или привлеченными силами. Подрядная организация должна иметь опыт выполнения аналогичных работ - не менее трех завершенных проектов в течении последних 3-х лет, включая 2023г. Подрядная организация должна располагать свободными техническими, материальными, человеческими ресурсами, оборудованием и техникой, позволяющими выполнить работы согласно настоящему техническому заданию на выполнение работы. |