1. Перечень зон деятельности АО "Электротехнический комплекс".

| ( размещение объектов по округам города Омска и районам Омской области) |
| --- |
| № | Наименование объекта электрических сетей | Класс напряжения |
| Кировский административный округ г.Омска |
| 1 | ПС ГНС | 110/6кВ |
| 2 | ТП-5726 | 10/6/0,4кВ |
| 3 | ТП-6045 | 6/0,4кВ |
| 4 | ТП-6130 | 10/0,4кВ |
| 5 | ТП-6044 (кроме РУ-10кВ) | 10/6/0,4кВ |
| 6 | ТП-5896, 5895 | 10/0,4кВ |
| 7 | ТП-5010 | 10/0,4кВ |
| 8 | ТП-6603 | 10/0,4кВ |
| Ленинский административный округ г.Омска |
| 9 | ПС ОБВ-1, ОБВ-2 | 110/6кВ |
| 10 | ТП-3327 | 6/0,4кВ |
| 11 | ТП-3111 | 10/6/0,4кВ |
| 12 | ТП-3879 | 10/0,4кВ |
| 13 | КТП-36 | 10/0,4кВ |
| 14 | ТП-3552 | 10/0,23кВ |
| Октябрьский административный округ г.Омска |
| 15 | РП-700 | 10/6кВ |
| 16 | ТП-7018 | 10/0,4кВ |
| 17 | КТП-7107 | 10/0,4кВ |
| Советский административный округ г.Омска |
| 18 | ПС ВОС | 110/6кВ |
| 19 | ПС Комсомольская | 110/35/6кВ |
| 20 | РП-111 | 10/6/0,4кВ |
| 21 | ТП-1635 | 6/0,4кВ |
| 22 | ТП-1201 | 10/6кВ |
| 23 | ТП-8112 | 10/0,4кВ |
| 24 | ТП-1105 | 10/0,4кВ |
| 25 | ТП-1125 | 10/0,4кВ |
| 26 | ТП-1626 | 6/0,4кВ |
| Центральный административный округ г.Омска |
| 27 | ПС Кислородная | 110/10/6кВ |
| 28 | ТП-4152 | 10/6/0,4кВ |
| 29 | ТП-8549 | 10/6/0,4кВ |
| 30 | ТП-2140 | 10/0,4кВ |
| 31 | ТП-8869 | 10/0,4кВ |
| 32 | ТП-2110 | 10/0,4кВ |
| 33 | ТП-8100 | 10/6/0,4кВ |
| 34 | ТП-2125 | 10/0,4кВ |
| 35 | ТП-2195, ТП-2196 | 10/0,4 |
| 36 | ТП-2138, ТП-2139 | 10/0,4кВ |
| 37 | ТП-2379 | 10/0,4кВ |
| 38 | ТП-2050 | 10/0,4кВ |
| Районы Омской области |
| 39 | ПС Падь 110/6кВ | Омский р-н |
| 40 | КТП-ГА-3-2 10/0,4кВ | Таврический р-н |

2. Информация о техническом состоянии сетей.

2.1 Техническое состояние сетей АО «Электротехнический комплекс» за 2017 год – удовлетворительное. (п.11-б,абз.13)

2.2 Сводные данные об аварийных отключениях в месяц за 2017 год по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства АО «Электротехнический комплекс» с указанием даты аварийного отключения и даты включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению (п.11-б, абз.14).

|  | КАО г.Омска | ЛАО г.Омска | ОктАО г.Омска | САО г.Омска | ЦАО г.Омска | Районы Омской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь |  |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  | 17.03 |  |
| Апрель |  |  |  |  |  | 14.04 |
| Май | 03.05 |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  | 06.06 |  | 21.06 27.06 |
| Июль |  |  |  |  |  | 03.07 |
| Август |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |  |

Перечень аварийных отключений согласно актов расследования технологических нарушений, произошедших в электросетях АО «ЭТК» за 2017 год.

| Дата и время аварийного отключения - время включения | Причина отключения | Мероприятия по устранению/недопущению |
| --- | --- | --- |
| 17.03 11-38 – 12-28 | Погашение КЛ-10 АО «Омскэлектро» | Воздействие внешних факторов |
| 14.04 14-10 - 15-40 | Разрушение ОПН-110 ф.В С-6 | Замена ОПН-110 |
| 03.05 11-02 – 11-20 | Погашение КЛ-10 АО «Омскэлектро» | Воздействие внешних факторов |
| 06.06 16-15 | Неправильные действия персонала | Внеочередной экзамен |
| 21.06 12-41 – 15-37 | Отключение ВЛ-110 Омскэнерго, погашение ПС Кислородная | Воздействие внешних факторов |
| 27.06 9-57 – 11-20 | КЗ в сети 0,4кВ ТП-2050, залипание автомата | Замена автомата |
| 03.07 2-15 – 3-13 | Отключение в сетях 0,4кВ ТП-2379 от срабатывания релейной защиты | Корректировка селективности ОПФР |

2.3 Объём недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии потребителям, запитанным от электрических сетей АО «Электротехнический комплекс» за 2017 год – 0,00кВт*ч. (п.11-б,абз.15)

2.4 Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше(п.11-б,абз.16): 80,326 МВт.

2.5 Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением ниже 35 кВ (п.11-б,абз.17): 29,804 МВт.