РАЗДЕЛ 3. Техническое задание

Утверждаю:

Заместитель директора по ЭЭС

________________ Солопов В.Г.

| № | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дугогасящий реактор РЗДПОМ 500-10 УХЛ1 в соответствии с разделами проектной документации ПС110-02.20-ИОС1.1 том 5.1.1 (Приложение 1) | шт | 2 |
| 2. | Фильтр заземляющий ФМЗО 500-10 УХЛ1 Z-0 в соответствии с разделами проектной документации ПС110-02.20-ИОС1.1 том 5.1.1 (Приложение 1) | шт | 2 |
| 3. | Напольный шкаф управления ЭНСОНС-0142.2-R в соответствии с разделами проектной документации ПС110-02.20-ИОС1.1 том 5.1.1 (Приложение 1) | шт | 1 |
| Итого: | шт. | - |
| Возможность предложения аналогов | Да по согласованию с Заказчиком |
| Назначение | в электроустановках переменного тока частоты 50 Гц. |
| Качественные и функциональные характеристики закупаемой продукции |
| 1 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной |
| 2 | Продукция должна иметь фирменную упаковку и товарный знак производителя |
| 3 | Продукция должна быть отечественного производства, недопустимы комплектующие китайского производства. |
| Место поставки продукции - г. Омск, 22 Партсъезда, 97 |
| Способ поставки продукции – любой |
| Стандарт или техническое задание на продукцию |
| 1 | Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, иметь сертификаты/декларации соответствия. |
| Прочие требования |
| 1 | Техническое соответствие предлагаемой продукции требованиям закупочной и проектной документации. |
| 2 | Цена предложения: доставка, шеф – монтаж, наладка должны входить в стоимость продукции. |
| 3 | Опыт поставки идентичного электротехнического оборудования. |

Ведущий инженер по ремонтам						Н.В. Самойленко