1. Перечень зон деятельности ОАО "Электротехнический комплекс".

| ( размещение объектов по округам города Омска и районам Омской области) |
| --- |
| № | Наименование объекта электрических сетей | Класс напряжения |
| Кировский административный округ г.Омска |
| 1 | ПС ГНС | 110/6кВ |
| 2 | ТП-5726 | 10/6кВ |
| 3 | ТП-6045 | 6кВ |
| 4 | ТП-6130 | 10/0,4кВ |
| 5 | ТП-6044 (кроме РУ-10кВ) | 10/6кВ |
| 6 | ТП-5896, 5895 | 10/0,4кВ |
| 7 | ТП-5010 | 10/0,4кВ |
| 8 | ТП-6603 | 10/0,4кВ |
| Ленинский административный округ г.Омска |
| 9 | ПС ОБВ-1, ОБВ-2 | 110/6кВ |
| 10 | ТП-3327 | 6/0,4кВ |
| 11 | ТП-3111 | 10/6кВ |
| 12 | ТП-3879 | 10/0,4кВ |
| 13 | КТП-36 | 10/0,4кВ |
| 14 | ТП-3552 | 10/0,23кВ |
| Октябрьский административный округ г.Омска |
| 15 | РП-700 | 10/6кВ |
| 16 | ТП-7018 | 10/0,4кВ |
| 17 | КТП-7107 | 10/0,4кВ |
| Советский административный округ г.Омска |
| 18 | ПС ВОС | 110/6кВ |
| 19 | ПС Комсомольская | 110/35/6кВ |
| 20 | РП-111 | 10/6кВ |
| 21 | ТП-1635 | 6кВ |
| 22 | ТП-1201 | 10/6кВ |
| 23 | ТП-8112 | 10/0,4кВ |
| 24 | ТП-1105 | 10/0,4кВ |
| 25 | ТП-1125 | 10/0,4кВ |
| 26 | ТП-1626 | 6/0,4кВ |
| Центральный административный округ г.Омска |
| 27 | ПС Кислородная | 110/10/6кВ |
| 28 | ТП-4152 | 10/6кВ |
| 29 | ТП-8549 | 10/6кВ |
| 30 | ТП-2140 | 10/0,4кВ |
| 31 | ТП-8869 | 10/0,4кВ |
| 32 | ТП-2110 | 10/0,4кВ |
| 33 | ТП-8100 | 10/6кВ |
| 34 | ТП-2125 | 10/0,4кВ |
| 35 | ТП-2195,2196 | 10/0,4 |
| 36 | ТП-2138,2139 | 10кВ |
| 37 | ТП-2379 | 10/0,4кВ |
| 38 | ТП-2050 | 10/0,4кВ |
| Районы Омской области |
| 39 | ПС Падь 110/6кВ | Омский р-н |
| 40 | КТП-ГА-3-2 10/0,4кВ | Таврический р-н |

2. Информация о сводных данных об аварийных отключениях в месяц за 2012 год по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства ОАО «Электротехнический комплекс» с указанием даты аварийного отключения и даты включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.

|  | Январь | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кировский административный округ г.Омска | 31.01 9-50 - 10-35 | 11.04 21-58 - 22-00 |  |  |  |  |  |
| Октябрьский административный округ г.Омска |  |  |  |  | 18.07 21-20 - 22-54 | 28.08 21-00 - 22-25 | 29.12 8-35 - 13-27 |
| Советский административный округ г.Омска |  |  |  | 19.06 8-46 - 9-15 |  |  |  |
| Центральный административный округ г.Омска |  |  | 17.05 23-24 - 23-30 |  | 19.07 2-45 - 19-00 |  |  |

| Дата и время аварийного отключения - время включения | Причина отключения | Меры по устранению |
| --- | --- | --- |
| 31.01 в 9-50 - 31.01 в 10-35 | Некачественный монтаж муфты КЛ (Омскэлектро), разрегулировка релейной планки ОД-110. | Осуществлять качественную приемку КЛ потребителей с предоставлением протоколов испытаний. Регулировка релейной планки ОД-110кВ. |
| 11.04 в 21-58 - 11.04 в 22-00 | Ошибочные действия оперативного персонала | Провести внеочередной инструктаж оперативному персоналу Организации. Провести внеочередную проверку знаний персоналу, виновному в создании аварийной ситуации. |
| 17.05 в 23-24 - 17.05 в 23-30 | Неправильное подключение ЩПТ к АБ - сгорел блок включения СВВ. | Перевод цепей питания СВВ на банку № 102 АБ с пониженным напряжением. |
| 19.06 в 8-46 - 19.06 в 9-15 | Ошибочные действия оперативного персонала | Провести внеочередной инструктаж оперативному персоналу Организации. Провести внеочередную проверку знаний персоналу, виновному в создании аварийной ситуации. |
| 18.07 в 21-20 - 18.07 в 22-54 | Некачественный монтаж муфты КЛ ТСН. | Проведение профилактических испытаний муфт. Замена эпоксидной муфты (в работе более 25 лет). |
| 19.07 в 2-45 - 19.07 в 19-00 | Отключение Т-1 от действия диф.защиты - попадание животного на ОРУ-110кВ | нет |
| 28.08 в 21-00 - 28.08 в 22-25 | Разрушение опорного изолятора СМВ при производстве переключений | Замена СМВ, проработавшего более 25 лет. |
| 29.12 в 8-35 - 29.12 в 13-27 | Ошибочные действия оперативного персонала | Провести внеочередной инструктаж оперативному персоналу Организации. Провести внеочередную проверку знаний персоналу, виновному в создании аварийной ситуации. |